## 申込書
BELS | [21 empty] | － | [12 empty] | フロア
テナント
九州住宅保証㈱ BELSに係る評価申請 サービス申込書 | [34 empty] | 建物用途
申込日： | [25 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日 |  | 部分
申込の種類 |  | ■ |  | BELS評価申請 | [8 empty] | ■ |  | 新築
|  | □ |  | BELS変更評価申請 | [10 empty] | （ | 工事の完了予定日または完了日 | [9 empty] | ） | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日 | ）
|  | □ |  | 取り下げ届 | [8 empty] | □ |  | 既存 |  | ※注意 既存につきましては弊社の業務範囲外となります。
|  | □ |  | 非住宅建築物 | [6 empty] | □ |  | 複合建築物
建築物の 工事種別 |  | ■ |  | 新築 | [6 empty] | □ |  | 修繕又は模様替
|  | □ |  | 増築 | [6 empty] | □ |  | 空気調和設備等の設置
|  | □ |  | 改築 | [6 empty] | □ |  | 空気調和設備等の改修
申請の対象とする範囲 |  | 非住宅 |  |  |  | ■ |  | 全体 | [5 empty] | 住宅 |  |  | □ | 住棟 | [5 empty] | 複合建物 |  |  |  | □ |  | 全体 | ※その他の場合、詳細を左欄の非住宅・住宅に記入願います
[6 empty] | □ |  | その他 | [8 empty] | □ | 住戸 |  |  |  |  | 戸 |  |  |  |  | □ |  | その他
市街化区域等 |  | ■ |  | 市街化区域 | [6 empty] | □ |  | 区域区分が定められていない都市計画区域のうち用途地域が定められている土地の地域
延べ面積・構造 |  | 【延べ面積】 |  |  |  |  | （ |  | 8000 |  |  | ）㎡ |  |  | 【構造】（ |  |  |  | S | [5 empty] | ）造 |  |  |  | 一部（ |  |  |  | ）
階数 |  | 【階数】 | [5 empty] | 地上（ |  | 10 |  |  |  |  | ）階 |  |  | 地下（ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ）階
建築物の概要 |  | 建築物の名称 | [15 empty] | フリガナ |  |  |  | マルマル マルマル
|  | ○○ ○○ 新築工事 | [15 empty] | 建築主名 |  |  |  | ○○ ○○
建設地住所
●●県●●市◎◎1-2-3
申請者 （建築主） |  | ﾌﾘｶﾞﾅ |  |  |  | ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ | [16 empty] | ﾌﾘｶﾞﾅ |  |  | ﾀﾞｲﾋｮｳﾄﾘｼﾏﾘﾔｸ ﾀﾃﾓﾉ ﾀﾃﾛｳ
|  | 会社名 |  |  |  | 株式会社ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ | [16 empty] | 氏 名 |  |  | 代表取締役 建物 建郎
|  | 住所 |  |  | 〒 | 000-0000 | [16 empty] | ＴＥＬ |  |  | 092-000-0000
福岡県福岡市中央区天神1－1－1
|  | （建物名） |  |  |  | 天神ビル1F
代理人 （請負人） |  | 会社名 |  |  |  | ○○建設株式会社□□支店 | [16 empty] | ﾌﾘｶﾞﾅ |  |  | ｼﾞｭｳﾀｸ ﾊﾅｺ
[23 empty] | 氏 名 |  |  | 住宅 花子
|  | 所属 ・役職 |  |  |  | 設計部
下記の場合は記入不要 |  | 住所 |  |  | 〒 | 000-0000 | [16 empty] | ＴＥＬ |  |  | 092-000-0000
□ | 申請者に同じ |  |  |  |  | 福岡県福岡市中央区天神1－1－1 | [16 empty] | E-mail
|  | （建物名） |  |  |  | 天神ビル1F
申請担当者 （質疑担当者） |  | 会社名 |  |  |  | △△設計事務所 | [16 empty] | ﾌﾘｶﾞﾅ |  |  | ﾎｼｮｳ ｼﾞﾛｳ
[23 empty] | 氏 名 |  |  | 保証 次郎
|  | 所属 ・役職 |  |  |  | 設計部
|  | 住所 |  |  | 〒 | 000-0000 | [16 empty] | ＴＥＬ |  |  | 092-111-1111
下記の場合は記入不要 | [5 empty] | 福岡県福岡市中央区天神1－1－1 | [16 empty] | E-mail
□ | 代理者に同じ | （建物名） |  |  |  | 天神ビル1F
※ 設計内容に関する問合せは、直接、申請担当者の方のみと行います。また、技術的審査において質疑事項が発生した場合は、申請担当者の方に質疑書を送付いたします。
評価書 受け取り方法 |  | ■ |  | 窓口にて受け取り | [6 empty] | □ |  | 代理人へ郵送 | [6 empty] | □ |  | 申請担当者へ郵送
請求書送付先 |  | 会社名 | [20 empty] | ﾌﾘｶﾞﾅ
氏 名
所属 ・役職
下記の場合は記入不要 |  | 住所 |  |  | 〒 | [17 empty] | ＴＥＬ
□ | 代理人に同じ | [21 empty] | E-mail
■ | 申請担当者に同じ | （建物名）
請求書宛名 |  | ■ |  | 申請者（会社名） | [5 empty] | □ |  | 代理人（会社名） | [6 empty] | □ |  | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ）
1
Note on B32: 申請者から直接代理を依頼された方 (ｅｘ.設計者等)
Note on B39: 代理人より申請を代願された方 (ｅｘ.代願設計事務所)

## 委任状
委 任 状
私は | [8 empty] | を代理人と定め
下記に関する権限を委任します。
記
ＢＥＬＳに係る評価の申請業務に関する手続き、提出図書の作成、訂正及び審査機関から交付される文書の受領に関すること
| 物 件 名 | ○○ ○○ 新築工事
| 敷地の地名地番 | ●●県●●市◎◎1-2-3
|  |  | 平成 |  | 年 | 月 | 日
|  |  | 住 所 | 福岡県福岡市中央区天神1－1－1
天神ビル1F
株式会社ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
|  |  | 氏 名 | 代表取締役 建物 建郎 |  |  |  | 印

## 必要図書一覧
イ 建築物の構造等に関する図書
図書の種類 |  | 明示すべき事項
申請書 |  | 指定様式の内容
委任状 |  | 指定様式の内容
ＢＥＬＳに係る評価物件 掲載承諾書 |  | ホームページ等への公開・非公開の選択等
設計内容説明書 |  | 建築物のエネルギー消費性能が法第30 条第1項第1号に掲げる基準に適合するものであることの説明
付近見取図 |  | 方位、道路及び目標となる地物
配置図 |  | 縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における建物の位置及び申請に係る建築 物と他の建築物との別
空気調和設備等及び空気調和設備等以外のエネルギー消費 性能の向上に資する建築設備（以下、この表において「エネ ルギー消費性能向上設備」という。）の位置
仕様書（仕上げ表を含む。） |  | 部材の種類及び寸法
エネルギー消費性能向上設備の種別及び内容
各階平面図 |  | 縮尺及び方位
間取り、各室の名称、用途及び寸法並びに天井の高さ
壁の位置及び種類
開口部の位置及び構造
エネルギー消費性能向上設備の位置
床面積求積図 |  | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
用途別床面表 |  | 用途別の床面積
立面図 |  | 縮尺
外壁及び開口部の位置
エネルギー消費性能向上設備の位置
断面図又は矩計図 |  | 縮尺
建築物の高さ
外壁及び屋根の構造
軒の高さ並びに軒及びひさしの出
小屋裏の構造
各階の天井の高さ及び構造
床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造
各部詳細図 |  | 縮尺
外壁、開口部、床、屋根その他断熱性を有する部分の材料の 種別及び寸法
各種計算書等 |  | 建築物のエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要 する場合における当該計算の内容
ロ 建築物のエネルギー消費性能に関する図書
図書の種類 |  |  | 明示すべき事項
機器表 | 空気調和設備 |  | 熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の種別、仕様及び数
| 空気調和設備以外の機械換気設備 |  | 給気機、排気機その他これらに類する設備の種別、仕様及び数
| 照明設備 |  | 照明設備の種別、仕様及び数
| 給湯設備 |  | 給湯器の種別、仕様及び数
太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、 仕様及び数
節湯器具の種別及び数
| 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備 |  | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備の種別、仕様及び数
仕様書 | 昇降機 |  | 昇降機の種別、数、積載量、定格速度及び速 度制御方法
系統図 | 空気調和設備 |  | 空気調和設備の位置及び連結先
| 空気調和設備以外の機械換気設備 |  | 空気調和設備以外の機械換気設備の位置及び連結先
| 給湯設備 |  | 給湯設備の位置及び連結先
| 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備 |  | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備の位置及び連結先
各階平面図 | 空気調和設備 |  | 縮尺
空気調和設備の有効範囲
熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の位置
| 空気調和設備以外の機械換気設備 |  | 縮尺
給気機、排気機その他これらに類する設備の位置
| 照明設備 |  | 縮尺
照明設備の位置
| 給湯設備 |  | 縮尺
給湯設備の位置
配管に講じた保温のための措置
節湯器具の位置
| 昇降機 |  | 縮尺
位置
| 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備 |  | 縮尺
位置
制御図 | 空気調和設備 |  | 空気調和設備の制御方法
| 空気調和設備以外の機械換気設備 |  | 空気調和設備以外の機械換気設備の制御方法
| 照明設備 |  | 照明設備の制御方法
| 給湯設備 |  | 給湯設備の制御方法
| 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備 |  | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能向上に資する建築設備の制御方法
※算定プログラムにおいて、標準入力法・主要室入力法を用いる場合は、入力シートを併せて提出してください。 またモデル建物法を用いる場合は、集計表を併せて提出してください。
ハ 建築物に住戸が含まれる場合の住戸のエネルギー消費性能に関する図書
図書の種類 |  |  | 明示すべき事項
機器表 | 空気調和設備 |  | 空気調和設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
| 空気調和設備以外の機械換気設備 |  | 空気調和設備以外の機械換気設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
| 照明設備 |  | 照明設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
| 給湯設備 |  | 給湯器の種別、仕様、数及び制御方法
太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、 位置、仕様、数及び制御方法
節湯器具の種別、位置及び数
| 空気調和設備等以外のエネルギー消費性 能の向上に資する建築設備 |  | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能 の向上に資する建築設備の種別、位置、仕様、 数及び制御方法

## 第四面 (別紙1) (hidden)
□
（第四面 別紙） | [24 empty] | ■
建築物のエネルギー消費性能
１．外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項
（１）住宅部分
外皮性能の評価手法等について（性能基準・仕様基準のいずれか）
|  | □ | 性能基準（ |  | □ | 適合 |  | ・ | □ | 不適合 |  |  | ）
|  | ・ＵＡ値設計値（ | [9 empty] | ） |  |  | W(㎡・K) |  | 基準値（ | [5 empty] | ） | W(㎡・K)
|  | ＵＡ値の記載 |  |  |  | （ | ※ | □ | 希望する |  |  |  | ※ | □ | 希望しない |  |  | ）
|  | ・ηＡＣ値設計値（ | [9 empty] | ） | 基準値（ | [5 empty] | ）
|  | ηＡＣ値の記載 |  |  |  | （ | ※ | □ | 希望する |  |  |  | ※ | □ | 希望しない |  |  | ）
※評価書にはＵＡ値･ηＡＣ値どちらか一方の記載となります。また、基準値がない場合には記載ができません。
|  | □ | 仕様基準（適合）
| （２）非住宅部分基準（ | [5 empty] | □ | 適合 |  | ・ | □ | 不整合 |  |  | ）
・年間熱負荷係数（モデル建物法の場合記載不要）
|  |  | 設計値（ | [5 empty] | ） | MJ/（㎡・年） |  |  |  |  | 基準値（ |  |  |  |  | ） | MJ/（㎡・年）
|  | ・ＢＰＩ値 |  | （ | [6 empty] | ） |  |  | □ | ＢＰＩ値の記載を希望する
|  |  | ＢＰＩ値の記載 |  |  | （ | □ | 希望する |  |  |  | □ | 希望しない |  |  |  | ）
２．一次エネルギー消費量に関する事項
（１）一戸建ての住宅、共同住宅等及び複合建築物の住戸部分（性能基準・仕様基準いずれか）
|  | □ | 性能基準
|  | ・計算対象床面積 | [5 empty] | （ | [6 empty] | ） | ㎡
|  | ・ＢＥＩ値 |  |  | （ | [6 empty] | ）
|  | ・設計一次エネルギー消費量（その他除く） | [12 empty] | （ | [5 empty] | ） | GJ／年
|  | ・基準一次エネルギー消費量（その他除く） | [12 empty] | （ | [5 empty] | ） | GJ／年
|  | □ | 仕様基準（外皮性能が外皮基準へに適合している場合のみ選択可能） （適合）
（２）非住宅部分及び共同住宅等または複合建築物の共用部分
|  | □ | 通常の計算法（標準入力法・主要室入力法）
|  | ・計算対象床面積 | [5 empty] | （ | [6 empty] | ） | ㎡
|  | ・ＢＥＩ値 |  |  | （ | [6 empty] | ）
|  | ・設計一次エネルギー消費量（その他除く） | [12 empty] | （ | [5 empty] | ） | GJ／年
|  | ・基準一次エネルギー消費量（その他除く） | [12 empty] | （ | [5 empty] | ） | GJ／年
|  | □ | モデル建物法（非住宅部分のみ）
|  | ・ＢＥＩ値 |  |  | （ | [6 empty] | ）

## 第四面 (別紙2) (hidden)
■
□
（３）複合建築物全体または共同住宅等全体 （１）+（２）
| ・基準一次エネルギー消費量への適否 |  |  |  | （ | □ | 適合 | ・ | □ | 不適合 |  |  | ）
| ・計算対象床面積の合計 |  | （ |  |  |  |  | ） | ㎡
| ・ＢＥＩ値 |  | （ |  |  |  |  | ）
| ・※設計一次エネルギー消費量の合計（その他除く） | [6 empty] | （ | [5 empty] | ） | GJ／年
| ・※基準一次エネルギー消費量の合計（その他除く） | [6 empty] | （ | [5 empty] | ） | GJ／年
（※共同住宅等で（1）で性能基準、（2）で通常の計算法を用いている場合のみ）
（４）ZEBまたは住宅の「ゼロエネ相当」に関する事項 （選択をした場合）
| □ | 再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量（その他除く）
|  |  |  | （ | [7 empty] | ） | GJ／年
再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量（その他除く）の基準一次エネル
|  | ギー消費量（その他除く）からの削減率 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | %削減
| □ | 再生可能エネルギーを含めた設計一次エネルギー消費量（その他除く）
|  |  |  | （ | [7 empty] | ） | GJ／年
再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量（その他除く）の基準一次エネル
|  | ギー消費量（その他除く）からの削減率 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | %削減
(注意)
１．第四面別紙は、第四面の評価に必要な建築物のエネルギー消費性能を記載してください。
２．「１．外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項」では、「外皮基準適合の場合におけるBPI、ＵＡ値または
ηＡＣ値の表示」を希望することの有無にかかわらず、ＢＰＩ、ＵＡ値またはηＡＣ値を記載してください。
希望する場合、評価書に数値が記載されることになります。また、希望しない場合は「適合」または「-」の記載となります。
３．「１．外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項」 「ゼロエネ相当」に関する事項を「記載する」とした場合、
外皮基準適合の場合におけるＵＡ値記載は必須となります。
４．「１．外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項」 共同住宅等の住棟で申請する場合等においては、
ＵＡ値およびηＡＣ値を記載する場合は、全住戸の平均値を記載することになります。
５．「２．一次エネルギー消費量に関する事項」「（３）複合建築物全体または共同住宅等全体（１）＋（２）」においては、
（１）（２）の記載も必要となります。
６．この面に記載する数値の単位については以下のとおりとします。
・ＵＡの値 小数点第二位未満を切り上げた数値を記載してください。
・ηＡＣの値 小数点第一位未満を切り上げた数値を記載してください。
・年間熱負荷係数 小数点第一位以下を切り上げた数値を記載してください。
・ＢＰＩ 小数点第二位未満を切り上げた数値を記載してください。
・ＢＥＩ 小数点第二位未満を切り上げた数値を記載してください。
・一次エネルギー消費量の合計 小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げた数値を記載してください。

## 第五面 (別紙) (hidden)
■
□
（第五面 別紙）
非住宅の部分のエネルギー消費性能
１．外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項
| ・非住宅部分基準 |  |  |  |  | （ | □ | 適合 |  | ・ | □ | 不適合）
・年間熱負荷係数（モデル建物法の場合記載不要）
|  | 設計値 | （ | [5 empty] | ） | MJ/(㎡・年) |  |  |  | 基準値 |  | （ |  | ） | MJ/(㎡・年)
| ・ＢＰＩ値 |  | （ | [6 empty] | ）
|  | BPI値の記載 |  |  | （ | □ | 希望する |  |  |  | □ | 希望しない |  |  | ）
２．一次エネルギー消費量に関する事項
| □ | 通常の計算法（標準入力法・主要室入力法）
| ・ＢＥＩ値 |  |  | （ | [6 empty] | ）
| ・設計一次エネルギー消費量（その他除く） | [11 empty] | （ |  |  |  | ） | GJ／年
| ・基準一次エネルギー消費量（その他除く） | [11 empty] | （ |  |  |  | ） | GJ／年
| □ | モデル建物法
| ・ＢＥＩ値 |  |  | （ | [6 empty] | ）
(注意)
１．第五面別紙は、第五面の評価に必要な建築物のエネルギー消費性能を記載してください。
２．「１．外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項」では、「外皮基準適合の場合における
BPIの値の表示」を希望することの有無にかかわらず、ＢＰＩの値を記載してください。希望する場合、
評価書に数値が記載されることになります。また、希望しない場合は「適合」または「-」の記載となります。
３．この面に記載する数値の単位については以下のとおりとします。
・年間熱負荷係数 小数点第一位以下を切り上げた数値を記載してください。
・ＢＰＩ 小数点第二位未満を切り上げた数値を記載してください。
・ＢＥＩ 小数点第二位未満を切り上げた数値を記載してください。
・一次エネルギー消費量の合計 小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げた数値を記載してください。

## 第六面 (別紙) (hidden)
■
□
（第六面 別紙）
住宅の部分のエネルギー消費性能
１．外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項
外皮性能の評価手法等について（性能基準・仕様基準のいずれか）
|  | □ | 性能基準（ | □ | 適合 |  | ・ | □ | 不適合 |  |  | ）
| ・ＵＡ値設計値（ | [8 empty] | ） | W(㎡・K) |  |  |  | 基準値（ |  |  |  | ） | W(㎡・K)
|  |  | ＵＡ値の記載 |  | （ | ※ | □ | 希望する |  |  |  | ※ | □ | 希望しない |  | ）
| ・ηＡＣ値設計値（ | [8 empty] | ）基準値（ | [6 empty] | ）
|  |  | ηＡＣ値の記載 |  | （ | ※ | □ | 希望する |  |  |  | ※ | □ | 希望しない |  | ）
※評価書にはＵＡ値･ηＡＣ値どちらか一方の記載となります。また、基準値がない場合には記載ができません。
|  | □ | 仕様基準（適合）
２．一次エネルギー消費量に関する事項（性能基準・仕様基準いずれか）
|  | □ | 性能基準
|  | ・ＢＥＩ値 |  | （ | [6 empty] | ）
|  | ・設計一次エネルギー消費量（その他除く） | [11 empty] | （ |  |  |  | ） | GJ／年
|  | ・基準一次エネルギー消費量（その他除く） | [11 empty] | （ |  |  |  | ） | GJ／年
|  | □ | 仕様基準（外皮性能が外皮基準へに適合している場合のみ選択可能） （適合）
(注意)
１．第六面別紙は、第六面の評価に必要な建築物のエネルギー消費性能を記載してください。
２．「１．外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項」では、「外皮基準適合の場合におけるＵＡ値または
ηＡＣ値の表示」を希望することの有無にかかわらず、ＵＡ値またはηＡＣの値を記載してください。
希望する、評価書に数値が記載されることになります。また、希望しない場合は「適合」または「-」の記載となります。
３．この面に記載する数値の単位については以下のとおりとします。
・ＵＡの値 小数点第二位未満を切り上げた数値を記載してください。
・ηＡＣの値 小数点第一位未満を切り上げた数値を記載してください。
・ＢＥＩ 小数点第二位未満を切り上げた数値を記載してください。
・一次エネルギー消費量の合計 小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げた数値を記載してください。