## 作成要領
－「現金取得者向け新築対象住宅証明書」作成ツールについて－
【概要】
| ● | 本ツールでは現金取得者向け新築対象住宅証明書に必要な「申請書」「設計内容説説明書」等が作成できます。
| ● | 平成26年4月1日以降に現金取得者向け新築対象住宅証明書を申請する住宅に限り、本ツールをご利用いただくことができます。
【作成について】
★共通事項
| ● | チェックボックス（ ）は、クリックするとチェックが入ります。もう一度クリックするとチェックが消えます。
| ● | 黄色ｾﾙ | は、文字や数値を直接入力します。
| ● | 青色ｾﾙ | は、原則として、プルダウンメニューから選択します。直接入力も可能です｡
| ● | プルダウンメニューに適当な文字や数値がない場合は、セルに直接入力してください。
| ● | 申込書と申請書は情報がリンクしています。シートやセルの挿入、削除等を行いますと
ツールが誤作動を起こす可能性があります。十分にご注意ください。
★現金取得者向け新築対象住宅証明書審査申請書
| ● | 一戸建て住宅(各工法共通)のみ。
★設計内容説明書
| ● | 一戸建て住宅(各工法共通)のみ。
| ● | 設計の内容を示す数値や仕様の他、それらが示されている「記載図書」も必ず入力してください。
【必要図書】※正・副 2部 図書を用意してください。
| ● | サービス申込書 (申込書のみ１部)
| ● | 現金取得者向け新築対象住宅証明書審査申請書
| ● | 委任状
| ● | 設計内容説明書(第1～2面) ※設計内容説明書に記載されたことが下記の図書で全て確認できるように書き込みをして下さい。
| ● | 図面（配置図、見取り図、その他基準に適合していることの確認に必要になる図面）
| ● | その他（証明書発行にためにその他必要となる図書）
| ※ | 本ツールの使用に起因する一切の不利益に関して、九州住宅保証株式会社はその責任を負いません。
使用者の責任においてご活用ください。
| ※ | 本ツールは、九州住宅保証株式会社への現金取得者向け新築対象住宅証明書審査申請書を目的に作成
されています。上記の目的以外に、当社の許可なく、本ツールを複写、加工し、一般に公開、配布することを
禁じます。
※基準のシート参照

## 基準
1.発行業務対象住宅要件
(1)床面積が50㎡以上である住宅
(2)施工中等に第三者の現場検査を受け､一定の品質が確保された①から③のいずれかに
該当する住宅
①住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅
②建設住宅性能表示を利用した住宅
③住宅瑕疵担保責住保険法入により保険と同等の検査が実施された住宅
(3)年齢50才以上の者が取得する住宅(収入が一定の額※を超える方は対象外）
2.発行業務の位置付け
(1)すまい給行金制度は､消費税率の引上げが予定される平成26年4月以降に引渡された
住宅から､税制面での特例が措置される平成29年12月までに引渡され入居が完了した住宅
を対象に､住宅取得者の負担を軽減するため現金を給付する制度です｡なお､消費税率5％
が適用される住宅は給付対象外となります。
(2)すまい給付金を申請しようとする者は､すまい給付金事務局に､必要な確認書類を添えて
申請書を提出することが求められます｡現金収得者がすまい給行金の申請に必要な確認書
類は、【フラット35】S基準への適合が確認できる書類などです。
(3) (2)のうち、【フラット35】S基準への適合が確認できる書類としては以下のいずれかとなり
ます。
①竣工現場検査に関する通知書･適合証明書(新築住宅)【フラット35】Sの適用する基準に
適合
②現金取得者向け新築対象住宅証明書
(4) (3)のうち、①については､既存の制度を活用したものであり、本基準では②の現金取得
者向け新築対象住宅証明書の発行業務について説明します。
3.適合基準
現金取得者向け新築対象住宅に係る基準については、【フラット35】S(金利Bプラン)基準と
同一で､表1①から⑤の１つ以上を満たす必要があります｡なお、【フラット35】に係る基礎技術
基準は対象とはなりません。
2015-04-01
|  | 表1:【フラット35】S(金利Ｂプラン)基準 |  | 業務要領制定時点
| 省エネルギー性 |  | ①断熱等性能等級４の住宅
②一次エネルギー消費量等級４以上の住宅
| 耐久性･可変性 |  | ③ 劣化対策等級3の住宅で､かつ､維持管理対策等級2 以上の住宅 (共同住宅等については､一定の更新対策が必要※) ※一定の更新対策:躯体天井高の確保(2.5m以上)及び間 取り変更の障害となる壁または柱がないこと。
| 耐震性 |  | ④耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上の住宅 ⑤免震建築物（※要相談）
| バリアフリー性 |  | ⑥高齢者等配慮対策等級3以上の住宅
※各技術基準は、「住宅の品質確保の促進等に閲する法律」に基づく住宅性能表示制度の性能等級等と同様です
4.発行の条件、申請の時期
現金取得者向け新築対象住宅証明書の発行業務の対象住宅は、当社が定める設計住
宅性能評価業務を行うことができる住宅とします。（業務要領参照）
また、申請の時期は着工前､着工後を問わないものとします。
5.適合審査に必要な提出図書
（１）省エネルギー性による場合
･断熱等性能等級の等級４の審査に必要な事項が明示された図書
(例)設計内容説明書､仕様書､各階平面図、立面図、断面図又は矩計図、計算書､基準
の適合が証明できる書類(以下｢評価書等｣という。)を活用する場合は当社が交付
した評価書等の写し
評価書等‥･設計住宅性能評価書(表1①の基準に適合)
建設住宅性能評価書(表1①の基準に適合)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定通知書
長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証
※評価書等が示付されている場合は､審査に必要な事項が明示された図
書を省略できる場合があります。
･一次エネルギー消費量等級４以上の審査に必要な事項が明示された図書
(例)設計内容説明書､仕様書､各階平面図、立面図、断面図又は矩計図、計算書､
設備仕様書、一次エネルギー消費量計算結果（WEBプログラム）。
基準の適合が証明できる書類(以下｢評価書等｣という。)を活用する場合は当社が
交付した評価書等の写し
評価書等‥･設計住宅性能評価書(表1②の基準に適合)
建設住宅性能評価書(表1②の基準に適合)
※評価書等が示付されている場合は､審査に必要な事項が明示された図
書を省略できる場合があります。
（２）耐久性･可変性による場合
･劣化対策等級3､かつ､維持管理対策等級2以上(共同住宅等についてはこれに加え
て一定の更新対策)の審査に必要な事項が明示された図書
(例)設計内容説明書､仕様書､各階平面図、立面図、断面図又は矩計図、給排水管路
図､評価書等を活用する場合は当社が交付した評価書等の写し
評価書等‥･設計住宅性能評価書(表１③の基準に適合)
建設住宅性能評価書(表１③の基準に適合)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定通知書
長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証
※評価書等が添付されている場合は、審査に必要な事項が明示された
図書を省略できる場合があります。
（３）耐震性による場合
･耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2及び3､又は､免震建築物の審査に必要な事項
が明示された図書
(例)設計内容説明書､仕様書､毎階平面図、立面図、断面図又は矩計図、基礎伏図、
各階伏図、耐震等級2及び3が確認できる計算書等、免震建築物が確認できる各
階図面等､評価書等を活用する場合は当社が交付した評価書等の写し
評価書等‥･設計住宅性能評価書(表1④または⑤の基準に適合)
建設住宅性能評価書(表1④または⑤の基準に適合)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定通知書
長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証
※評価書等が示付されている場合は、審査に必要な事項が明示された
図書を省略できる場合があります。
（４）バリアフリー性による場合
･高齢者等配慮対策等級3以上の審査に必要な事項が明示された図書
(例)設計内容説明書､仕様書､各階平面図、立面図、断面図又は矩計図､評価書等を
活用する場合は当社が交付した評価書等の写し
評価書等‥･設計住宅性能評価書(表1⑥の基準に適合)
建設住宅性能評価書(表1⑥の基準に適合)
※評価書等が示付されている場合は､審査に必要な事項が明示された図
書を省略できる場合があります。

## 申込書
現金取得者 |  |  |  | 【一戸建ての住宅専用】 | [10 empty] | ー
現金取得者向け新築対象住宅証明書サービス申込書
申込日： | [15 empty] | 令和 | 元 |  | 年 | 5 | 月 | 1 | 日
申込の種類 |  | ■ | 現金取得者向け新築対象住宅証明書 | [5 empty] | 証明書希望枚数 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 枚
適用基準 （いずれかの一つを選択してください） |  | ■ | 断熱等性能等級の等級４ | [5 empty] | □ | 一次エネルギー消費量等級４以上
|  | □ | 劣化対策等級３、かつ、維持管理対策等級２以上
|  | □ | 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）の等級２以上
|  |  | □ |  | 耐震等級３に適合する場合 |  |  |  | ※耐震等級３を表示する場合は、チェックをしてください。
|  | □ | 免震建築物（要相談）
|  | □ | 高齢者等配慮対策等級３以上の住宅
評価書等活用 |  | □ | 設計評価書・建設評価書・長期優良住宅認定通知書・長期優良住宅技術的審査適合証など
|  | □ | 製造者認証 | [7 empty] | ※設計・建設に関しては基準を満足しているもの
確認申請予定 |  | ■ | 当社へ申請予定または申請済 | [6 empty] | □ |  | 他機関へ申請
住宅の概要 |  | 住宅の名称 | [7 empty] | フリガナ |  |  | ｷｭｳｼｭ ﾀﾛｳ
|  | 九州 太郎 様邸 新築工事 | [7 empty] | 建築主名 |  |  | 九州 太郎
|  | 郵便番号 |  |  |  | 所在地
|  | 810-0011 |  |  |  | 福岡県中央区薬院1丁目100番
|  | 住宅の構造 |  |  |  | 木造軸組工法 |  |  |  | 延べ床面積 |  |  |  | 150
[18 empty] | ㎡ | [5 empty] | 木造軸組工法 | 木造枠組壁工法 | 木造ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ | S造 | S造ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ | RC造 | RC造ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ | SRC造 | CB造
申請者 （建築主） |  | ﾌﾘｶﾞﾅ | [11 empty] | ﾌﾘｶﾞﾅ |  | ｷｭｼｭｳ ﾀﾛｳ
|  | 会社名 | [11 empty] | 氏 名 |  | 九州 太郎
|  | 住所 |  | 〒
福岡市中央区渡辺通り2丁目4－8
代理者 （請負者） |  | 会社名 |  |  | □□建設株式会社 | [8 empty] | ﾌﾘｶﾞﾅ |  | ｼﾞｭｳﾀｸ ﾊﾅｺ
[14 empty] | 氏 名 |  | 住宅 花子
|  | 所属 ・役職 |  |  | 設計部
下記の場合は記入不要 |  | 住所 |  | 〒 | 810-0001 | [8 empty] | ＴＥＬ |  | 092-000-0000
□ | 申請者に同じ |  |  |  | 福岡市中央区薬院1-1-1 | [8 empty] | ＦＡＸ |  | 092-000-0001
E-mail
申請担当者 （質疑担当者） |  | 会社名 |  |  | △△設計事務所 | [8 empty] | ﾌﾘｶﾞﾅ |  | ﾎｼｮｳ ｼﾞﾛｳ
[14 empty] | 氏 名 |  | 保証 次郎
所属 ・役職
|  | 住所 |  | 〒 | 810-0001 | [8 empty] | ＴＥＬ |  | 092-111-1111
下記の場合は記入不要 |  |  |  |  | 福岡市中央区天神1－1－1 | [8 empty] | ＦＡＸ |  | 092-111-1112
□ | 代理者に同じ | [12 empty] | E-mail
※ 設計内容に関する問合せは、直接、申請担当者の方のみと行います。また、証明申請において質疑事項が発生した場合は、 申請担当者の方に質疑書を送付いたします。
証明書 受け取り方法 |  | ■ | 窓口にて受け取り |  |  |  | □ | 代理人へ郵送 |  |  |  | □ | 申請担当者へ郵送
請求書送付先 |  | 会社名 |  |  | □□建設株式会社 | [8 empty] | ﾌﾘｶﾞﾅ |  | ｼﾞｭｳﾀｸ ﾀﾛｳ
[14 empty] | 氏 名 |  | 住宅 太郎
|  | 所属 ・役職 |  |  | 総務部
下記の場合は記入不要 |  | 住所 |  | 〒 | 810-0001 | [8 empty] | ＴＥＬ |  | 092-000-000
□ | 代理者に同じ |  |  |  | 福岡市中央区薬院1-1-1 | [8 empty] | ＦＡＸ |  | 092-000-000
□ | 申請担当者に同じ | [12 empty] | E-mail
Note on B31: 申請者から直接代理を依頼された方 (ｅｘ.設計者等)
Note on B38: 代理人より申請を代願された方 (ｅｘ.代願設計事務所)
Note on AJ7: 現金取得者給付対象者の人数を記載します。

## 申請書
別記様式１号
現金取得者向け新築対象住宅証明書審査申請書
[12 empty] | 令和 | 元 | 年 | 5 |  | 月 | 日
九州住宅保証株式会社 殿
[8 empty] | 証明申請者の住所又は |  |  | 福岡市中央区渡辺通り2丁目4－8
主たる事務所の所在地
[8 empty] | 証明申請者の氏名又は名称 |  |  | 九州 太郎
[8 empty] | 代理者の住所又は |  |  | 福岡市中央区薬院1-1-1
[8 empty] | 主たる事務所の所在地 |  |  | □□建設株式会社
[8 empty] | 代理者の氏名又は名称 |  |  | 住宅 花子
現金取得者向けの新築対象住宅証明書発行のための適合審査を申請します。 この申請書及び提出図書に記載の事項は、事実に相違ありません。
記
| 【建築物の名称 】 |  |  |  |  | 九州 太郎 様邸 新築工事
| 【所在地】 |  |  |  |  | 福岡県中央区薬院1丁目100番
| 【住宅の建て方】 |  |  |  |  | ■ | 一戸建ての住宅 |  | □ | 共同住宅等
【適用する住宅性能】
|  | 住宅の新築 又は 新築住宅の取得 |  |  |  | ■ | 断熱等性能等級の等級４
[6 empty] | □ | 一次エネルギー消費量等級４以上
[6 empty] | □ | 劣化対策等級３、かつ、維持管理対策等級２以上
（共同住宅等については一定の更新対策が必要）
[6 empty] | □ | 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）の等級２以上
[7 empty] | （耐震等級３に係る適合審査を受けようとする場合 | [7 empty] | □ | 耐震等級３）
[6 empty] | □ | 免震建築物
[6 empty] | □ | 高齢者等配慮対策等級３以上の住宅
※受付欄 | [6 empty] | ※料金欄
|  | 年 |  | 月 | 日
| 第 |  |  |  | 号
申請受理者氏名
現金取得者向け新築等対象住宅証明書審査申請書(複数依頼者)
複数依頼者の概要
|  |  | 依頼者２ |  |  | 証明申請者の住所又は
主たる事務所の所在地
証明申請者の氏名又は名称
|  |  | 依頼者３ |  |  | 証明申請者の住所又は
主たる事務所の所在地
証明申請者の氏名又は名称
|  |  | 依頼者４ |  |  | 証明申請者の住所又は
主たる事務所の所在地
証明申請者の氏名又は名称
|  |  | 依頼者５ |  |  | 証明申請者の住所又は
主たる事務所の所在地
証明申請者の氏名又は名称

## 委任状
委 任 状
|  | 私は | □□建設株式会社 住宅 花子
を代理人と定め、下記に関する権限を委任します。
記
・現金取得者向け新築対象住宅証明書発行のための適合審査に関する手続き、提出図書の作成、訂正及び登録住宅性能評価機関から交付される文書の受領
| 物 件 名 |  |  | 九州 太郎 様邸 新築工事
| 住宅の所在地 |  |  | 福岡県中央区薬院1丁目100番
[5 empty] | 令和 | 元 | 年 | 5 | 月 | 1 | 日
[5 empty] | 住所 | 福岡市中央区渡辺通り2丁目4－8
[5 empty] | 氏名 | 九州 太郎 | [5 empty] | 印

## 断熱性能
現金取得者向け新築対象住宅証明 - 設計内容説明書 | [18 empty] | （第１面）
※の欄を設計者が記入のこと
建築物の名称※ |  | 九州 太郎 様邸 新築工事
対象とする住戸※ （共同住宅等の場合のみ）
性能表示 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [16 empty] | 設計内容
事項 |  | 項目 | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
断熱等性能等級 | 適用する | 地域区分 | ・ | 地域区分 |  |  | （ | 6 |  |  | 地域 ） | [8 empty] | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ
| 基準 | 適用する 基準 |  | □ | 非住宅・住宅計算法 | [14 empty] | 5 | 6 | 7
[5 empty] | 住宅仕様基準 | [14 empty] | 8.3W/㎡K以下 | 8.1W/㎡K以下 | 5.2W/㎡K以下 | 4.7W/㎡K以下 | 4.6W/㎡K以下 | 4.2W/㎡K以下 | 4.0W/㎡K以下 | 4.2W/㎡K以下 | 3.7W/㎡K以下 | 3.3W/㎡K以下 | 2.8W/㎡K以下 | 2.7W/㎡K以下 | 2.4W/㎡K以下 | 1.9W/㎡K以下 | 1.8W/㎡K以下 | 1.6W/㎡K以下
| 躯体･開口 | 躯体・開口部 | ・ | 屋根 |  | （ | [9 empty] | ） | □ | 仕上表
| 部の断熱 | の断熱性能等 | [11 empty] | （ | mm） |  | □ | 平面図
| 性能等 |  | ・ | 天井 |  | （ | [9 empty] | ） | □ | 矩計図
[14 empty] | （ | mm） |  | □ | 資料
| 住宅 |  | ・ | 大壁 |  | （ | [9 empty] | ）
| 仕様基準 | [12 empty] | （ | mm）
| を適用する |  | ・ | 真壁 |  | （ | [9 empty] | ）
| 場合 | [12 empty] | （ | mm）
|  |  | ・ | 床
外気に接する部分
[6 empty] | （ | [9 empty] | ） |  |  |  | 該当なし | 住宅用グラスウール（10K相当） | 住宅用グラスウール（16K相当） | 住宅用グラスウール（20K相当） | 住宅用グラスウール（24K相当） | 住宅用グラスウール（32K相当） | 高性能グラスウール（16K相当） | 高性能グラスウール（24K相当） | 高性能グラスウール（32K相当） | 高性能グラスウール（40K相当） | 高性能グラスウール（48K相当） | 住宅用ロックウール | A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板4号 | A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板3号 | A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板2号 | A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板1号 | A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板特号 | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板2種 | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種 | A種ポリエチレンフォーム保温板1種1号 | A種ポリエチレンフォーム保温板1種2号 | A種ポリエチレンフォーム保温板2種 | A種ポリエチレンフォーム保温板3種 | A種フェノールフォーム保温板2種1号 | A種フェノールフォーム保温板3種1号 | A種フェノールフォーム保温板3種2号 | A種フェノールフォーム保温板2種2号 | A種フェノールフォーム保温板2種3号 | A種フェノールフォーム保温板1種1号 | A種フェノールフォーム保温板1種2号 | A種硬質ウレタンフォーム保温板1種 | A種硬質ウレタンフォーム保温板2種1号 | A種硬質ウレタンフォーム保温板2種2号 | A種硬質ウレタンフォーム保温板2種3号 | A種硬質ウレタンフォーム保温板2種4号 | 吹込用グラスウール（13K、18K） | 吹込用ロックウール（25K） | 吹込用ロックウール（65K） | 吹込用セルローズファイバー（25K） | 吹込用セルローズファイバー（45K、55K） | 吹付け硬質ウレタンフォームA種3 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種2 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種1 | シージングボード（9mm） | A種インシュレーションボード（9mm） | タタミボード（15mm）
[14 empty] | （ | mm）
その他の部分
[6 empty] | （ | [9 empty] | ）
[14 empty] | （ | mm）
|  |  | ・ | 土間床
外気に接する部分
[6 empty] | （ | [9 empty] | ）
[14 empty] | （ | mm）
その他の部分
[6 empty] | （ | [9 empty] | ）
[14 empty] | （ | mm）
|  | 窓・ドア等の | [5 empty] | 建具・ドア枠の材質・形状、
|  | 断熱性 |  | 建具形態 |  |  |  | ガラスの種類・構成等
|  |  | （ |  |  |  | ）（ | [8 empty] | ）
|  |  | （ |  |  |  | ）（ | [8 empty] | ）
|  |  | （ |  |  |  | ）（ | [8 empty] | ）
|  | 窓・ドア等の |  | 方位 |  |  |  | ｶﾞﾗｽの日射侵入率等 | [5 empty] | ひさし・軒・付属部材等 | [5 empty] | すべての方位 | 北 | 東 | 南 | 西 | 北東 | 南東 | 南西 | 北西
|  | 日射 | （ |  |  |  | ）（ | [5 empty] | ）（ |  |  | ）
|  | 侵入対策 | （ |  |  |  | ）（ | [5 empty] | ）（ |  |  | ）
|  |  | （ |  |  |  | ）（ | [5 empty] | ）（ |  |  | ）
| 非住宅 | 外皮平均 |  |  | 外皮平均熱貫流率 UA | [11 empty] | ■ | 計算書
| ・住宅 | 熱貫流率 |  |  | ( | 0.8 |  |  |  | W/㎡・K）
計算法
| を適用する | 冷房期の |  |  | 冷房期の日射熱取得率 ηA
| 場合 | 平均日射熱 |  |  | ( | 2.5 |  |  |  | W/㎡・K）
取得率
| 住宅 | 適用条件 |  | 開口部比率 | [12 empty] | □ | 仕上表
| 仕様基準 |  |  |  | ( |  |  |  |  | %） | [6 empty] | □ | 平面図
| を適用する | 躯体の断熱 |  |  | 熱貫流率の基準に適合 | [11 empty] | □ | 矩計図
| 場合 | 性能等 |  |  | 断熱材の熱抵抗の基準に適合
|  | 開口部の |  | 開口部比率の区分
|  | 断熱性能等 |  |  | ( |  |  |  |  | ）
緩和措置有り
[6 empty] | 窓の断熱（2%緩和） | [5 empty] | 窓の日射（4%緩和）
| 結露防止 | 結露の発生防 | ・ | 防湿層 |  |  | あり（ |  | 付属防湿ﾌｨﾙﾑ | [6 empty] | ） | □ | 仕上表 |  | 付属防湿ﾌｨﾙﾑ | 住宅用プラスチック系防湿フィルム（JIS A 6930） | 包装用ポリエチレンフィルム（JIS Z 1702） | 農業用ポリエチレンフィルム（JIS K 6781）
|  | 止対策 |  |  |  |  | なし（ | [8 empty] | ） | □ | 平面図 |  | 土塗り壁の外側に断熱層あり | 床断熱材下側が露出等 | 透湿抵抗比による | 結露計算による
|  |  | ・ | 通気層 |  |  | あり | [9 empty] | ■ | 矩計図
[7 empty] | なし |  |  | 防湿層（JIS-A-6930A種） | [6 empty] | □ | 試験成績書
[10 empty] | 透湿抵抗比または結露計算 | [6 empty] | □ | 計算書
[10 empty] | （ | [5 empty] | ） | ■ | 資料
|  |  | ・ | 防風層 |  |  | あり（ | [8 empty] | ）
[7 empty] | なし（ | [8 empty] | ）

## 一次エネルギー消費量等級
現金取得者向け新築対象住宅証明 - 設計内容説明書 | [18 empty] | （第１面）
※の欄を設計者が記入のこと
建築物の名称※ |  |  | 九州 太郎 様邸 新築工事
対象とする住戸※ （共同住宅等の場合のみ）
認定事項 |  | 確認項目※ | 設計内容説明欄※ | [15 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
一次 エネルギー 消費量等級 |  | 外皮性能 等に係る 基本事項 | 地域区分 | □ | １地域 |  | □ | ２地域 |  |  | □ | ３地域 |  |  |  |  | ■ | 計算書
|  |  |  | □ | ４地域 |  | □ | ５地域 |  |  | ■ | ６地域 |  |  |  |  | ■ | 仕上表
|  |  |  | □ | ７地域 |  | □ | ８地域 | [8 empty] | □ | 建具表
|  |  | 住宅の構造 | ■ | 木造住宅 |  | （ | ■ | 軸組構法 |  |  | □ | 枠組工法 |  | ） |  | □ | 矩計図
■ | 等級４ |  |  | □ | 鉄骨造住宅 | [11 empty] | ■ | 設備仕様書
□ | 等級５ |  |  | □ | 鉄筋コンクリート造（組石造含む。）住宅 | [11 empty] | □
|  |  |  | □ | その他 | [11 empty] | □
|  |  | 外皮 | ■ | 外皮熱損失量（q値）：（ 外皮計算書による ）
|  |  |  | ■ | 冷房期日射熱取得量（ｍｃ値）：（ 外皮計算書による ）
|  |  |  | ■ | 暖房期日射熱取得量（ｍH値）：（ 外皮計算書による ）
|  | 一次エネルギー消費量 | 基準一次エネルギー消費量 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | 【ＧＪ/（戸・年）】 |  |  | ■ | 計算書
[17 empty] | □ | 仕上表
|  |  | 設計一次エネルギー消費量 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | 【ＧＪ/（戸・年）】 |  |  | □ | 建具表
|  | 一次エネルギー基本事項 | 居室および非居室の面積の入力方法 | ■ | 床面積の合計 |  |  |  | （ | 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量計算結果による | [5 empty] | ） | ■ | 面積表
|  |  |  | ■ | 主居室の面積 |  |  |  | （ | 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量計算結果による | [5 empty] | ） | ■ | 設備仕様書
|  |  |  | ■ | その他の居室の面積 |  |  |  | （ | 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量計算結果による | [5 empty] | ）
|  | 日射熱 | 冬季における蓄熱を利用したパッシブ 手法の採用 | □ | （ | 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量計算結果による | [9 empty] | ） | □ | 仕上表
[17 empty] | □ | 設備仕様書
□
□
|  | 暖房設備 | 暖房方式の選択 | □ | （ | 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量計算結果による | [9 empty] | ） | □ | 仕上表
[17 empty] | ■ | 平面図
[17 empty] | ■ | 設備仕様書
□
|  | 自然風 | 自然風の検討方法 | □ | （ | 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量計算結果による | [9 empty] | ） | □ | 仕上表
[17 empty] | ■ | 平面図
[17 empty] | □ | 建具表
[17 empty] | ■ | 設備仕様書
|  | 冷房設備 | 運転方法 | □ | （ | 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量計算結果による | [9 empty] | ） | □ | 仕上表
[17 empty] | ■ | 平面図
[17 empty] | ■ | 設備仕様書
□
|  | 換気 | 換気設備方式 | ■ | （ | 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量計算結果による | [9 empty] | ） | □ | 仕上表
[17 empty] | ■ | 平面図
[17 empty] | ■ | 設備仕様書
□
|  | 熱交換 | 熱交換型換気設備 | □ | （ | 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量計算結果による | [9 empty] | ） | □ | 仕上表
[17 empty] | □ | 平面図
[17 empty] | □ | 矩計図
[17 empty] | ■ | 設備仕様書
|  | 太陽給湯 | 太陽熱給湯装置 | □ | （ | 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量計算結果による | [9 empty] | ） | □ | 仕上表
[17 empty] | □ | 平面図
[17 empty] | □ | 立面図
[17 empty] | ■ | 設備仕様書
|  | 給湯 | 給湯熱源機 | ■ | （ | 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量計算結果による | [9 empty] | ） | □ | 仕上表
[17 empty] | ■ | 配置図
|  |  | 配管について | ■ | （ | 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量計算結果による | [9 empty] | ） | □ | 平面図
[17 empty] | ■ | 設備仕様書
|  |  | 水栓について | ■ | （ | 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量計算結果による | [9 empty] | ）
|  |  | 浴槽について | ■ | （ | 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量計算結果による | [9 empty] | ）
|  | ＣＧ | コージェネレーションの種類について | □ | （ | 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量計算結果による | [9 empty] | ） | □ | 仕上表
[17 empty] | □ | 配置図
[17 empty] | □ | 平面図
[17 empty] | ■ | 設備仕様書
|  | 照明 | 照明器具 | ■ | （ | 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量計算結果による | [9 empty] | ） | □ | 仕上表
[17 empty] | □ | 平面図
[17 empty] | □ | 照明計画図
[17 empty] | ■ | 設備仕様書
|  | 発電 | 太陽光発電の採用について | □ | （ | 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量計算結果による | [9 empty] | ） | □ | 仕上表
[17 empty] | ■ | 立面図
[17 empty] | ■ | 設備仕様書
□

## 設備仕様書
一次エネルギー算出用設備仕様書① 【一戸建ての住宅】
九州 太郎 様邸 新築工事
A．基本情報
床面積 | 主たる居室 |  | 50 |  | ㎡
| その他の居室 |  | 40 |  | ㎡
| 合計 |  | 90 |  | ㎡
B．暖冷房条件
外皮 | 外皮熱損失量（ｑ値） |  | 外皮計算書による
| 日射熱取得量/冷房期（ｍＣ値） |  | 外皮計算書による
| 日射熱取得量/暖房期（ｍH値） |  | 外皮計算書による
| 自然風の利用/主たる居室 |  | 利用しない
| 自然風の利用/その他の居室 |  | 利用しない
| 蓄熱の利用 |  | 利用しない
| 暖房期日射地域区分 |  | H４区分 |  |  |  |  | H１区分 | H２区分 | H３区分 | H４区分 | H５区分
暖房設備 | □ | 住宅全体を暖房する | －
| ■ | 各居室を暖房する（※下記入力） | [5 empty] | ：ﾀﾞｸﾄ式ｾﾝﾄﾗﾙ空調（ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式熱源） | －
| 「主たる居室」の設備 |  | 設置しない |  |  |  | ‐機器を選択して下さい‐ | ﾙｰﾑｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | ＦＦ暖房設備 | 温水暖房用ﾊﾟﾈﾙﾗｼﾞｴｰﾀｰ | 温水暖房用床暖房 | 温水暖房用ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 電気ﾋｰﾀｰ式床暖房 | 電気蓄熱式暖房 | その他の暖房設備機器 | 設置しない
| ・省エネルギー対策の有無 |  | 対策をしていない |  |  |  |  | 対策をしていない | 消費効率の区分を入力
| ・エネルギー消費効率の区分 | [6 empty] | 区分（い） | 区分（ろ） | 区分（は）
| ・敷設率・上面放熱率等 |  | 平面図・カタログによる
| 「その他の居室」の設備 |  | 設置しない |  |  |  | ‐機器を選択して下さい‐ | ﾙｰﾑｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | ＦＦ暖房設備 | 温水暖房用ﾊﾟﾈﾙﾗｼﾞｴｰﾀｰ | 温水暖房用床暖房 | 温水暖房用ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 電気ﾋｰﾀｰ式床暖房 | 電気蓄熱式暖房 | その他の暖房設備機器 | 設置しない
| ・省エネルギー対策の有無 |  | 対策をしていない |  |  |  |  | 対策をしていない | 消費効率の区分を入力
| ・定格能力におけるエネルギー消費効率 | [6 empty] | 区分（い） | 区分（ろ） | 区分（は）
| ・敷設率・上面放熱率等 |  | 平面図・カタログによる
| （温水式暖房の場合）熱源機の種類 |  | 石油熱源機 |  |  |  | ‐機器を選択して下さい‐ | 石油熱源機 | ガス従来型熱源機（給湯機） | ガス潜熱回収型熱源機（給湯機） | 電気ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式熱源機 | 電気ﾋｰﾀｰ式熱源機 | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ
| （温水式暖房の場合）断熱配管の採用 |  | 採用しない |  |  |  | － | 採用する | 採用しない
| ・省エネルギー対策の有無 |  | 対策をしていない |  |  |  |  | 対策をしていない | 機器仕様から評価
・定格能力におけるエネルギー消費効率
冷房設備 | □ | 住宅全体を冷房する | － |  |  |  |  | 熱源機の種類 | －
| ■ | 各居室を冷房する（※下記入力） | [5 empty] | 断熱配管の採用 | －
| 「主たる居室」の設備 |  | 設置しない |  |  |  | ‐機器を選択して下さい‐ | ﾙｰﾑｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | その他の冷房設備機器 | 設置しない
| ・省エネルギー対策の有無 |  | 対策をしていない |  |  |  |  | 対策をしていない | 消費効率の区分を入力
| ・エネルギー消費効率の区分 |  | 区分（い）
| 「その他の居室」の設備 |  | 設置しない |  |  |  | ‐機器を選択して下さい‐ | ﾙｰﾑｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | その他の冷房設備機器 | 設置しない
| ・省エネルギー対策の有無 |  | 対策をしていない |  |  |  |  | 対策をしていない | 消費効率の区分を入力
| ・エネルギー消費効率の区分 |  | 区分（い）
C．換気条件
換気 | 換気設備方式 |  | 壁付け式第２種換気設備または壁付け式第３種換気設備 |  |  |  | ‐換気設備方式を選択して下さい‐ | ダクト式第１種換気設備 | ダクト式第２種または第３種換気設備 | 壁付け式第１種換気設備 | 壁付け式第２種換気設備または壁付け式第３種換気設備
|  |  | － |  |  |  |  | 対策をしていない | 省エネルギー手法を選択 | 比消費電力を入力
| 換気回数 |  | 0.5 |  |  | 回/ｈ |  | 径の太いダクトを使用 | 径の太いダクト＋DCモーター採用
| ダクト式換気設備を設置する場合 |  | 省エネルギー対策の有無 |  | 省エネルギー手法を選択 |  |  | 0.5 | 0.7 | 0
|  |  | 採用する省エネルギーの手法 |  | 径の太いダクトを使用 |  |  | 有効換気量率（第一種換気設備） | －
|  |  | 比消費電力（下表による） |  | #DIV/0! | W/(㎥/ｈ) | － | 採用する省エネルギーの手法
| 壁付け換気設備を設置する場合 |  | 省エネルギー対策の有無 |  | 対策をしていない |  | － | 比消費電力（下表による）
|  |  | 比消費電力（下表による） |  | #DIV/0! | W/(㎥/ｈ) |  | 対策をしていない | 比消費電力を入力
※「比消費電力」を入力する場合は下の表に必要事項を入力して下さい。
| 設置階 | 設置室名 | 品番 |  | 消費電力（W） | 送風量（㎥/ｈ） | － | W/(㎥/ｈ)
[8 empty] | 熱交換型換気を採用しない | 熱交換型換気を採用する
[7 empty] | ‐機器を選択して下さい‐ | ガス給湯機 | 石油給湯機 | 電気ヒーター温水器 | 電気ヒートポンプ給湯機 | コージェネレーション使用 | その他の給湯設備機器（カタログによる） | 給湯設備機器を使用しない
| 合計 |  |  |  | 0 | 0 | － | 給湯単機能 | ふろ給湯機（追焚なし） | ふろ給湯機（追焚あり）
熱交換 | 熱交換型換気を採用しない | [5 empty] | － | 効率の入力
[8 empty] | 入力しない | JIS効率を入力
一次エネルギー算出用設備仕様書② 【一戸建ての住宅】 | [7 empty] | JIS効率 | ％
D．給湯条件
給湯 | 給湯熱源機について |  | 給湯熱源機の種類 |  | 電気ヒートポンプ給湯機 |  |  | 先分岐方式 | ヘッダー方式（全ての配管13A以下） | ヘッダー方式（いずれかの配管が13Aより大きい）
|  |  | ふろ機能の種類 |  | ふろ給湯機（追焚あり）
|  |  | 効率の入力 |  | JIS効率を入力 |  | － | ２バルブ水栓 | ２バルブ水栓以外のその他の水栓
|  |  | JIS効率 |  | 87.9 |  | － | 手元止水機能
| 配管方式 |  | ヘッダー方式（全ての配管13A以下） |  |  |  | － | 水優先吐水機能
| 水洗について |  | 台所水栓 |  | ２バルブ水栓以外のその他の水栓 |  | － | 採用する | 採用しない
|  |  |  | 手元止水機能 | 採用しない |  |  | 高断熱浴槽を使用する | 高断熱浴槽を使用しない
|  |  |  | 水優先吐水機能 | 採用しない |  |  | 採用しない | 太陽熱温水器を採用 | ソーラーシステムを採用
|  |  | 浴室シャワー水栓 |  | ２バルブ水栓以外のその他の水栓
|  |  |  | 手元止水機能 | 採用しない |  | － | 真南から東および西へ15° | 真南から東へ15～45° | 真南から東へ45～75° | 真南から東へ75～105° | 真南から東へ105～135° | 真南から東へ135～165° | 真南から東及び西へ165°～真北 | 真南から西へ135～165° | 真南から西へ105～135° | 真南から西へ75～105° | 真南から西へ45～75° | 真南から西へ15～45°
|  |  | 洗面水栓 |  | ２バルブ水栓以外のその他の水栓 |  | － | 0度(水平) | 10度 | 20度 | 30度 | 40度 | 50度 | 60度 | 70度 | 80度 | 90度(鉛直)
|  |  |  | 水優先吐水機能 | 採用しない |  |  | 100L | 150L | 200L | 300L | 400L以上
| 浴槽の保温措置 |  | 高断熱浴槽を使用しない |  |  |  |  | 貯湯タンクの容量
太陽熱給湯 | 太陽熱給湯設備について |  | 採用しない
| 給湯設備の内容 |  | 有効集熱面積 |  | 10.5 | ㎡ |  | 設置あり | 設置なし
|  |  | 設置方位角 |  | 真南から西へ45～75°
|  |  | 設置傾斜角 |  | 40度 |  |  | 使用あり | 使用なし | 使用なし（多灯分散照明方式採用）
|  |  | 貯湯タンクの容量 |  | 100L |  |  | 使用あり | 使用なし
[8 empty] | 採用しない | 採用する
E．照明条件
| 設置 |  | 白熱電灯 |  | 調光採用器具 | 人感センサ- | － | 結晶系以外の太陽電池 | 結晶系太陽電池
主たる居室 | 設置あり |  | 使用なし |  | 採用しない |  | － | 架台設置 | 屋根置き | その他
その他の居室 | 設置あり |  | 使用なし |  | 採用しない |  | 設置無し | 設置あり（詳細カタログ・立面図による）
非居室 | 設置あり |  | 使用なし |  |  | 採用しない
F．発電条件
太陽光発電設備： | 設置無し
| システム容量 | 太陽電池アレイの種類 | 設置方式 | パネル方位角 |  | パネル傾斜角
１面 | 2 | 結晶系以外の太陽電池 | 屋根置き | 真南から西へ15～45° |  | 30度
２面 |  | － | － | － |  | －
３面 |  | － | － | － |  | －
４面 |  | － | － | － |  | －
Note on B58: 熱交換型換気とは 有効換気量率85％以上 熱交換効率65％以上
Note on F2: すべての根拠としてカタログのコピーや試験結果などの資料が必要になります。

## 高齢者
現金取得者向け新築対象住宅証明 - 設計内容説明書 | [20 empty] | （第１面）
※の欄を設計者が記入のこと
建築物の名称※ |  | 九州 太郎 様邸 新築工事
性能表示 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [18 empty] | 設計内容
事項 |  | 項目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
高齢者対策等級 | 部屋の配 | 特定寝室と同 | ・ | 特定寝室 |  |  | （ | 1 |  | 階 | 、 | 室名： |  | 和室 |  |  |  | ） | □ | 仕上表
| 置等 | 一階にある室 | ・ | 特定寝室と同一階にある室 | [14 empty] | ■ | 平面図
|  |  |  | （ | 便所 | [12 empty] | ） |  |  |  | 便所
| 段差 | 出入口等 | ・ | 玄関出入口 | [14 empty] | □ | 仕上表
|  | （日常生活空 |  |  | くつずりと玄関外側 | [7 empty] | （ | 高低差20mm以下 |  |  |  | ) | ■ | 平面図 |  | 高低差20mm以下
|  | 間内） |  |  | くつずりと玄関土間 | [7 empty] | （ | 高低差5mm以下 |  |  |  | ) |  |  |  | 高低差5mm以下
|  |  | ・ | 浴室出入口
|  |  |  | （ | 20mm以下の単純段差 | [12 empty] | ) |  |  |  | 20mm以下の単純段差 | 高低差120mm以下＋またぎ高180mm以下＋手すり設置
|  |  | ・ | 接地階のない住戸のバルコニー出入口
|  |  |  | （ | [13 empty] | ） |  |  |  | 不問 | 180mm以下の単純段差 | 360mm以下の単純段差（踏段を設置） | 250mm以下の単純段差＋手すり設置 | 屋内・屋外の高さ180mm以下のまたぎ段差＋手すり設置 | 屋内・屋外の高さ360mm以下のまたぎ段差（踏段設置）＋手すり設置 | 250mm以下の単純段差＋手すり設置準備 | 屋内・屋外の高さ180mm以下のまたぎ段差＋手すり設置準備 | 屋内・屋外の高さ360mm以下のまたぎ段差（踏段設置）＋手すり設置準備
|  |  | ・ | 畳コーナー等
[5 empty] | 高さ |  | （ | [7 empty] | ） | [6 empty] | 300mm以上450mm以下
[5 empty] | 間口 |  | （ | [7 empty] | ） | [6 empty] | 1500mm以上
[5 empty] | 面積 |  | （ | [10 empty] | ） |  |  |  | 3㎡以上9㎡未満（居室面積18㎡以下の場合は1/2未満）
|  |  | ・ | その他の5mm超の段差
※玄関上り框、勝手口等の出入口と上り框、接地階にある住戸の
バルコニーを除く
|  |  |  | （ | [13 empty] | ） |  |  |  | 該当なし
|  | その他（日常 | ・ | 5mm超かつ90mm未満の段差
|  | 生活空間外） |  | ※玄関､勝手口等､浴室､ﾊﾞﾙｺﾆｰの出入口及び上がりかまちを除く
|  |  |  | （ | 該当なし | [12 empty] | ） |  |  |  | 該当なし
| 階段 | 勾配等 | ・ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ |  |  |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [5 empty] | □ | 仕上表
|  |  | ・ | けあげ（Ｒ） | [8 empty] | （ | 190 |  |  | mm） |  | ■ | 平面図
|  |  | ・ | 踏面（Ｔ） | [8 empty] | （ | 250 |  |  | mm） |  | □ | 矩計図
|  |  | ・ | 幅員 | [8 empty] | （ | 850 |  |  | mm）
|  |  | ・ | 勾配 | [8 empty] | （ | 22/21以下 |  |  |  | ） |  |  |  | 22/21以下 | 6/7以下
|  |  | ・ | ２Ｒ＋Ｔ |  |  |  | （ | 550mm以上650mm以下 | [8 empty] | ） |  |  |  | 550mm以上650mm以下
|  |  | ・ | 回り階段の場合の踏面緩和 | [8 empty] | □ | なし | □ | あり
|  | 蹴込み | ・ | 蹴込み寸法 | [8 empty] | （ | 30mm以下 |  |  |  | ） |  |  |  | 30mm以下
| 手すり | 手すりの設置 | ・ | 階段の手すり | [14 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | □ | 両側設置 |  |  |  | □ | 片側設置 | [8 empty] | ■ | 平面図
|  | （日常生活空 |  |  | 設置高さ |  |  | （ | 700mm以上900mm以下 | [8 empty] | ） |  |  |  | 700mm以上900mm以下
|  | 間） | ・ | 便所 |  | （立ち座りのためのもの）
|  |  |  | □ | 設置
|  |  | ・ | 浴室
|  |  |  | □ | 浴槽出入
|  |  | ・ | 玄関 |  | （上がりかまち部の昇降及び靴の着脱のためのもの）
|  |  |  | □ | 設置 |  |  | □ | 設置可能な下地等
|  |  | ・ | 脱衣室 |  |  | （衣服の着脱のためのもの）
|  |  |  | □ | 設置 |  |  | □ | 設置可能な下地等
現金取得者向け新築対象住宅証明 - 設計内容説明書 | [20 empty] | （第2面）
性能表示 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [18 empty] | 設計内容
事項 |  | 項目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
高齢者対策等級 | 手すり | 転落防止手す | ・ | バルコニー | [14 empty] | □ | 仕上表
|  | りの設置 |  | □ | 腰壁等の高さ① | [5 empty] | （ | 1,100mm以上 | [5 empty] | ） | ■ | 平面図 |  | 1,100mm以上 | 650mm以上1,100mm未満 | 300mm以上650mm未満 | 300mm未満
[5 empty] | （手すりの達する高さ： | [12 empty] | ） | ■ | 立面図 |  | - | 床面から1,100mm以上 | 腰壁等から800mm以上
|  |  |  | □ | 腰壁等の高さ② | [5 empty] | （ | [6 empty] | ） |  |  |  | 1,100mm以上 | 650mm以上1,100mm未満 | 300mm以上650mm未満 | 300mm未満
[5 empty] | （手すりの達する高さ： | [12 empty] | ） |  |  |  | - | 床面から1,100mm以上 | 腰壁等から800mm以上
|  |  | ・ | 手すり子の内法寸法 | [6 empty] | （ | [6 empty] | ） |  |  |  | 110mm以下
|  |  | ・ | 窓（２階以上の窓）
|  |  |  | □ | 窓台等の高さ① | [5 empty] | （ | 800mm以上 | [5 empty] | ） |  |  |  | 800mm以上 | 650mm以上800mm未満 | 300mm以上650mm未満 | 300mm未満
[5 empty] | （手すりの達する高さ： | [12 empty] | ） |  |  |  | - | 床面から800mm以上 | 腰壁等から800mm以上 | 床面から1,100mm以上
|  |  |  | □ | 窓台等の高さ② | [5 empty] | （ | [6 empty] | ） |  |  |  | 800mm以上 | 650mm以上800mm未満 | 300mm以上650mm未満 | 300mm未満
[5 empty] | （手すりの達する高さ： | [12 empty] | ） |  |  |  | - | 床面から800mm以上 | 腰壁等から800mm以上 | 床面から1,100mm以上
|  |  | ・ | 手すり子の内法寸法 | [6 empty] | （ | [6 empty] | ） |  |  |  | 110mm以下
|  |  | ・ | 廊下（開放されている側）
|  |  |  | □ | 腰壁等の高さ① | [5 empty] | （ | [6 empty] | ） |  |  |  | 800mm以上 | 650mm以上800mm未満 | 650mm未満
[5 empty] | （手すりの達する高さ： | [12 empty] | ） |  |  |  | - | 床面から800mm以上 | 腰壁等から800mm以上
|  |  |  | □ | 腰壁等の高さ② | [5 empty] | （ | [6 empty] | ） |  |  |  | 800mm以上 | 650mm以上800mm未満 | 650mm未満
[5 empty] | （手すりの達する高さ： | [12 empty] | ） |  |  |  | - | 床面から800mm以上 | 腰壁等から800mm以上
|  |  | ・ | 手すり子の内法寸法 | [6 empty] | （ | [6 empty] | ） |  |  |  | 110mm以下
|  |  | ・ | 階段（開放されている側）
|  |  |  | □ | 腰壁等の高さ① | [5 empty] | （ | 800mm以上 | [5 empty] | ） |  |  |  | 800mm以上 | 650mm以上800mm未満 | 650mm未満
[5 empty] | （手すりの達する高さ： | [12 empty] | ） |  |  |  | - | 踏面先端から800mm以上 | 腰壁等から800mm以上
|  |  |  | □ | 腰壁等の高さ② | [5 empty] | （ | [6 empty] | ） |  |  |  | 800mm以上 | 650mm以上800mm未満 | 650mm未満
[5 empty] | （手すりの達する高さ： | [12 empty] | ） |  |  |  | - | 踏面先端から800mm以上 | 腰壁等から800mm以上
|  |  | ・ | 手すり子の内法寸法 | [6 empty] | （ | [6 empty] | ） |  |  |  | 110mm以下
| 通路及び | 通路の幅員 | ・ | 最小有効幅員 | [8 empty] | （ | 780mm以上 |  |  |  | ） | □ | 仕上表 |  | 780mm以上
| 出入口の |  |  | 柱等の箇所 | [8 empty] | （ | 750mm以上 |  |  |  | ） | ■ | 平面図 |  | 750mm以上
| 幅員 | 出入口の幅員 | ・ | 玄関 | [8 empty] | （ | 750mm以上 |  |  |  | ） | □ |  |  | 750mm以上
|  |  | ・ | 浴室出入口 | [8 empty] | （ | 600mm以上 |  |  |  | ） | □ |  |  | 600mm以上
|  |  | ・ | 玄関浴室出入口以外の出入口 | [8 empty] | （ | 750mm以上 |  |  |  | ） |  |  |  | 750mm以上
|  |  |  | □ | 軽微な改造により対応可
| 寝室、便 | 浴室の寸法 | ・ | 内法の短辺寸法 | [8 empty] | （ | 1,300mm以上 |  |  |  | ） | □ | 仕上表 |  | 1,300mm以上 | 1,200mm以上
| 所及び浴 |  | ・ | 内法面積 | [8 empty] | （ | 2.0㎡以上 |  |  |  | ） | ■ | 平面図 |  | 2.0㎡以上 | 1.8㎡以上
| 室（日常 | 便所の寸法 | ・ | 長辺方向に確保する寸法 | [14 empty] | □
| 生活空間 |  |  | （ | 内法寸法1,300mm以上 | [12 empty] | ） | □ |  |  | 内法寸法1,300mm以上
|  |  |  | □ | 軽微な改造により対応可
|  |  | ・ | 便器と壁の間に確保する距離
|  |  |  | （ | 便器の前方又は側方に500mm以上 | [12 empty] | ） |  |  |  | 便器の前方又は側方に500mm以上
|  |  |  | □ | 軽微な改造により対応可
|  |  |  | □ | ドア開放により対応可
|  |  | ・ | 便器の形式
|  |  |  | □ | 腰掛け式
|  | 特定寝室 | ・ | 内法面積 | [8 empty] | （ | 9㎡以上 |  |  |  | ） |  |  |  | 9㎡以上

## 劣化・維持
現金取得者向け新築対象住宅証明 - 設計内容説明書 | [22 empty] | （第１面）
※の欄を設計者が記入のこと
建築物の名称※ |  | 九州 太郎 様邸 新築工事
性能表示 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容
事項 |  | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
劣化対策等級 | 外壁の軸 | 外壁の構造等 | ・ | 外壁の構造 |  |  |  |  | □ | 通気構造等 |  |  |  |  | □ | その他 |  |  |  |  | □ | 仕上表
| 組等 | （地面からの | ・ | 柱 | [16 empty] | ■ | 伏図
|  | 高さ１ｍ以内） |  |  | □ | 製材等（樹種 |  |  |  |  | JAS耐久性区分D1樹種 | [8 empty] | ） | ■ | 矩計図 |  | - | JAS耐久性区分D1樹種 | JAS耐久性区分D1のうち高耐久性樹種
[5 empty] | □ | 集成材等（樹種 | [13 empty] | ） |  |  |  | - | JAS耐久性区分D1樹種 | JAS耐久性区分D1のうち高耐久性樹種
[8 empty] | （種類 | [11 empty] | ） |  |  |  | 化粧ばり構造用集成材 | 構造用集成材 | 構造用単板積層材 | 枠組壁工法構造用竪継材
|  |  |  | 小径 | [5 empty] | （ | 120mm以上 | [8 empty] | ） |  |  |  | 120mm以上 | 135mm以上
|  |  |  | 薬剤処理等 |  |  |  | □ | あり ※下欄に記載 | [7 empty] | □ | なし | [5 empty] | 現場 JIS A 1570 | 現場 日本しろあり対策協会 | 現場 日本木材保存協会 | 現場 日本木材保存協会（JIS K 1571附属書Aに定める適用範囲あり） | 工場 JAS保存処理材（K1除く） | 工場 JIS A 9108 | 工場 優良木質建材等認証 | 工場 JIS A 1570＋JIS A 9002による製造 | 工場 JAS保存処理材（K3相当） | 工場 日本しろあり対策協会（K3相当） | 工場 日本木材保存協会（K3相当） | 工場 優良木質建材等認証（2種以上）
[5 empty] | （ | 現場 日本しろあり対策協会 | [13 empty] | ）
|  |  | ・ | 柱以外の軸材・下地材（間柱・筋かい・胴縁等）
[5 empty] | □ | 製材等（樹種 |  |  |  |  | JAS耐久性区分D1樹種 | [8 empty] | ）
[5 empty] | □ | 集成材等（種類 | [13 empty] | ） |  |  |  | 化粧ばり構造用集成材 | 構造用集成材 | 構造用単板積層材 | 枠組壁工法構造用竪継材
|  |  |  | 薬剤処理等 |  |  |  | □ | あり ※下欄に記載 | [7 empty] | □ | なし | [5 empty] | 現場 JIS A 1570 | 現場 日本しろあり対策協会 | 現場 日本木材保存協会 | 現場 日本木材保存協会（JIS K 1571附属書Aに定める適用範囲あり） | 工場 JAS保存処理材（K1除く） | 工場 JIS A 9108 | 工場 優良木質建材等認証 | 工場 JIS A 1570＋JIS A 9002による製造 | 工場 JAS保存処理材（K3相当） | 工場 日本しろあり対策協会（K3相当） | 工場 日本木材保存協会（K3相当） | 工場 優良木質建材等認証（2種以上）
[5 empty] | （ | 現場 日本しろあり対策協会 | [13 empty] | ）
|  |  | ・ | 構造用合板等の種類
|  |  |  | 種類 |  | （ | [13 empty] | ） |  |  |  | 構造用合板 | 構造用パネル | パーティクルボード（Pタイプ） | ＭＤＦ（Pタイプ）
|  |  |  | 薬剤処理等 |  |  |  | □ | あり ※下欄に記載 | [7 empty] | □ | なし | [5 empty] | 現場 JIS A 1570 | 現場 日本しろあり対策協会 | 現場 日本木材保存協会 | 現場 日本木材保存協会（JIS K 1571附属書Aに定める適用範囲あり） | 工場 JAS保存処理材（K1除く） | 工場 JIS A 9108 | 工場 優良木質建材等認証 | 工場 JIS A 1570＋JIS A 9002による製造 | 工場 JAS保存処理材（K3相当） | 工場 日本しろあり対策協会（K3相当） | 工場 日本木材保存協会（K3相当） | 工場 優良木質建材等認証（2種以上）
[5 empty] | （ | [14 empty] | ）
|  | ※日本木材保存協会認定品のうち、JISK1571附属書Aの適用があるもののみ記入 | ※ | JIS K 1571附属書Aに定める適用範囲がある薬剤 | [16 empty] | □ | 認定書
|  |  |  | □ | 薬剤商品名（ | [14 empty] | ） | □ | 施工マニュアル
|  |  |  | □ | 施工マニュアルに則って施工を行う
| 土台 | 防腐防蟻処理 | ・ | 土台に接する外壁下端の水切り | [10 empty] | □ | あり |  | □ | なし |  | □ | 仕上表
|  |  | ・ | 土台の樹種 |  |  |  | （ | JAS耐久性区分D1のうち高耐久性樹種 | [10 empty] | ） | ■ | 矩計図 |  | JAS耐久性区分D1のうち高耐久性樹種
|  |  |  | 薬剤処理等 |  |  |  | □ | あり（ | [10 empty] | ） | □ | 伏図 |  | 工場 JAS保存処理材（K3相当） | 工場 日本しろあり対策協会（K3相当） | 工場 日本木材保存協会（K3相当） | 工場 優良木質建材等認証（2種以上）
[8 empty] | □ | なし
| 浴室・ | 防水上の措置 | ・ | 浴室 | [16 empty] | ■ | 仕上表
| 脱衣室の |  |  | □ | 浴室ユニット（JIS-A-4416適合） | [15 empty] | □ | 平面図
| 防水 |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | （ | [8 empty] | ） | □ | 矩計図
|  |  |  | □ | その他防腐･防水措置 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）
|  |  | ・ | 脱衣室
|  |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ 床 | [5 empty] | （ | CFｼｰﾄ | [7 empty] | ） |  |  |  | CFｼｰﾄ | ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ+構造用合板特類又は１類
[10 empty] | 壁 | （ | ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ | [7 empty] | ） |  |  |  | ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ
|  |  |  | □ | その他防腐･防水措置 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ） |  |  |  | 構造用合板（特類）+フローリング | 普通合板（1類） | 構造用合板（特類） | 構造用合板（1類） | 床下換気+床組の薬剤処理+フローリング
| 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻方法 |  |  |  | □ | べた基礎等 | [11 empty] | □ | 仕上表
[8 empty] | □ | 土壌処理 （ | [10 empty] | ） | ■ | 矩計図 |  | 日本しろあり対策協会 | 日本木材保存協会
| 基礎高さ | 基礎高さ | ・ | 地盤面から土台下端までの高さ | [10 empty] | （ | 400mm以上 |  |  |  | ） | ■ | 矩計図 |  | 400mm以上
| 床下防湿 | 防湿方式 | ・ | 防湿方法 | [16 empty] | □ | 仕上表
| 換気措置 |  |  | □ | コンクリート |  |  |  | （厚さ |  | 60mm以上 | [8 empty] | ） | ■ | 矩計図 |  | 60mm以上 | 100mm以上
|  |  |  | □ | 防湿フィルム |  |  |  | （厚さ | [10 empty] | ） | □ | 基礎詳細 |  | 0.1mm以上
[7 empty] | （材料 | [12 empty] | ） |  |  |  | 住宅用プラスチック系防湿フィルム（JIS A 6930） | 包装用ポリエチレンフィルム（JIS Z 1702） | 農業用ポリエチレンフィルム（JIS K 6781）
[7 empty] | （認定番号 | [12 empty] | ）
|  | 換気措置 | ・ | 換気措置
|  |  |  | □ | 基礎部開口 |  |  |  | （有効面積 | [10 empty] | ） |  |  |  | 4m以下ごとに300c㎡以上
|  |  |  | □ | ねこ土台 |  |  |  | （有効面積 |  |  |  | 75c㎡/m以上 | [6 empty] | ） |  |  |  | 75c㎡/m以上
|  |  |  | □ | 基礎断熱工法 |  |  |  |  | （地域 | [9 empty] | ） |  |  |  | Ⅰ地域 | Ⅱ地域 | Ⅲ地域 | Ⅳ地域 | Ⅴ地域 | Ⅵ地域
[9 empty] | （断熱材の熱抵抗 | [10 empty] | ） |  |  |  | 0.6㎡・K/W以上 | 1.2㎡・K/W以上
| 小屋裏換 | 小屋裏換気 | ・ | 換気措置 | [16 empty] | □ | 仕上表
| 気 |  |  | □ | 換気口 |  |  |  | 給気口 | [5 empty] | 排気口 | [5 empty] | □ | 矩計図 |  | 小屋裏の壁面 | 軒裏
[6 empty] | １階 |  | （ | 軒裏 |  |  |  | ） | （ | 軒裏 |  |  |  | ） |  | □ | 屋根伏図 |  | 小屋裏の壁面 | 軒裏 | 棟頂部に排気塔
[6 empty] | ２階 |  | （ | 軒裏 |  |  |  | ） | （ | 棟頂部に排気塔 |  |  |  | ） |  | ■ | 計算書
[6 empty] | ３階 |  | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ）
換気口の面積の天井面積に対する割合
[6 empty] | １階 |  | （給 | 1/250以上 |  |  |  | ）（ | 排 | 1/250以上 |  |  |  | ） |  |  |  |  | 1/250以上 | 1/300以上 | 1/900以上
[6 empty] | ２階 |  | （給 | 1/900以上 |  |  |  | ）（ | 排 | 1/1600以上 |  |  |  | ） |  |  |  |  | 1/250以上 | 1/300以上 | 1/900以上 | 1/1600以上
[6 empty] | ３階 |  | （給 |  |  |  |  | ）（ | 排 |  |  |  |  | ）
|  |  |  | □ | 屋根断熱工法等
| 認定書等を活用する場合 | 種別 |  |  | 型式 |  |  |  |  | 製造者認証 | [5 empty] | 特別評価方法 |  |  |  |  | □ | 認定書
|  | 認定番号 | （ | [16 empty] | ） | □ | 認定書別添
現金取得者向け新築対象住宅証明 - 設計内容説明書 | [22 empty] | （第2面）
性能表示 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容
事項 |  | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
維持管理 対策等級 | 専用配管 | コンクリート内 | ・ | 排水管 |  |  | □ | なし | [12 empty] | ■ | 仕様書
|  | 埋込み配管の | ・ | 給水管 |  |  | □ | なし | [12 empty] | □ | 平面図
|  | 有無 | ・ | 給湯管 |  |  | □ | なし | [12 empty] | □ | 基礎詳細
|  |  | ・ | ガス管 |  |  | □ | なし |  |  |  | （オール電化）
| 地中埋設 | 地中埋設管上 | ・ | 排水管 |  |  | □ | なし | [12 empty] | ■ | 仕様書
| 管 | のコンクリート | ・ | 給水管 |  |  | □ | なし | [12 empty] | □ | 平面図
|  | 打設 | ・ | 給湯管 |  |  | □ | なし | [12 empty] | □ | 基礎詳細
|  |  | ・ | ガス管 |  |  | □ | なし |  |  |  | （オール電化） | [8 empty] | □
| 排水管の | 排水管等の | ・ | 内面等 | [16 empty] | ■ | 仕様書
| 性状等（ | 内面､たわみ､ |  | □ | 平滑 |  | （仕様 |  |  | 硬質塩化ビニル管 | [9 empty] | ） | □ | 平面図 |  | 硬質塩化ビニル管 | 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | 排水用タールエポキシ塗装鋼管 | 排水用鋳鉄管 | 配管用炭素鋼鋼管 | 耐火二層管
| 継手及び | 抜け防止 |  | □ | 肉厚の異なる管の接合なし | [15 empty] | □ | 設備図
| ﾍｯﾀﾞｰを |  |  | □ | 排水継ぎ手により排水管内面に高低差なし | [15 empty] | □ | 基礎詳細
| 含む） |  | ・ | たわみ防止
|  |  |  | □ | たわみなし |  |  |  | （措置 |  |  | 支持金物 | [7 empty] | ） |  |  |  | 支持金物 | 吊り金物
|  |  | ・ | 抜け防止
|  |  |  | □ | 抜け防止措置あり | [5 empty] | （接合形式 |  |  |  | 接着接合 |  |  |  |  | ） |  |  |  | ねじ接合 | 接着接合 | ﾒｶﾆｶﾙ接合

## 構造（在来）
現金取得者向け新築対象住宅証明 - 設計内容説明書＜木造軸組工法＞ | [20 empty] | （第１面） | ↓↓↓自己評価書にリンク
[21 empty] | ※の欄を設計者が記入のこと | 1-1 | #REF!
建築物の名称※ |  |  | 九州 太郎 様邸 新築工事 | [18 empty] | 1-2 | #REF!
性能表示 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [17 empty] | 設計内容
事項 |  |  | 項目 | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
耐震等級・ 免震建築物 |  | 検証方法 | 地震力及び |  | □ | 壁量計算（仕様規定） | [7 empty] | ※詳細は各計算書による |  |  |  |  | ■ | 壁量計算書
|  |  | 風圧力に関す |  | □ | 許容応力度等計算 | [12 empty] | □ | 構造計算書
|  |  | る検証 |  |  | 限界耐力計算
[5 empty] | □ | その他（ | [11 empty] | ）
|  | 耐力壁 | 筋かい耐力壁 | ・ | 種類 |  | （ | 片筋かい |  |  |  | ） | 寸法 |  | （ | 45mm×90mm以上 |  | ） | ■ | 構造伏図 |  |  | 片筋かい | 両筋かい |  |  | 鉄筋径9mm以上 | 15mm×90mm以上 | 30mm×90mm以上 | 45mm×90mm以上 | 90mm×90mm以上
| 等級２ |  |  | ・ | 種類 |  | （ | 両筋かい |  |  |  | ） | 寸法 |  | （ | 45mm×90mm以上 |  | ） | ■ | 計算書 |  |  | 片筋かい | 両筋かい |  |  | 鉄筋径9mm以上 | 15mm×90mm以上 | 30mm×90mm以上 | 45mm×90mm以上 | 90mm×90mm以上
|  |  | 木摺耐力壁 | ・ | 種類 |  | （ |  |  |  |  | ） | 寸法 |  | （ |  |  | ） | □ | 矩計図 |  |  | 片面 | 両面 |  |  | 12mm×75mm以上
| 等級３ |  |  | ・ | 間隔 |  | （ | [5 empty] | ） | [5 empty] | □ | 仕上表 |  |  | 20mm（目透し貼り）
|  |  | 面材耐力壁 | ・ | 種類・厚（ | [12 empty] | ） | □ | 大臣認定書 |  |  | 構造用合板（屋外壁耐候性なし）7.5mm以上 | 構造用合板（屋外壁耐候性あり）5mm以上 | 構造用合板5mm以上 | パーティクルボード12mm以上 | 構造用パネル | ハードボード5mm以上 | 硬質木片セメント板12mm以上 | 炭酸マグネシウム板12mm以上 | パルプセメント板8mm以上 | 構造用石膏ボードA種12mm以上 | 構造用石膏ボードB種12mm以上 | 石膏ボード12mm以上 | 強化石膏ボード12mm以上 | シージングインシュレーションボード12mm以上 | ラスシート（角波亜鉛鉄板0.4mm・ラス0.6mm以上）
|  |  |  | ・ | 認定番号（ | [12 empty] | ） | □ | 大臣認定書別添
|  |  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ |  | ） |  |  |  |  | N50 | GNF40 | GNC40 | SN4 | N38 | N32 |  |  | 150mm以下 | 外周100・他200以下
|  | 準耐力壁 | 木摺準耐力壁 | ・ | 種類 |  | （ |  |  |  |  | ） | 寸法 |  | （ |  |  | ） | ■ | 構造伏図 |  |  | 片面 | 両面 |  |  | 12mm×75mm以上
|  | 等 | 等 | ・ | 間隔 |  | （ | [5 empty] | ） | [5 empty] | □ | 計算書 |  |  | 20mm（目透し貼り）
|  |  | 面材準耐力壁 | ・ | 種類・厚（ |  |  | 石膏ボード12mm以上 | [9 empty] | ） | ■ | 矩計図 |  |  | 構造用合板（屋外壁耐候性なし）7.5mm以上 | 構造用合板（屋外壁耐候性あり）5mm以上 | 構造用合板5mm以上 | パーティクルボード12mm以上 | 構造用パネル | 石膏ボード12mm以上
|  |  | 等 | ・ | くぎ種類 |  |  | （ | GNF40 |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ | 150mm以下 | ） | □ | 仕上表
[19 empty] | □ | 試験成績書 |  |  | N50 | GNF40 | GNC40 | [5 empty] | 150mm以下
|  | 床組等 | 火打ち構面 | ・ | 種類 |  | （ | 金属製HB | [5 empty] | ） |  |  |  |  | ■ | 構造伏図 |  |  | 木製90mm×90mm以上 | 金属製HB
|  |  |  | ・ | 取合梁背（ |  |  |  | 150mm以上 |  |  |  |  | ） |  |  |  |  | ■ | 計算書 |  |  | 105mm以上 | 150mm以上 | 240mm以上
|  |  |  | ・ | 火打ち構面の位置 | [5 empty] | （ | 小屋床面 | [5 empty] | ） | □ | 矩計図
|  |  | ２階床面 | ・ | 面材の種類 |  |  |  | （ | 構造用合板24mm以上 | [7 empty] | ） | □ | 仕上表 |  |  | 構造用合板24mm以上 | 構造用合板12mm以上 | 構造用パネル1・2級以上 | 杉板（幅180mm・厚12mm以上）
|  |  |  | ・ | 根太間隔 |  |  | （ |  |  |  |  | ） | 工法 |  | （ | 根太なし | ） | □ | 試験成績書 |  |  | 340mm以下 | 500mm以下 | [6 empty] | 落し込み | 半欠き | 転ばし | 根太なし
|  |  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ | N75 |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ | 150mm以下 | ） |  |  |  |  | N50 | N75 | [6 empty] | 150mm以下
|  |  | ３階床面 | ・ | 面材の種類 |  |  |  | （ | [8 empty] | ） |  |  |  |  | 構造用合板24mm以上 | 構造用合板12mm以上 | 構造用パネル1・2級以上 | 杉板（幅180mm・厚12mm以上）
|  |  |  | ・ | 根太間隔 |  |  | （ |  |  |  |  | ） | 工法 |  | （ |  | ） |  |  |  |  | 340mm以下 | 500mm以下 | [6 empty] | 落し込み | 半欠き | 転ばし | 根太なし
|  |  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ |  | ） |  |  |  |  | N50 | N75 | [6 empty] | 150mm以下
|  |  | 小屋床面 | ・ | 面材の種類 |  |  |  | （ | [8 empty] | ） |  |  |  |  | 構造用合板24mm以上 | 構造用合板12mm以上 | 構造用パネル1・2級以上 | 杉板（幅180mm・厚12mm以上）
|  |  |  | ・ | 根太間隔 |  |  | （ |  |  |  |  | ） | 工法 |  | （ |  | ） |  |  |  |  | 340mm以下 | 500mm以下 | [6 empty] | 落し込み | 半欠き | 転ばし | 根太なし
|  |  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ |  | ） |  |  |  |  | N50 | N75 | [6 empty] | 150mm以下
|  | 屋根面 | 屋根勾配 | ・ | 勾配 |  |  |  | （ | ５寸勾配以下 | [7 empty] | ） | □ | 構造伏図 |  |  | ３寸勾配以下 | ５寸勾配以下 | 矩勾配以下 | -
|  |  | 屋根面 | ・ | 面材の種類 |  |  |  | （ | 構造用合板12mm以上 | [7 empty] | ） | □ | 計算書 |  |  | 構造用合板12mm以上 | 構造用パネル1・2・3級以上 | 杉板（幅180mm・厚12mm以上）
|  |  |  | ・ | 垂木間隔 |  |  | （ | 500mm以下 |  |  |  | ） | 工法 |  | （ | 転ばし | ） | ■ | 矩計図 |  |  | 500mm以下 | [7 empty] | 転ばし
|  |  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ | N50 |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ | 150mm以下 | ） | □ | 仕上表 |  |  | N50 | [7 empty] | 150mm以下
|  | 接合部 | 筋かい端部の | ・ | 接合部の仕様（具体の名称を記入） | [13 empty] | □ | 構造伏図
|  |  | 接合部 |  |  | （ | Zマーク表示金物筋交いプレート（BP-2） | [10 empty] | ） | ■ | 計算書 |  |  | 三角座金＋ナット締め（柱・横架材貫通） | Ｎ65を5本平打ち（柱・横架材欠き込み） | Zマーク表示金物筋交いプレート（BP） | Zマーク表示金物筋交いプレート（BP-2） | ボルト径12mm剪断接合
[6 empty] | （ | [11 empty] | ） | □ | 矩計図
|  |  | 柱脚・柱頭の | ・ | 柱頭・柱脚の接合部の検証方法 | [13 empty] | □ | 仕上表 |  |  | 短ほぞ及びかすがい | かど金物(CPL) | かど金物(CPT)又は山型プレート | 羽子板ボルト | 短冊金物 | 羽子板ボルト＋スクリュー釘 | 短冊金物＋スクリュー釘 | 引寄せ金物10kN | 引寄せ金物15kN | 引寄せ金物20kN | 引寄せ金物25kN | 引寄せ金物15kN×2組
|  |  | 接合部 |  |  | 平成12年建設省告示第1460号（仕様規定） | [12 empty] | □ | 試験成績書 |  |  | 短ほぞ及びかすがい | かど金物(CPL) | かど金物(CPT)又は山型プレート | 羽子板ボルト | 短冊金物 | 羽子板ボルト＋スクリュー釘 | 短冊金物＋スクリュー釘 | 引寄せ金物10kN | 引寄せ金物15kN | 引寄せ金物20kN | 引寄せ金物25kN | 引寄せ金物15kN×2組
[6 empty] | Ｎ値計算法 | [12 empty] | □ | 大臣認定書 |  |  | 短ほぞ及びかすがい | かど金物(CPL) | かど金物(CPT)又は山型プレート | 羽子板ボルト | 短冊金物 | 羽子板ボルト＋スクリュー釘 | 短冊金物＋スクリュー釘 | 引寄せ金物10kN | 引寄せ金物15kN | 引寄せ金物20kN | 引寄せ金物25kN | 引寄せ金物15kN×2組
[6 empty] | 許容応力度等計算 | [16 empty] | 短ほぞ及びかすがい | かど金物(CPL) | かど金物(CPT)又は山型プレート | 羽子板ボルト | 短冊金物 | 羽子板ボルト＋スクリュー釘 | 短冊金物＋スクリュー釘 | 引寄せ金物10kN | 引寄せ金物15kN | 引寄せ金物20kN | 引寄せ金物25kN | 引寄せ金物15kN×2組
[6 empty] | その他（ | [11 empty] | ） |  |  |  |  | 短ほぞ及びかすがい | かど金物(CPL) | かど金物(CPT)又は山型プレート | 羽子板ボルト | 短冊金物 | 羽子板ボルト＋スクリュー釘 | 短冊金物＋スクリュー釘 | 引寄せ金物10kN | 引寄せ金物15kN | 引寄せ金物20kN | 引寄せ金物25kN | 引寄せ金物15kN×2組
|  |  | 横架材接合部 |  | ①下屋の付け根の接合部 | [17 empty] | 短ほぞ及びかすがい | かど金物(CPL) | かど金物(CPT)又は山型プレート | 羽子板ボルト | 短冊金物 | 羽子板ボルト＋スクリュー釘 | 短冊金物＋スクリュー釘 | 腰掛け蟻＋羽子板ボルト（短冊） | 腰掛け蟻＋羽子板ボルト（短冊）×２ | 引寄せ金物20kN | 引寄せ金物25kN | 引寄せ金物15kN×2組
|  |  | （建物外周部） |  | ②建物最外周の耐力壁線から1.5ｍ超の入隅の接合部 | [17 empty] | 短ほぞ及びかすがい | かど金物(CPL) | かど金物(CPT)又は山型プレート | 羽子板ボルト | 短冊金物 | 羽子板ボルト＋スクリュー釘 | 短冊金物＋スクリュー釘 | 腰掛け蟻＋羽子板ボルト（短冊） | 腰掛け蟻＋羽子板ボルト（短冊）×２ | 引寄せ金物20kN | 引寄せ金物25kN | 引寄せ金物15kN×2組
③耐力壁線間距離が4ｍ超の床・屋根面中間の接合部
④その他の接合部
|  |  |  | ・ | 上記①～④に掲げる接合部の仕様（具体の名称を記入）
[6 empty] | （ | 腰掛け蟻若しくは大入れ蟻掛け+羽子板ﾎﾞﾙﾄ若しくは短冊金物 | [10 empty] | ） |  |  |  |  | 計算書による | 腰掛け蟻若しくは大入れ蟻掛け+羽子板ﾎﾞﾙﾄ若しくは短冊金物 | 腰掛け蟻若しくは大入れ蟻掛け+羽子板ﾎﾞﾙﾄ若しくは短冊金物×2 | L字型金物（CP・L） | V字型金物（山型プレートVP） | T字型金物（CP・T） | 羽子板ボルト | 短冊金物 | 羽子板ボルト＋スクリュー釘50 | 短冊金物＋スクリュー釘50 | 10kN引寄せ金物 | 15kN引寄せ金物 | 20kN引寄せ金物 | 25kN引寄せ金物 | 15kN引寄せ金物×2
[6 empty] | （ | 腰掛け蟻若しくは大入れ蟻掛け+羽子板ﾎﾞﾙﾄ若しくは短冊金物×2 | [10 empty] | ）
|  |  | 胴差と通し柱 |  | ①通柱の片側に胴差が取付く場合
|  |  | の接合部 |  | ②通柱の両側に胴差が取付く場合
③通柱と胴差付近に90×90mm筋交いが取付く場合
|  |  |  | ・ | 上記①～③に掲げる接合部の仕様（具体の名称を記入）
[6 empty] | （ | 傾ぎ大入れ短ほぞ＋羽子板ボルト | [10 empty] | ）
[6 empty] | （ | 傾ぎ大入れ短ほぞ＋短冊金物 | [10 empty] | ） |  |  |  |  | 計算書による | 傾ぎ大入れ短ほぞ＋羽子板ボルト | 傾ぎ大入れ短ほぞ＋かね折り金物 | 傾ぎ大入れ短ほぞ＋短冊金物 | 傾ぎ大入れ短ほぞ＋引寄せ金物15kN
現金取得者向け新築対象住宅証明 - 設計内容説明書＜木造軸組工法＞ | [20 empty] | （第２面） | ↓↓↓自己評価書にリンク
[22 empty] | 1-2 | #REF! |  |  | #REF!
性能表示 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [17 empty] | 設計内容 | 1-3 | #REF!
事項 |  |  | 項目 | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書 |  | 確認欄 | 1-4 | #REF!
耐震等級・免震建築物 |  | 構造躯体 | 免震建築物 |  | □ | 平成12年建設省告示2009号第1第3号による規定 | [12 empty] | □ | 構造計算書 |  |  | #REF!
[6 empty] | 免震建築物 | [12 empty] | □ | 矩計図
[19 empty] | □ | 計画書
[6 empty] | ・同告示第2の該当する号 | [12 empty] | □ | 配置図
[7 empty] | □ | 一号（四号建築物として仕様規定に適合）
[7 empty] | □ | 二号（第6号に規定する構造計算
及び耐久性等関係規定に適合）
[7 empty] | □ | 三号（時刻暦応答解析を行い大臣認定を取得、
及び耐久性等関係規定に適合）
・免震層、免震材料の維持に関する計画
[7 empty] | □ | 免震材料等の維持管理に関する計画
[7 empty] | □ | 敷地の管理に関する計画
その他
|  | 基礎 | 基礎の形式 |  |  | 布基礎 |  |  |  |  | べた基礎 |  |  |  |  | 独立基礎 |  |  | ■ | 基礎伏図
[6 empty] | その他（ | [11 empty] | ）
|  |  | 寸法及び配筋 |  | □ | スパン表による | [12 empty] | □ | 構造計算書
|  |  | 等の検証方法 |  |  | （種類： |  |  | 財団法人日本住宅・木材技術センター発行 | [8 empty] | ） | ■ | 基礎伏図 |  |  | 財団法人日本住宅・木材技術センター発行 | 独自に作成
[5 empty] | □ | 許容応力度等計算による | [12 empty] | □ | 基礎詳細図
[5 empty] | □ | その他（ | [11 empty] | ） | □ | 矩計図
[19 empty] | ■ | スパン表 |  |  | 腐蝕土 | 粘性土 | 砂質土 | 砂質シルト | 粘性シルト | 関東ローム層 | 砂礫土 | 礫 | 岩盤
|  |  | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | ・ | 品質 |  | （ | M12,M16 | [9 empty] | ） | ■ | 基礎詳細図
|  |  |  | ・ | 埋込み長さ |  |  |  | （ | 250mm以上 | [7 empty] | ） |  |  |  |  | 250mm以上
|  |  |  | ・ | 位置・間隔 |  |  |  | （ | 間隔2.7m以内で、耐力壁・土台継手等の近傍 | [7 empty] | ） |  |  |  |  | 間隔2.7m以内で、耐力壁・土台継手等の近傍 | 間隔2m以内で、耐力壁・土台継手等の近傍
|  | 横架材 | 寸法及び配置 |  | □ | スパン表による | [12 empty] | □ | 構造計算書
|  |  | 等の検証方法 |  |  | （種類： |  |  | 財団法人日本住宅・木材技術センター発行 | [8 empty] | ） | □ | 構造伏図 |  |  | 財団法人日本住宅・木材技術センター発行 | 日本集成材工業協同組合発行 | 独自に作成
[5 empty] | □ | 許容応力度等計算による | [12 empty] | ■ | 軸組図
[5 empty] | □ | その他（ | [11 empty] | ） | □ | 矩計図
[19 empty] | ■ | スパン表
|  | 認定書等 | 種別 |  |  | 型式 |  |  |  |  | 製造者認証 | [5 empty] | 特別評価方法 |  | □ | 認定書
|  | を活用す | 認定番号 | （ | [13 empty] | ） | □ | 認定書別添
る場合

## 構造（枠組）
現金取得者向け新築対象住宅証明 - 設計内容説明書＜枠組壁工法＞ | [20 empty] | （第１面） | ↓↓↓自己評価書にリンク
[21 empty] | ※の欄を設計者が記入のこと | 1-1 | #REF!
建築物の名称※ |  |  | 九州 太郎 様邸 新築工事 | [18 empty] | 1-2 | #REF!
性能表示 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [17 empty] | 設計内容
事項 |  |  | 項目 | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
耐震等級・ 免震建築物 |  | 検証方法 | 地震力及び |  |  | 壁量計算（仕様規定） | [7 empty] | ※詳細は各計算書による |  |  |  |  | □ | 壁量計算書
|  |  | 風圧力に関す |  |  | 許容応力度計算等 | [12 empty] | ■ | 構造計算書
|  |  | る検証 |  |  | 限界耐力計算
[5 empty] | □ | その他（ | [11 empty] | ）
| 等級２ | 枠組 | 土台 | ・ | 寸法形式 |  |  | （ | 204 |  |  |  |  | ） |  |  |  |  | □ | 仕様書 |  |  | 204 | 205 | 206 | 208 | 304 | 306 | 404 | 406 | 408 | 38mm×89mm以上
[19 empty] | □ | 仕上表
| 等級３ |  | たて枠 | ・ | 寸法形式 |  |  | （ | 204 |  |  |  |  | ） |  |  |  |  | □ | 平面図 |  |  | 204 | 205 | 206 | 208 | 304 | 306 | 404 | 406 | 408 | 38mm×89mm以上
[5 empty] | 間隔 |  |  | （ | 500mm以下 |  |  |  |  | ） |  |  |  |  | ■ | 伏図 |  |  | 500mm以下 | 650mm以下
|  |  | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | ・ | 径・長さ |  |  | （ | 径12mm以上・長さ350mm以上 | [8 empty] | ） | □ |  |  |  | 径12mm以上・長さ350mm以上
|  |  |  | ・ | 配置の方法 | [17 empty] | 2m間隔以内、隅各部、土台の継ぎ手部
[5 empty] | □ | 間隔2.0ｍ以下・建物の隅角部付近・土台継手付近
[5 empty] | □ | 1階まぐさ受けの付くたて枠下部150mm以内の箇所
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ）
|  | 耐力壁 | 外壁 | ・ | 種類・厚（ |  |  | 構造用合板（1級）9mm以上 | [9 empty] | ） | □ | 壁量計算書 |  |  | 構造用合板（1級）9mm以上 | 構造用合板（1級）7.5mm以上 | 構造用合板（2級）9mm以上 | 構造用パネル | ハードボード7mm以上 | パーティクルボード12mm以上 | 構造用合板2級7.5mm以上 | ハードボード5mm以上 | 硬質木片セメント板12mm以上 | 構造用せっこうボードA種12mm以上 | 構造用せっこうボードB種12mm以上 | 13mm×210mm製材斜め貼り | 強化せっこうボード12mm以上 | ラスシート（角波亜鉛鉄板）0.4mm以上 | ラスシート（メタルラス）0.6mm以上 | シージングボード12mm以上 | せっこうボード12mm以上 | 13mm×210mm製材縦貼り | 筋かい18mm×89mm以上
|  |  | 面材耐力壁 | ・ | 認定番号（ | [12 empty] | ） | □ | 構造計算書
|  |  |  | ・ | 外周くぎの種類・間隔 | [6 empty] | （ | CN50・100mm以下 |  |  |  |  | ） | ■ | 仕様書 |  |  | CN50・100mm以下 | CNZ50・100mm以下 | BN50・100mm以下 | GNF40・100mm以下 | SFN45・100mm以下 | WSN・100㎜以下 | DTSN・100mm以下 | SN40・100mm以下 | GNF40・150mm以下 | SFN45・150mm以下 | CN50・下枠、縦枠、上枠2本 | CNZ50・下枠、縦枠、上枠2本 | BN50・下枠、縦枠、上枠2本
|  |  |  | ・ | その他のくぎ種類・間隔（ | [7 empty] | CN50・200mm以下 |  |  |  |  | ） | □ | 仕上表 |  |  | CN50・200mm以下 | CNZ50・200mm以下 | BN50・200mm以下 | GNF40・200mm以下 | SFN45・200mm以下 | WSN・200㎜以下 | DTSN・200mm以下 | SN40・200mm以下 | GNF40・300mm以下 | SFN45・300mm以下 | CN50・下枠、縦枠、上枠2本 | CNZ50・下枠、縦枠、上枠2本 | BN50・下枠、縦枠、上枠2本
|  |  |  | ・ | 種類・厚（ | [12 empty] | ） | ■ | 伏図
|  |  |  | ・ | 認定番号（ | [12 empty] | ） | □ | 認定書
|  |  |  | ・ | 外周くぎの種類・間隔 | [6 empty] | （ | [5 empty] | ） | □
|  |  |  | ・ | その他のくぎ種類・間隔（ | [12 empty] | ）
|  |  | 内壁 | ・ | 種類・厚（ |  |  | せっこうボード12mm以上 | [9 empty] | ）
|  |  | 面材耐力壁 | ・ | 認定番号（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 外周くぎの種類・間隔 | [6 empty] | （ | GNF40・100mm以下 |  |  |  |  | ）
|  |  |  | ・ | その他のくぎ種類・間隔（ | [7 empty] | GNF40・300mm以下 |  |  |  |  | ）
|  |  |  | ・ | 種類・厚（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 認定番号（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 外周くぎの種類・間隔 | [6 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  |  |  | ・ | その他のくぎ種類・間隔（ | [12 empty] | ）
|  |  | 準耐力壁 | ・ | 種類・厚（ | [12 empty] | ） |  |  |  |  | せっこうボード12mm以上
|  |  | ※耐震等級のみ | ・ | 外周くぎの種類・間隔 | [6 empty] | （ | [5 empty] | ） |  |  |  |  | GNF40・100mm以下 | SFN45・100mm以下 | WSN・100㎜以下 | DTSN・100mm以下
|  |  | 算入なし | ・ | その他のくぎ種類・間隔（ | [12 empty] | ） |  |  |  |  | GNF40・200mm以下 | SFN45・200mm以下 | WSN・200㎜以下 | DTSN・200mm以下
|  | 床組等 | ２階以上床面 | ・ | 種類・厚（ |  |  | 構造用合板 18mm以上 | [9 empty] | ） | □ | 仕様書 |  |  | 構造用合板 18mm以上 | 構造用合板 15mm以上 | 構造用合板 12mm以上 | 構造用パネル（1級） | 構造用パネル（2級） | 構造用パネル（3級） | パーティクルボード 18mm以上 | パーティクルボード 15mm以上 | 硬質木片セメント板 18mm以上 | ＭＤＦ（30タイプ) | 火山性ガラス質複層板（VSボード）ＨⅢ
|  | ※耐震等級の場合のみ |  | ・ | 根太形式 |  |  | ( | 206 |  |  |  |  | ）間隔（ |  | 500mm以下 |  | ） | □ | 仕上表 |  |  | 206 | 208 | 210 | 212 | 306 | 厚38mm×幅140mm以上 |  | 310mm以下 | 500mm以下 | 650mm以下
|  |  |  | ・ | その他のくぎ種類・間隔（ | [7 empty] | CN65、外周150mm・他200mm以下 |  |  |  |  | ） | ■ | 伏図 |  |  | CN50、外周150mm・他200mm以下 | CN65、外周150mm・他200mm以下 | CNZ50、外周150mm・他200mm以下 | BN50、外周100mm・他150mm以下
|  |  | 小屋床面 | ・ | 種類・厚（ | [12 empty] | ） | □ | 矩計図 |  |  | 構造用合板 18mm以上 | 構造用合板 15mm以上 | 構造用合板 12mm以上 | 構造用パネル（1級） | 構造用パネル（2級） | 構造用パネル（3級） | パーティクルボード 18mm以上 | パーティクルボード 15mm以上 | 硬質木片セメント板 18mm以上 | ＭＤＦ（30タイプ) | 火山性ガラス質複層板（VSボード）ＨⅢ
|  |  |  | ・ | 根太形式 |  |  | ( | [5 empty] | ）間隔（ |  |  |  | ） | □ |  |  |  | 206 | 208 | 210 | 212 | 306 | 厚38mm×幅140mm以上 |  | 310mm以下 | 500mm以下 | 650mm以下
|  |  |  | ・ | その他のくぎ種類・間隔（ | [12 empty] | ） |  |  |  |  | CN50、外周150mm・他200mm以下 | CN65、外周150mm・他200mm以下 | CNZ50、外周150mm・他200mm以下 | BN50、外周100mm・他150mm以下
|  | 屋根面 | 屋根勾配 | ・ | 勾配 |  | （ | 45°以下 | [5 empty] | ） |  |  |  |  | □ | 仕様書 |  |  | 45°以下 | 30°以下
|  | ※耐震等級の場合のみ | 屋根面 | ・ | 種類・厚（ |  |  | 構造用合板 12mm以上 | [9 empty] | ） | □ | 仕上表 |  |  | 構造用合板 15mm以上 | 構造用合板 12mm以上 | 構造用合板 9mm以上 | 構造用パネル（1級） | 構造用パネル（2級） | 構造用パネル（3級） | パーティクルボード 15mm以上 | パーティクルボード 12mm以上 | 硬質木片セメント板 18mm以上 | 硬質木片セメント板 15mm以上 | ＭＤＦ（30タイプ) | 火山性ガラス質複層板（VSボード）ＨⅢ
|  |  |  | ・ | 垂木形式 |  |  | ( | 206 |  |  |  |  | ）間隔（ |  | 650mm以下 |  | ） | ■ | 伏図 |  |  | 204 | 205 | 206 | 208 | 210 | 212 | 304 | 306 | 厚38mm×幅89mm以上 |  | 650mm以下
|  |  |  | ・ | その他のくぎ種類・間隔（ | [7 empty] | CN50、外周150mm・他300mm以下 |  |  |  |  | ） | □ | 矩計図 |  |  | CN50、外周150mm・他300mm以下 | CN65、外周150mm・他300mm以下 | CNZ50、外周150mm・他300mm以下 | BN50、外周100mm・他200mm以下
|  | 接合部 | たて枠上下端の接合部 | ・ | たて枠上下端の接合部の検証方法 | [13 empty] | ■ | 仕上表
[6 empty] | 平13年国土交通省告示第1540号第5 第10号 | [12 empty] | □ | 伏図
[6 empty] | 簡易計算法（日本ツーバイフォー建築協会） | [12 empty] | □ | 矩計図
[6 empty] | 許容応力度等計算 | [12 empty] | ■ | 構造計算
[6 empty] | その他（ | [10 empty] | ） |  | □
現金取得者向け新築対象住宅証明 - 設計内容説明書＜枠組壁工法＞ | [20 empty] | （第２面） | ↓↓↓自己評価書にリンク
[22 empty] | 1-2 | #REF! |  |  | #REF!
性能表示 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [17 empty] | 設計内容 | 1-3 | #REF!
事項 |  |  | 項目 | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書 |  | 確認欄 | 1-4 | #REF!
耐震等級・ 免震建築物 |  | 構造躯体 | 免震建築物 |  | □ | 平成12年建設省告示2009号第1第3号による規定 | [12 empty] | □ | 構造計算書 |  |  | #REF!
[6 empty] | 免震建築物 | [12 empty] | □ | 矩計図
[19 empty] | □ | 計画書
[6 empty] | ・同告示第2の該当する号 | [12 empty] | □ | 配置図
[7 empty] | □ | 一号（四号建築物として仕様規定に適合）
[7 empty] | □ | 二号（第6号に規定する構造計算
及び耐久性等関係規定に適合）
[7 empty] | □ | 三号（時刻暦応答解析を行い大臣認定を取得、
及び耐久性等関係規定に適合）
・免震層、免震材料の維持に関する計画
[7 empty] | □ | 免震材料等の維持管理に関する計画
[7 empty] | □ | 敷地の管理に関する計画
その他
|  | 基礎 | 基礎の形式 |  |  | 布基礎 |  |  |  |  | べた基礎 |  |  |  | 独立基礎 |  |  |  | ■ | 基礎伏図
[6 empty] | その他（ | [11 empty] | ）
|  |  | 寸法及び配筋 |  | □ | スパン表による | [12 empty] | ■ | 構造計算書
|  |  | 等の検証方法 |  |  | （種類： | [11 empty] | ） | ■ | 基礎伏図 |  |  | 財団法人日本住宅・木材技術センター発行 | 独自に作成
[5 empty] | □ | 許容応力度等計算による | [12 empty] | □ | 基礎詳細図
[5 empty] | □ | その他（ | [11 empty] | ） | □ | 矩計図
[23 empty] | 腐蝕土 | 粘性土 | 砂質土 | 砂質シルト | 粘性シルト | 関東ローム層 | 砂礫土 | 礫 | 岩盤
|  |  | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | ・ | 品質 |  | （ | M12 | [9 empty] | ） | ■ | 基礎詳細図
|  |  |  | ・ | 埋込み長さ |  |  |  | （ | 250mm以上 | [7 empty] | ） |  |  |  |  | 250mm以上
|  |  |  | ・ | 位置・間隔 |  |  |  | （ | 間隔2.7m以内で、耐力壁・土台継手等の近傍 | [7 empty] | ） |  |  |  |  | 間隔2.7m以内で、耐力壁・土台継手等の近傍 | 間隔2m以内で、耐力壁・土台継手等の近傍
|  | 横架材 | 寸法及び配置 |  | □ | スパン表による | [12 empty] | ■ | 構造計算書
|  |  | 等の検証方法 |  |  | （種類： | [11 empty] | ） | □ | 構造伏図 |  |  | 財団法人日本住宅・木材技術センター発行 | 日本集成材工業協同組合発行 | 独自に作成
[5 empty] | □ | 許容応力度等計算による | [12 empty] | □ | 軸組図
[5 empty] | □ | その他（ | [11 empty] | ） | □ | 矩計図
|  | 認定書等 | 種別 |  |  | 型式 |  |  |  |  | 製造者認証 |  |  |  |  | 特別評価方法 |  |  | □ | 認定書
|  | を活用す | 認定番号 | （ | [13 empty] | ） | □ | 認定書別添
る場合