## 作成要領
－「申請書」・「設計内容説明書」作成ツールについて－
【概要】
| ● | 本ツールではBELSに係る評価申請に必要な「申請書」と「設計内容説説明書」等が作成できます。
| ● | 平成29年4月1日以降にBELSに係る評価を申請する住宅に限り、本ツールをご利用いただくことができます。
【作成について】
★共通事項
| ● | チェックボックス（□）は、プルダウンボタンにより、□、■のいずれかを選択してください。
| ● | 黄色ｾﾙ | は、文字や数値を直接入力します。
| ● | 青色ｾﾙ | は、原則として、プルダウンメニューから選択します。直接入力も可能です｡
| ● | プルダウンメニューに適当な文字や数値がない場合は、セルに直接入力してください。
| ● | 申請書や設計内容説明書、仕様書等は情報がリンクしています。シートやセルの挿入、削除等を行いますと
ツールが誤作動を起こす可能性があります。十分にご注意ください。
★申請書・設計内容説明書・設備仕様書
| ● | 新築の一戸建て住宅が対象です。
| ※ | 本ツールの使用に起因する一切の不利益に関して、九州住宅保証株式会社はその責任を負いません。
使用者の責任においてご活用ください。
| ※ | 本ツールは、九州住宅保証株式会社へのBELSに係る評価申請を目的に作成されています。
上記の目的以外に、当社の許可なく、本ツールを複写、加工し、一般に公開、配布することを禁じます。

## 必要図書一覧
BELS申請必要図書・資料（一戸建て住宅用）
※物件の内容によっては下記以外にも必要になる場合があります。
１．申請ツール
図書の種類 | 備考
申込書
申請書（第一面～第四面） | ※複数申請者がいる場合は第二面（別紙1～2）も必要。
委任状
評価物件掲載承諾書
設計内容説明書（第一面～第二面）
設備仕様書
ゼロエネ相当計算書 | ※「ZEH」「NearlyZEH」を表示する場合必要
２．基本図面
図書の種類 | 備考
付近見取図 | 方位
仕様書・仕上表
配置図 | 方位
平面図 | 方位（真北からの角度）、開口部の寸法
立面図
矩計図 | 断熱材の設置位置・仕様
基礎伏図 | 基礎断熱の設置位置・仕様
３．外皮計算用図面・資料
図書の種類 | 備考
外皮面積求積図 | 平面図・立面図
外皮計算書
開口部（玄関ドア、サッシ）の性能値を確認できる資料 | ※仕様書等で確認できる場合は不要
断熱材の性能値を確認できる資料 | ※仕様書等で確認できる場合は不要
４．一次エネルギー算出用図面・資料
図書の種類 | 備考
エネルギー消費性能計算プログラム算定結果 | http://house.app.lowenergy.jp/
用途別床面積求積図 | 主たる居室、その他居室、非居室
設備の効率・種別を確認できる資料 | ※設備仕様書等で確認できる場合は不要

## 申込書
BELS | [18 empty] | - | [6 empty] | 新築 OK
九州住宅保証㈱ BELSに係る評価申請 申込書（一戸建ての住宅）
申込日： | [22 empty] | 2025 |  |  |  | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 |  | ←西暦にて記載して下さい。
申込の種類 |  | ■ |  | BELS単独申請 | [8 empty] | 新築の場合 |  | （ | 着工予定日 | [6 empty] | 2025 |  |  |  | 年 | 5 | 月 | 1 | 日 | ） | ←西暦にて記載して下さい。 |  |  |  | 2025-04-01
|  | □ |  | BELS＋他サービス併願 | [10 empty] | （ | 竣工予定日 | [6 empty] | 2025 |  |  |  | 年 | 10 | 月 | 1 | 日 | ） | ←西暦にて記載して下さい。 |  |  |  | 2025-10-01
|  | 併願サービス |  |  |  |  | 省エネ適判 | [26 empty] | 省エネ適判 | 性能評価 | 長期優良住宅 | 低炭素住宅
建築物の用途 |  | ■ |  | 一戸建ての住宅
|  | □ |  | 共同住宅等
申請対象範囲 |  | ■ |  | 建築物全体 | [6 empty] | □ |  | 住戸部分
延べ面積・構造 |  | 【延べ面積】 |  |  |  |  | （ |  | 120 |  |  | ）㎡ |  | 【構造】（ |  |  |  | 木造 | [6 empty] | ） | 一部（ | [5 empty] | ） | ←基準法上の延べ面積、構造種別を記載して下さい。 |  | 木造 | 鉄骨造 | RC造 | SRC造 | その他
階数 |  | 【階数】 | [5 empty] | 地上（ |  | 2 |  |  |  | ）階 |  |  | 地下（ |  |  | 0 |  |  |  | ）階
建築物の概要 |  | 建築物の名称 | [14 empty] | フリガナ |  |  | マルマル マルマル
|  | ○○ ○○ 様邸 新築工事 | [14 empty] | 建築主名 |  |  | ○○ ○○
|  | 建設地住所 |  |  |  |  | ・ |  | 建設地地域区分 |  |  |  |  | ６ |  |  | 地域 | [17 empty] | ５ | ６ | ７
○○県△△市□□1-2-3
申請者 （建築主等） |  | ﾌﾘｶﾞﾅ |  |  |  | タテモノ タロウ
|  | 会社名 | [18 empty] | 氏 名 |  | 建物 建郎
|  | 住所 |  |  | 〒 | 000-0000 | [14 empty] | ＴＥＬ |  | 092-000-0000
福岡県福岡市中央区天神1－1－1
代理者 |  | ﾌﾘｶﾞﾅ |  |  |  | マルケンセツカブシキガイシャシカクシテン ジュウタクハナコ
|  | 会社名 |  |  |  | ○○建設株式会社□支店 | [14 empty] | 氏名 |  | 住宅 花子
所属 ・役職
|  | 住所 |  |  | 〒 | 000-0000 | [14 empty] | ＴＥＬ |  | 092-000-0000
[6 empty] | 福岡県福岡市中央区天神1－1－1 | [14 empty] | ＦＡＸ |  | 092-000-0001
E-mail
申請担当者 （質疑担当者） |  | 会社名 |  |  |  | △△設計事務所 | [14 empty] | ﾌﾘｶﾞﾅ |  | ﾎｼｮｳ ｼﾞﾛｳ
[21 empty] | 氏 名 |  | 保証 次郎
所属 ・役職
|  | 住所 |  |  | 〒 | 000-0000 | [14 empty] | ＴＥＬ |  | 092-111-1111
[6 empty] | 福岡県福岡市中央区天神1－1－1 | [14 empty] | ＦＡＸ |  | 092-111-1112
E-mail
※ 設計内容に関する問合せは、直接、申請担当者の方のみと行います。また、技術的審査において質疑事項が発生した場合は、申請担当者の方に質疑書を送付いたします。
申請方法 |  | ■ |  | 電子申請 （電子申請の場合は、電子上の評価書交付のみとなります。紙の評価書を ご希望の場合は、1枚2200円です。別途お申し付けください。） | [16 empty] | ☐ | 紙申請 | [11 empty] | ―「紙」評価書の受取方法を選択して下さい― | 窓口受取 | 申請者へ郵送 | 代理者へ郵送 | 申請担当者へ郵送 | 手数料請求先へ郵送
―「紙」評価書の受取方法を選択して下さい―
審査手数料 請求先 |  | 会社名 |  |  |  | ○○建設株式会社□□支店 | [14 empty] | ﾌﾘｶﾞﾅ |  | ｹﾝｾﾂ ﾀﾛｳ
[21 empty] | 氏 名 |  | 建設 太郎
|  | 所属 ・役職 |  |  |  | 経理部
|  | 住所 |  |  | 〒 | 000-0000 | [14 empty] | ＴＥＬ |  | 092-000-0000
[6 empty] | 福岡県福岡市中央区天神1－1－1 | [14 empty] | ＦＡＸ |  | 092-000-0000
E-mail
※「紙」評価書の有無に関わらず、省エネ性能ラベルについてはデータのみのお返しとなります。
Note on I19: ○○県 より入力

## 第一面
（別記様式第26号）
BELSに係る評価申請書
（第一面）
[5 empty] | 2025 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日
九州住宅保証株式会社 殿
申請者の氏名又は名称
|  |  | 代表者の氏名 | 建物 建郎
ＢＥＬＳに係る評価の申請をします。この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。
| ※受付欄 | ※料金欄
年 月 日
第 号
申請受理者氏名
＜評価機関からのお願い＞ BELSに係る評価申請の内容について、個人や個別の建築物が特定されない統計情報として、国土交通省、経済産業省、環境省等の関係省庁及び国立研究開発法人建築研究所等の関係機関に提供することがございますので、あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。 また、BELS評価書取得物件は、申請書・評価書に記載されている項目について、（一社）住宅性能評価・表示協会ホームページにて、BELS事例紹介として評価結果等の公表をさせていただきます。ただし、個人や個別の建築物が特定される情報については、掲載承諾書にて公開の承諾が得られた場合に限ります。
（注意） 1.申請者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。

## 第二面
（第二面）
申請者等の概要
【１．申請者】
| 【氏名又は名称のフリガナ】 | [5 empty] | タテモノ タロウ
| 【氏名又は名称】 | [5 empty] | 建物 建郎
| 【住所】 | [5 empty] | 福岡県福岡市中央区天神1－1－1
【２．代理者】
| 【氏名又は名称のフリガナ】 | [5 empty] | マルケンセツカブシキガイシャシカクシテン ジュウタクハナコ
| 【氏名又は名称】 | [5 empty] | ○○建設株式会社□支店 住宅 花子
| 【住所】 | [5 empty] | 福岡県福岡市中央区天神1－1－1
【３．建築主】
| 【氏名又は名称のフリガナ】 | [5 empty] | タテモノ タロウ
| 【氏名又は名称】 | [5 empty] | 建物 建郎
| 【住所】 | [5 empty] | 福岡県福岡市中央区天神1－1－1
【建築主と申請物件の利用関係】
|  | ■ | 自己所有物件 |  | □ | 賃貸物件 |  | □ | 給与住宅 | □ | 分譲物件 | □ | その他 |  | ←申請物件の利用関係を選択して下さい。
【４．設計者】
| 【資格】 |  |  | （ |  | ） | 建築士 |  | （ | ） | 登録 |  |  | 号
【氏名又は名称のフリガナ】
| 【氏名又は名称】 | [5 empty] | 住宅 太郎
【住所】
【５．備考】
[16 empty] | □ | ■
(注意）
１．【３．建築主等】既存建築物の場合、所有者等とします。
また、「建築主等と申請物件の利用関係」における用語の定義は次のとおりです。
①自己所有物件（持ち家、自社ビル等）
申請の対象とする範囲の過半以上を建築主が居住する目的又は自社の事務所等として使用する（予定
の）もの。
②賃貸物件（賃貸住宅、賃貸オフィス等）
申請の対象とする範囲の過半以上を建築主又は建築主より委託された会社等が、賃貸借の契約に基づき
他人に貸し出す（予定の）もの。
③給与住宅（社宅、公務員住宅等）
申請の対象とする範囲の過半以上を建築主（会社又は団体等）が所有又は管理して、その職員を職務の
都合上又は給与の一部として居住させる（予定の）もの。この場合家賃の支払いの有無を問わない。
④分譲物件（分譲住宅、分譲オフィス等）
申請の対象とする範囲の過半以上を販売する（予定の）もの。
⑤その他
上記以外のもの。
２．【４．設計者等】既存建築物の場合、申請に係る設計内容等に責任を負うことができる者とします。
なお、資格欄については、資格を持っていない場合は記載不要です。
３．申請者等が２以上のときは、別紙に必要な事項を記載してください。

## 第二面 (別紙1)
（第二面 別紙１） |  | ※複数申請者がいない場合は記載不要です。
複数申請者等の概要
【申請者２】（代表者となる申請者以外の申請者）
【氏名又は名称のフリガナ】
【氏名又は名称】
【住所】
【申請者３】（代表者となる申請者以外の申請者）
【氏名又は名称のフリガナ】
【氏名又は名称】
【住所】
【申請者４】（代表者となる申請者以外の申請者）
【氏名又は名称のフリガナ】
【氏名又は名称】
【住所】

## 第二面（別紙2）
（第二面 別紙２） | [11 empty] | ※複数建築主がいない場合は記載不要です。
複数建築主等の概要
【建築主２】（代表者となる建築主以外の建築主）
【氏名又は名称のフリガナ】
【氏名又は名称】
【住所】
【建築主と申請物件の利用関係】
|  | □ | 自己所有物件 | □ | 賃貸物件 | □ | 給与住宅 | □ | 分譲物件 | □ | その他 | ←申請物件の利用関係を選択して下さい。
【建築主３】（代表者となる建築主以外の建築主）
【氏名又は名称のフリガナ】
【氏名又は名称】
【住所】
【建築主と申請物件の利用関係】
|  | □ | 自己所有物件 | □ | 賃貸物件 | □ | 給与住宅 | □ | 分譲物件 | □ | その他 | ←申請物件の利用関係を選択して下さい。
【建築主４】（代表者となる建築主以外の建築主）
【氏名又は名称のフリガナ】
【氏名又は名称】
【住所】
【建築主と申請物件の利用関係】
|  | □ | 自己所有物件 | □ | 賃貸物件 | □ | 給与住宅 | □ | 分譲物件 | □ | その他 | ←申請物件の利用関係を選択して下さい。

## 第三面
（第三面） | [21 empty] | ■
建築物に関する事項
【１．建築物の名称】 |  |  |  | ○○ ○○ 様邸 新築工事
【２．不動産ID（任意※）】
※不動産IDが分かり かつ 表示を希望する場合のみ記入
【３．建築物の所在地】 |  |  |  | ○○県△△市□□1-2-3
【４．該当する地域の区分】 | [5 empty] | （ | ６ |  |  | 地域 |  |  | ）
【５．建築物の構造】 |  |  |  | 木造 | [6 empty] | 一部 | 0
【６．建築物の階数】 |  |  |  |  | （地上） | 2 |  |  | 階 |  |  | （地下） | 0 |  | 階
【７．建築物の延べ面積】 |  |  |  | 120 |  |  |  |  | ㎡
【８．建物の用途】 |  |  |  | ■ | 一戸建ての住宅 | [5 empty] | □ | 共同住宅等
|  |  |  | □ | 非住宅建築物 | [5 empty] | □ | 複合建築物
【９．建築物の新築竣工時期（計画中の場合は予定時期）】 | [13 empty] | 2025 |  | 年 | 10 | 月 | 1 |  | 日
【10．申請対象部分の改修の竣工時期】 | [15 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日
【11．申請の対象とする範囲】
【一戸建ての住宅・住戸】
|  | ■ | 一戸建ての住宅 | [16 empty] | （→申請書第四面作成）
|  | □ | 住戸（店舗等併用住宅の住戸部分） | [16 empty] | （→申請書第四面作成）
|  | □ | 住戸（共同住宅等・複合建築物の住戸部分の場合） | [16 empty] | （→申請書第五面作成）
|  |  | （建築物全体（ |  |  | 戸）のうち評価申請対象住戸（ | [8 empty] | 戸））
【住棟】
|  | □ | 共同住宅等の住棟 |  |  |  |  | （住戸数（ |  | 戸 | ） | ） | [7 empty] | （→申請書第六面作成）
|  | □ | 複合建築物の部分（住宅部分全体）（住戸数（ ）戸） | [16 empty] | （→申請書第六面作成）
【非住宅】
|  | □ | 建築物全体（非住宅建築物の全体） | [16 empty] | （→申請書第七面作成）
|  | □ | 複合建築物の部分（非住宅部分全体） | [16 empty] | （→申請書第七面作成）
|  | □ | フロア | （ |  |  |  | ） | 階 | [10 empty] | （→申請書第七面作成）
|  | □ | テナント | （ |  |  |  | ） | [11 empty] | （→申請書第七面作成）
|  | □ | 建物用途 | [16 empty] | （→申請書第七面作成）
非住宅用途1 □事務所等 □学校等 □工場等 非住宅用途2 ☐ホテル等 ☐病院等 ☐百貨店等 ☐飲食店等 ☐集会所等
|  | □ | その他部分 | （ |  |  |  | ） | [11 empty] | （→申請書第七面作成）
【複合建築物（住宅及び非住宅の複合）】
|  | □ | 建築物全体（複合建築物の全体）（住戸数（ ）戸） | [16 empty] | （→申請書第八面作成）
【12．備考】
（注意） １．① この様式で用いる用語は、別に定める場合を除き、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号）で定める用語の定義に準じます。（各面共通） ② この様式で用いる用語の定義は、次のとおりです。 (1)一戸建ての住宅 建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）別紙の表の用途の区分における「一戸建ての住宅」 (2)共同住宅等の住棟 住宅のみの建築物全体（一戸建ての住宅を除く） (3)複合建築物 住宅及び非住宅で構成された建築物（店舗等併用住宅を含む）。評価対象単位は「建物」という。 (4)建築物全体（非住宅建築物の全体・複合建築物の全体） 非住宅の建築物全体及び複合建築物全体。評価対象単位は「建物」という。 (5)住戸 「共同住宅等（下宿、寄宿舎を除く）における単位住戸」、「複合建築物における単位住戸」及び「店舗等併用住宅における単位住戸」 (6)店舗等併用住宅 建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）別紙の表の用途の区分における「住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの」 (7)フロア 非住宅の任意の階 (8)テナント 任意の店舗部分 (9)建物用途 非住宅のみの建築物全体及び複合建築物の非住宅部分全体のうち単一の用途（※）の部分 ※基準省令第10条第1項第1号イに定める各用途をいう。 (10)その他部分 「複合建築物の住宅部分全体（複合建築物（店舗等併用住宅を含む。）で単位住戸が一つの場合を除く。）」、「複合建築物の非住宅部分全体」及びその他の評価対象単位に該当しない任意の部分 ２．【１．建築物の名称】 原則としてここで記載された名称が評価書に表示されます。ただし、申請の対象とする範囲が建築物の部分である場合には、第五面から第七面のそれぞれに記載された名称がそれぞれの評価書に記載されます。 ３. 【２.不動産ID】不動産IDガイドライン（令和4年3月31日 国土交通省 不動産・建設経済局）に定めるルールに基づいて構成された番号（不動産番号13桁-特定コード4桁）となります。 ４．【２.不動産ID】申請が複数となる場合（共同住宅等で複数の住戸がある場合など）、申請対象の不動産IDを集約して記載した別の書面をもって代えることができます。 ５．【８．建築物の新築竣工時期（計画中の場合は予定時期）】暦は西暦とし年月日を記載してください。改修する場合も記載が必要です。なお、日付は上旬、中旬、下旬とすることも可能です。 ６．【９．申請対象部分の改修の竣工時期】申請対象部分を改修する場合に記載してください。 ７．【９．申請対象部分の改修の竣工時期】西暦で年月日を記載してください。なお、日付は上旬、中旬、下旬とすることも可能です。 ８．【11．申請の対象とする範囲】申請範囲により、該当するチェックボックス全てに「」マークを入れてください。チェックに応じた枚数の評価書が交付されます。また、評価書が複数交付される場合、第五面及び第七面は申請単位ごとに作成してください。 ９．【11．申請の対象とする範囲】「フロア」「テナント」「その他部分」の括弧については、それぞれが申請の単位において二以上である場合等により記入できない場合は、行を追加する等による記載を可能とします。 10．【12．備考】必要に応じて、プレート等の交付についての依頼の有無を記載できます。

## 第四面
□
（第四面）
申請対象に関する事項（一戸建ての住宅、店舗等併用住宅の住戸）
【１．申請対象となる建築物の用途】
（建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）別紙の表の用途の区分）
一戸建ての住宅
【２．評価手法に関する事項】
【断熱性能（外皮性能）】
|  | ■ | 性能基準
|  | □ | 仕様基準
|  | □ | 誘導仕様基準
|  | □ | 国土交通大臣が認める方法 | [6 empty] | （ | [5 empty] | ）
【一次エネルギー消費量】
|  | ■ | 性能基準 | [14 empty] | ■ | □
|  | □ | 仕様基準 | （断熱性能（外皮性能）の評価手法が性能基準又は仕様基準の場合のみ選択可能）
|  | □ | 誘導仕様基準 | （断熱性能（外皮性能）の評価手法が性能基準又は誘導仕様基準の場合のみ選択可能）
|  | □ | 国土交通大臣が認める方法 | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ）
【３．一次エネルギー消費量に関する事項】
【再エネ設備に関すること】
|  | 再エネ設備の有無： |  |  | □ | 有 |  | ■ | 無
|  | 再エネ設備の種類： |  |  | □ | 太陽光発電設備 |  |  |  |  | □ | 太陽熱利用設備 | □ | 木質燃料ストーブ （ペレットストーブ）
[5 empty] | □ | その他（18文字以内） |  |  |  | （ |  |  |  |  | ）
|  | 再エネ設備の容量の表示： |  |  |  |  | □ | 希望する |  |  | ■ | 希望しない
再エネ設備の容量（任意※）：
※ 再エネ設備の容量の表示を希望する場合にのみご記入ください（19文字以内）。
【エネルギー消費性能の多段階表示】
|  | ■ | ４段階表示（再生可能エネルギー（太陽光発電設備）を考慮しない）
|  | □ | ６段階表示（再生可能エネルギー（太陽光発電設備）を考慮する）※１・２
※１【再エネ設備 有無と種類】にて、再エネ設備「有」かつ 再エネ設備の種類が「太陽光発電設備」であること。
※２ 一次エネルギー消費量の評価手法に仕様基準又は誘導仕様基準を採用している場合は、６段階表示とすること
はできません。
【４．「ＺＥＨマーク」に関する事項】
|  | ■ | 記載しない
|  | □ | 『ＺＥＨ』 | [7 empty] | □ | Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＨ
|  | □ | ＺＥＨ Ｏriented
【５．ＺＥＨ Ｏrientedの場合に申告する事項】
| □ | ＺＥＨ Ｏrientedの要件に適合する
【６．参考情報に関する事項】
【二次エネルギー消費量等に関する項目以外の情報】
|  | ■ | 記載しない |  | ☐ | 別紙による
【目安光熱費に関すること※１】
※１ 目安光熱費の表示は、一次エネルギー消費性能の評価手法が性能基準の場合のみ選択してください。
| 目安光熱費の表示※２： |  |  |  | ■ | 希望する |  |  |  |  | ☐ | 希望しない
| ガス設備の選択※３： |  |  |  | ■ | 都市ガス※４ |  |  |  |  | □ | 液化石油ガス（LPガス）
※２ 【３.一次エネルギー消費量に関する事項】【再エネ設備に関すること】において、 木質燃料ストーブを選択する場合は、目安光熱費の表示は「希望しない」を選択してください。
※３ 目安光熱費の表示を希望する場合のみ選択してください。
※４ オール電化の場合は都市ガスを選択してください。
【７．備考】
(注意) １． この面は、一戸建ての住宅 又は 店舗等併用住宅の住戸の申請をする場合に作成してください。 ２. 【２.評価手法に関する事項】【断熱性能（外皮性能）】【一次エネルギー消費量】の評価手法についてはBELS評価業務方法書を参照してください。 ３. 【３.一次エネルギー消費量に関する事項】【再エネ設備に関すること】の再エネ設備の容量の表示を希望する場合は、表示内容を記載してください。 ４．【４．「ＺＥＨマーク」に関する事項】において、一次エネルギー消費量の評価手法に誘導仕様基準を採用した場合は、『ＺＥＨ』及びＮｅａｒｌｙ ＺＥＨ の選択はできません。 ５. 【５．ＺＥＨ Ｏｒｉｅｎｔｅｄの場合に申告する事項】 都市部狭小地（※1）及び多雪地域（※2）に該当する場合で、外皮基準及び一次エネルギー消費量水準に適合する場合に申告してください。 (※1)「北側斜線制限の対象となる用途地域等（第一種及び第二種低層住居専用地域、第一種及び第二種中高層住居専用地域並びに地方自治体の条例において北側斜線規制が定められている地域）」であって、敷地面積が85㎡未満で、かつ平屋建て以外の住宅。 (※2)建築基準法で規定する垂直積雪量が100cm以上に該当する地域。 ６．【６．参考情報に関する事項】評価書の参考情報に記載を希望する、その他省エネルギー性能関連情報や災害対策関連情報及び建築物の販売又は賃貸に関して参考となる情報について記載を希望する場合は、「別紙による」をチェックの上、掲載する情報を記載した別紙を提出してください。
■参考情報の二次エネルギー消費量に関する項目について 申請対象に住宅部分（共用部分を除く）が含まれ、かつ、WEBプログラム（※）の計算結果を提出する場合、評価書の「参考情報」欄に以下の二次エネルギー消費量に関する情報が表示されます。 【二次エネルギー消費量に関する項目】 (1)設計二次エネルギー消費量 ・太陽光発電による削減量(kWh/年) ・コージェネレーションによる削減量(kWh/年) ・電力（買電量）(kWh/年) ・ガス(MJ/年) ・灯油(MJ/年) (2)基準二次エネルギー消費量 ・電力(kWh/年) ・ガス(MJ/年) ・灯油(MJ/年) ※ WEBプログラムとは、国土技術政策総合研究所及び国立研究開発法人建築研究所が公開している｢エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）｣をいいます。 ■参考資料の目安光熱費に関する項目について 目安光熱費の基となる設計二次エネルギー消費量は、一定の使用条件（居住人数、エアコン等の使用 時間、外気温度等）を設定した上で国の機関が公開している「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）」で算出されたものです。また、目安光熱費の算出には全国統一の燃料単価が用いており、居住者が実際にエネルギー供給会社と契約するものとは異なります。その為、目安光熱費と実際の光熱費で乖離が生じます。なお、目安光熱費は評価対象項目には含まれておりません。

## 掲載承諾書
（別記様式第27号）
BELSに係る評価物件 掲載承諾書
（第一面）
[14 empty] | 令和7 | 年 | 3 | 月 | 1 | 日
| 九州住宅保証株式会社 |  |  |  |  | 殿
[6 empty] | 申請者（代表者）の住所又は | [6 empty] | 福岡県福岡市中央区天神1－1－1
主たる事務所の所在地
[6 empty] | 申請者（代表者）の氏名又は名称 | [6 empty] | 建物 建郎
私は、九州住宅保証株式会社により、BELSに係る評価を受けた下記物件について、一般社団法人住宅性能評価・表示協会（以下「評価協会」という。）の定めるBELS評価業務方法書に従い、九州住宅保証株式会社及び評価協会に対し、評価結果等の公表について、下記のとおり承諾します。
|  |  |  | 建築物の名称 |  |  | ○○ ○○ 様邸 新築工事
記
| ホームページ等への 公開・非公開の選択 |  |  |  | 項目 | [6 empty] | 内容
| 公開 |  |  |  | 評価年月日 | [6 empty] | 評価書発行年月日
| 公開 |  |  |  | 建築物の所在地及び地域区分 | [6 empty] | 申請書第三面（都道府県のみ）
| 公開 |  |  |  | 建築物の階数、構造 | [6 empty] | 申請書第三面
| 公開 |  |  |  | 延べ面積 | [6 empty] | 申請書第三面 ※掲載される延べ面積は、一定の範囲に区切って表示します。なお、申請情報の延べ面積を国土交通省等へ提供する場合があります。
| 公開 |  |  |  | 申請対象部分の用途 | [6 empty] | 申請書第四面ほか
| 公開 |  |  |  | 採用した評価手法 | [6 empty] | 申請書第四面ほか
| 公開 |  |  |  | 再生可能エネルギー利用設備 設置の有無 及び設置した設備の種類 | [6 empty] | 申請書第四面ほか
| 公開 |  |  |  | BEIの値（再エネなし） | [6 empty] | 評価書に表示された値、申請書第四面ほか
| 公開 |  |  |  | BEIの値（再エネあり_自家消費分） | [6 empty] | 評価書に表示された値、申請書第四面ほか
| 公開 |  |  |  | BEIの値（再エネあり_売電分含む） | [6 empty] | 評価書に表示された値、申請書第四面ほか
| 公開 |  |  |  | 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（設計値・基準値） | [6 empty] | 評価書に表示された一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（設計値・基準値）
| 公開 |  |  |  | 各種判定結果の表示 | [6 empty] | 評価書に表示された判定結果（ZEB・ZEH水準、断熱性能、一次エネルギー消費性能、総合判定）
| 公開 |  |  |  | 削減率 | [6 empty] | 評価書に表示されたエネルギー消費量の削減率
| 公開 |  |  |  | 「ZEBマーク」、「ZEHマーク」又は「ZEH-Mマーク」に関する表示等 | [6 empty] | 申請書第四面・参考情報ほか
| 公開 |  |  |  | 参考情報の有無 | [6 empty] | 申請書第四面ほか
| 公開 |  |  |  | 目安光熱費の表示 | [6 empty] | 評価書に表示された目安光熱費 申請時に目安光熱費の表示を希望されなかった場合は「なし」と表示されます。
| 公開 |  |  |  | 二次エネルギー消費量に関する項目 | [6 empty] | 評価書に表示された二次エネルギー消費量
| □ | 公開 | ■ | 非公開 | 建築物の名称 | [6 empty] | 申請書第三面ほか
| □ | 公開（申請書記載全て） |  |  | 申請者名 | [6 empty] | 申請書第二面 ※申請書の第二面【氏名又は名称】の記載から公開したい内容を選ぶことができます。なお申請書に記載された内容以外は選択できません。（複数の場合は、代表となる一つが抽出されます）
| □ | 公開（氏名のみ）
| □ | 公開（名称）
| ※名称の場合は公開する | [10 empty] | ※公開する名称
| 名称を右記欄に記載 | [10 empty] | （ | [6 empty] | ）
| ■ | 非公開
| □ | 公開（申請書記載全て） |  |  | 設計者名 | [6 empty] | 申請書第二面 ※申請書の第二面【氏名又は名称】の記載から公開したい内容を選ぶことができます。なお申請書に記載された内容以外は選択できません。（複数の場合は、代表となる一つが抽出されます）
| □ | 公開（氏名のみ）
| □ | 公開（名称）
| ※名称の場合は公開する | [10 empty] | ※公開する名称
| 名称を右記欄に記載 | [10 empty] | （ | [6 empty] | ）
| ■ | 非公開
| ☐公開 ※チェックがない場合は非公開となります |  |  |  | アピールポイント | [6 empty] | ※アピールポイント記載欄に、200文字以内でご記入ください。
| ※アピールポイント記入欄 | [6 empty] | （非公開の場合は記入不要）
1.公表の内容と公表先について
・九州住宅保証株式会社及び評価協会は、本承諾書において「公開」と記載されている項目又は
「公開」を選択した項目について、「内容」欄に記載された情報に基づき、両機関が発行・
作成するホームページや機関誌等において当該評価物件の情報掲載を行います。
2.記入上の注意
・上記全ての欄に記入の上、提出してください。
・「ホームページ等への公開・非公開の選択」欄に「公開」と記載された項目は、個人や個別
の建築物が特定されない情報により公開必須になっている項目です。
・「ホームページ等への公開・非公開の選択」欄に☐の表示がある項目については、該当する
ものに■またはレしてください。
3.評価協会ホームページ掲載のための注意事項
BELS事例紹介ページでは、BELSに係る評価申請書の第二面に記載された申請者・
設計者・工事施行者（以下「申請者等」という。）の氏名又は名称部分を自動的に抽出し、評価書の取得
した件数等を掲載しております。そのため、同一のものが正しく抽出できるよう、
申請者等の氏名または名称は以下の項目に注意して記載してください。正しく抽出されない
場合は、同一申請者等においても異なる申請者等として分類されます。
（正しく抽出されない例）
・略称の混在 （㈱・（株）は「株式会社」に統一など分類すれば正しく抽出されます。）
・スペースを入れる箇所の統一
・全角・半角の使い方
・同一名称の異なる事業者名（一字一句同一なもの）は同じものとして集計されます。
（回避するために、代表者の氏名まで公開情報とするなど対策をしてください。）
| （本件に係わる連絡先） |  |  |  | ■ | 代理者に同じ |  |  |  | □ | 申請担当者に同じ
※上記以外は下記欄に記入して下さい。
会社名：
部署名・役職名：
氏名：
| 電話： | [7 empty] | ＦＡＸ：
Ｅｍａｉｌ：

## 第四面 (別紙1) (hidden)
□
（第四面 別紙） | [24 empty] | ■
建築物のエネルギー消費性能
１．外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項
（１）住宅部分
外皮性能の評価手法等について（性能基準・仕様基準のいずれか）
|  | □ | 性能基準（ |  | □ | 適合 |  | ・ | □ | 不適合 |  |  | ）
|  | ・ＵＡ値設計値（ | [9 empty] | ） |  |  | W(㎡・K) |  | 基準値（ | [5 empty] | ） | W(㎡・K)
|  | ＵＡ値の記載 |  |  |  | （ | ※ | □ | 希望する |  |  |  | ※ | □ | 希望しない |  |  | ）
|  | ・ηＡＣ値設計値（ | [9 empty] | ） | 基準値（ | [5 empty] | ）
|  | ηＡＣ値の記載 |  |  |  | （ | ※ | □ | 希望する |  |  |  | ※ | □ | 希望しない |  |  | ）
※評価書にはＵＡ値･ηＡＣ値どちらか一方の記載となります。また、基準値がない場合には記載ができません。
|  | □ | 仕様基準（適合）
| （２）非住宅部分基準（ | [5 empty] | □ | 適合 |  | ・ | □ | 不整合 |  |  | ）
・年間熱負荷係数（モデル建物法の場合記載不要）
|  |  | 設計値（ | [5 empty] | ） | MJ/（㎡・年） |  |  |  |  | 基準値（ |  |  |  |  | ） | MJ/（㎡・年）
|  | ・ＢＰＩ値 |  | （ | [6 empty] | ） |  |  | □ | ＢＰＩ値の記載を希望する
|  |  | ＢＰＩ値の記載 |  |  | （ | □ | 希望する |  |  |  | □ | 希望しない |  |  |  | ）
２．一次エネルギー消費量に関する事項
（１）一戸建ての住宅、共同住宅等及び複合建築物の住戸部分（性能基準・仕様基準いずれか）
|  | □ | 性能基準
|  | ・計算対象床面積 | [5 empty] | （ | [6 empty] | ） | ㎡
|  | ・ＢＥＩ値 |  |  | （ | [6 empty] | ）
|  | ・設計一次エネルギー消費量（その他除く） | [12 empty] | （ | [5 empty] | ） | GJ／年
|  | ・基準一次エネルギー消費量（その他除く） | [12 empty] | （ | [5 empty] | ） | GJ／年
|  | □ | 仕様基準（外皮性能が外皮基準へに適合している場合のみ選択可能） （適合）
（２）非住宅部分及び共同住宅等または複合建築物の共用部分
|  | □ | 通常の計算法（標準入力法・主要室入力法）
|  | ・計算対象床面積 | [5 empty] | （ | [6 empty] | ） | ㎡
|  | ・ＢＥＩ値 |  |  | （ | [6 empty] | ）
|  | ・設計一次エネルギー消費量（その他除く） | [12 empty] | （ | [5 empty] | ） | GJ／年
|  | ・基準一次エネルギー消費量（その他除く） | [12 empty] | （ | [5 empty] | ） | GJ／年
|  | □ | モデル建物法（非住宅部分のみ）
|  | ・ＢＥＩ値 |  |  | （ | [6 empty] | ）

## 第四面 (別紙2) (hidden)
■
□
（３）複合建築物全体または共同住宅等全体 （１）+（２）
| ・基準一次エネルギー消費量への適否 |  |  |  | （ | □ | 適合 | ・ | □ | 不適合 |  |  | ）
| ・計算対象床面積の合計 |  | （ |  |  |  |  | ） | ㎡
| ・ＢＥＩ値 |  | （ |  |  |  |  | ）
| ・※設計一次エネルギー消費量の合計（その他除く） | [6 empty] | （ | [5 empty] | ） | GJ／年
| ・※基準一次エネルギー消費量の合計（その他除く） | [6 empty] | （ | [5 empty] | ） | GJ／年
（※共同住宅等で（1）で性能基準、（2）で通常の計算法を用いている場合のみ）
（４）ZEBまたは住宅の「ゼロエネ相当」に関する事項 （選択をした場合）
| □ | 再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量（その他除く）
|  |  |  | （ | [7 empty] | ） | GJ／年
再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量（その他除く）の基準一次エネル
|  | ギー消費量（その他除く）からの削減率 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | %削減
| □ | 再生可能エネルギーを含めた設計一次エネルギー消費量（その他除く）
|  |  |  | （ | [7 empty] | ） | GJ／年
再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量（その他除く）の基準一次エネル
|  | ギー消費量（その他除く）からの削減率 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | %削減
(注意)
１．第四面別紙は、第四面の評価に必要な建築物のエネルギー消費性能を記載してください。
２．「１．外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項」では、「外皮基準適合の場合におけるBPI、ＵＡ値または
ηＡＣ値の表示」を希望することの有無にかかわらず、ＢＰＩ、ＵＡ値またはηＡＣ値を記載してください。
希望する場合、評価書に数値が記載されることになります。また、希望しない場合は「適合」または「-」の記載となります。
３．「１．外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項」 「ゼロエネ相当」に関する事項を「記載する」とした場合、
外皮基準適合の場合におけるＵＡ値記載は必須となります。
４．「１．外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項」 共同住宅等の住棟で申請する場合等においては、
ＵＡ値およびηＡＣ値を記載する場合は、全住戸の平均値を記載することになります。
５．「２．一次エネルギー消費量に関する事項」「（３）複合建築物全体または共同住宅等全体（１）＋（２）」においては、
（１）（２）の記載も必要となります。
６．この面に記載する数値の単位については以下のとおりとします。
・ＵＡの値 小数点第二位未満を切り上げた数値を記載してください。
・ηＡＣの値 小数点第一位未満を切り上げた数値を記載してください。
・年間熱負荷係数 小数点第一位以下を切り上げた数値を記載してください。
・ＢＰＩ 小数点第二位未満を切り上げた数値を記載してください。
・ＢＥＩ 小数点第二位未満を切り上げた数値を記載してください。
・一次エネルギー消費量の合計 小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げた数値を記載してください。

## 第五面 (別紙) (hidden)
■
□
（第五面 別紙）
非住宅の部分のエネルギー消費性能
１．外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項
| ・非住宅部分基準 |  |  |  |  | （ | □ | 適合 |  | ・ | □ | 不適合）
・年間熱負荷係数（モデル建物法の場合記載不要）
|  | 設計値 | （ | [5 empty] | ） | MJ/(㎡・年) |  |  |  | 基準値 |  | （ |  | ） | MJ/(㎡・年)
| ・ＢＰＩ値 |  | （ | [6 empty] | ）
|  | BPI値の記載 |  |  | （ | □ | 希望する |  |  |  | □ | 希望しない |  |  | ）
２．一次エネルギー消費量に関する事項
| □ | 通常の計算法（標準入力法・主要室入力法）
| ・ＢＥＩ値 |  |  | （ | [6 empty] | ）
| ・設計一次エネルギー消費量（その他除く） | [11 empty] | （ |  |  |  | ） | GJ／年
| ・基準一次エネルギー消費量（その他除く） | [11 empty] | （ |  |  |  | ） | GJ／年
| □ | モデル建物法
| ・ＢＥＩ値 |  |  | （ | [6 empty] | ）
(注意)
１．第五面別紙は、第五面の評価に必要な建築物のエネルギー消費性能を記載してください。
２．「１．外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項」では、「外皮基準適合の場合における
BPIの値の表示」を希望することの有無にかかわらず、ＢＰＩの値を記載してください。希望する場合、
評価書に数値が記載されることになります。また、希望しない場合は「適合」または「-」の記載となります。
３．この面に記載する数値の単位については以下のとおりとします。
・年間熱負荷係数 小数点第一位以下を切り上げた数値を記載してください。
・ＢＰＩ 小数点第二位未満を切り上げた数値を記載してください。
・ＢＥＩ 小数点第二位未満を切り上げた数値を記載してください。
・一次エネルギー消費量の合計 小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げた数値を記載してください。

## 第六面 (別紙) (hidden)
■
□
（第六面 別紙）
住宅の部分のエネルギー消費性能
１．外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項
外皮性能の評価手法等について（性能基準・仕様基準のいずれか）
|  | □ | 性能基準（ | □ | 適合 |  | ・ | □ | 不適合 |  |  | ）
| ・ＵＡ値設計値（ | [8 empty] | ） | W(㎡・K) |  |  |  | 基準値（ |  |  |  | ） | W(㎡・K)
|  |  | ＵＡ値の記載 |  | （ | ※ | □ | 希望する |  |  |  | ※ | □ | 希望しない |  | ）
| ・ηＡＣ値設計値（ | [8 empty] | ）基準値（ | [6 empty] | ）
|  |  | ηＡＣ値の記載 |  | （ | ※ | □ | 希望する |  |  |  | ※ | □ | 希望しない |  | ）
※評価書にはＵＡ値･ηＡＣ値どちらか一方の記載となります。また、基準値がない場合には記載ができません。
|  | □ | 仕様基準（適合）
２．一次エネルギー消費量に関する事項（性能基準・仕様基準いずれか）
|  | □ | 性能基準
|  | ・ＢＥＩ値 |  | （ | [6 empty] | ）
|  | ・設計一次エネルギー消費量（その他除く） | [11 empty] | （ |  |  |  | ） | GJ／年
|  | ・基準一次エネルギー消費量（その他除く） | [11 empty] | （ |  |  |  | ） | GJ／年
|  | □ | 仕様基準（外皮性能が外皮基準へに適合している場合のみ選択可能） （適合）
(注意)
１．第六面別紙は、第六面の評価に必要な建築物のエネルギー消費性能を記載してください。
２．「１．外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項」では、「外皮基準適合の場合におけるＵＡ値または
ηＡＣ値の表示」を希望することの有無にかかわらず、ＵＡ値またはηＡＣの値を記載してください。
希望する、評価書に数値が記載されることになります。また、希望しない場合は「適合」または「-」の記載となります。
３．この面に記載する数値の単位については以下のとおりとします。
・ＵＡの値 小数点第二位未満を切り上げた数値を記載してください。
・ηＡＣの値 小数点第一位未満を切り上げた数値を記載してください。
・ＢＥＩ 小数点第二位未満を切り上げた数値を記載してください。
・一次エネルギー消費量の合計 小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げた数値を記載してください。

## 委任状
委 任 状
[9 empty] | 令和7 | 年 | 3 | 月 | 1 | 日
九州住宅保証株式会社 宛
[5 empty] | 申請者 |  | 住所 | 福岡県福岡市中央区天神1－1－1
[7 empty] | 氏名 | 建物 建郎
（法人にあっては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）
私は下記の者を代理人と定め、下記の建築物に係る建築物省エネルギー性能表示制度（ＢＥＬＳ）に基づく手続き（交付される文書の受領を含む。）に関する一切の権限を委任します。
記
【建築物の名称】 |  |  | ○○ ○○ 様邸 新築工事
【敷地の地名地番】 |  |  | ○○県△△市□□1-2-3
【代理人】 |  | 住所 | ： | 福岡県福岡市中央区天神1－1－1
|  | 会社名 | ： | ○○建設株式会社□支店
|  | 氏名 | ： | 住宅 花子
（注意）
１．本委任状は、必ず委任者（申請者）本人の意思に基づいて作成してください。
２．本委任状の記載事項に関して、委任先（代理人）及び委任者（申請者）の間で生じたトラブルに
ついて、弊社はその責を負いませんので、ご了承ください。

## 設計内容（第一面）
（別記参考様式第1号）
（第一面）
設計内容（現況）説明書
建築物の名称 |  |  | ○○ ○○ 様邸 新築工事
設計者等氏名 |  |  | 住宅 太郎
【基本事項】
確認事項 |  | 確認項目 | 設計内容（現況）説明欄 | [16 empty] | 設計内容 確認欄
|  |  | 項目 |  | 設計内容（現況） | [12 empty] | 記載図書
建物の 概要 |  | 建築物に関する 事項 | 用途 |  | ・ | 建築物の用途
[5 empty] | □ | 非住宅建築物 |  |  |  | ■ | 住宅 |  |  | □ | 複合建築物
[5 empty] | 申請の対象となる用途 （該当する全て） |  | ・ | 住宅 または複合建築物の住宅部分
[7 empty] | □ | 共同住宅等、複合建築物の住戸 | [6 empty] | ■ | 一戸建ての住宅
[7 empty] | ・ | 非住宅 または複合建築物の非住宅部分
カッコ内はモデル建物法による用途
[7 empty] | □ | 事務所等 | （ | □ | 事務所モデル）
[7 empty] | □ | ホテル等 | （ | □ | ビジネスホテルモデル
[10 empty] | □ | シティホテルモデル）
[7 empty] | □ | 病院等 | （ | □ | 総合病院モデル
[10 empty] | □ | 福祉施設モデル |  |  |  | □ | クリニックモデル）
[7 empty] | □ | 百貨店等 | （ | □ | 大規模物販モデル
[10 empty] | □ | 小規模物販モデル）
[7 empty] | □ | 学校等 | （ | □ | 学校モデル |  |  |  | □ | 大学モデル
[10 empty] | □ | 講堂モデル |  |  |  | □ | 幼稚園モデル）
[7 empty] | □ | 飲食店等 | （ | □ | 飲食店モデル）
[7 empty] | □ | 集会所等 | （ | □ | 集会所モデル）
[7 empty] | □ | 工場等 | （ | □ | 工場モデル）
|  | 申請の 対象と なる 範囲 |  |  | ・ | 申請する評価の範囲 （該当する全て）
[5 empty] | ■ | 一戸建ての住宅
[5 empty] | □ | 共同住宅等、複合建築物の住戸
[5 empty] | □ | 共同住宅等の住棟・複合建築物の住宅部分全体
[5 empty] | □ | 非住宅建築物全体・複合建築物の非住宅部分全体
[5 empty] | □ | フロア･テナント |  |  |  | ☐ | 建物用途
[5 empty] | □ | 共同住宅等の住棟・複合建築物の住宅部分全体
[5 empty] | □ | その他の部分
[5 empty] | □ | 複合建築物全体
【参考】申請の対象となる範囲と設計内容説明書の関係
申請の対象となる範囲 |  |  |  | 住宅用 |  |  |  |  | 非住宅用 | [5 empty] | 共用部分用 |  |  | 住棟用
（以下代表的な分類） |  |  |  | 【第二面】 |  |  |  |  | 【第三面】 | [5 empty] | 【第四面】 |  |  | 【第五面】
一戸建ての住宅 | [6 empty] | ○ |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  | －
共同住宅等、複合建築物の住戸 | [6 empty] | ○ | ※1 |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  | －
共同住宅等の住棟、 複合建築物の住宅部分全体 | [6 empty] | ○ | ※1 |  |  |  | － |  |  |  |  | 〇 |  | 〇
非住宅建築物全体、 複合建築物の非住宅部分全体 | [6 empty] | － |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | － |  | －
フロア･テナント・建物用途 | [6 empty] | － |  |  |  |  | ○ | ※2 |  |  |  | － |  | －
その他の部分 |  |  |  | 適宜選択
複合建築物全体 | [6 empty] | ○ | ※1 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ※3
※1･･･住戸ごとに作成する。ただし別の表を用いることも可能。
※2･･･申請単位ごとに作成。ただし別の表を用いることも可能。
※3･･･住宅仕様基準、誘導仕様基準を含む場合は作成不要。
BELSに関して記載する数値は以下のとおりとします。
・ＵＡ 小数第二位未満を切り上げた数値を記載してください。
・ηＡＣ 小数第一位未満を切り上げた数値を記載してください。
・年間熱負荷係数 小数第一位以下を切り上げた数値を記載してください。
・ＢＰＩ 小数第二位未満を切り上げた数値を記載してください。
・ＢＥＩ 小数第二位未満を切り上げた数値を記載してください。
・設計・基準一次エネルギー消費量 小数以下一位未満を切り上げた数値を記載してください。
・削減率 1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数値を記載してください。
(一次エネルギー消費削減量とは「基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量－設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量」をいいます。)

## 設計内容（第二面）
（第二面） 【住宅用】
住宅または、複合建築物の住宅部分
（ | ■ | 一戸建て住宅 |  |  | ・ | □ | 共同住宅等、複合建築物の住戸 | [9 empty] | （ | □ | 別表に記載 ））
住戸番号 |  |  | ※共同住宅等の場合以外は記入不要
【外皮に関する事項】
確認事項 |  |  | 確認項目 | 設計内容（現況）説明欄 | [18 empty] | 設計内容 確認欄
|  |  |  | 項目 |  |  |  | 設計内容（現況） | [12 empty] | 記載図書
躯体の外皮性能等 |  |  | 性能 | 外皮平均熱貫流率 |  |  |  | 外皮平均熱貫流率 （ＵＡ） | [12 empty] | ■ | 計算書 | □ | ■ | □
|  |  | 基準等 |  |  |  |  | ・ | 設計値 |  |  | （ | 0.6 |  |  |  |  | ） | W/㎡K |  | □ | 仕様書
[8 empty] | ・ | 基準値 |  |  | （ | 0.87 |  |  |  |  | ） | W/㎡K |  | □
|  |  |  | 外皮平均日射熱取得率 |  |  |  | 冷房期の平均日射熱取得率の計算値 （ηＡＣ） | [12 empty] | □
[8 empty] | ・ | 設計値 |  |  | （ | 2.2 |  |  |  |  | ） |  |  | □ |  |  | 3 | 2.8 | 2.7
[8 empty] | ・ | 基準値 |  |  | （ | 2.8 |  |  |  |  | ） |  |  | □
|  |  | 仕様基準 | 基準の選択 |  |  |  | □ | 仕様基準 |  |  |  |  | □ | 誘導仕様基準 | [5 empty] | ■ | 仕様書 | □
|  |  |  | 躯体の断熱性能等 |  |  |  | □ | 熱貫流率の基準に適合 | [11 empty] | ■ | 平面図
[8 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗値の基準に適合 | [11 empty] | ■ | 立面図
[8 empty] | □ | 構造熱橋部の基準に適合（鉄筋コンクリート造等の場合） | [11 empty] | □
|  |  |  | 開口部の断熱性能等 |  |  |  | □ | 開口部の熱貫流率と日射遮蔽対策の基準に適合 | [11 empty] | □
[8 empty] | □ | 緩和措置あり | [11 empty] | □
[9 empty] | □ | 窓の断熱（2％緩和） | [5 empty] | □ | 窓の日射（4％緩和） |  |  |  | □ |  |  | ５ | 3
[24 empty] | ６ | 2.8
【一次エネルギー消費量等に関する事項】 | [23 empty] | ７ | 2.7
確認事項 |  |  | 確認項目 | 設計内容（現況）説明欄 | [18 empty] | 設計内容 確認欄
|  |  |  | 項目 |  |  |  | 設計内容（現況） | [12 empty] | 記載図書
基本事項 |  |  |  | 計算対象床面積 |  |  |  | ■ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [11 empty] | ■ | 求積図 | □
[8 empty] | ☐ | 仕様基準・誘導仕様基準を採用 | [11 empty] | □
一次エネルギー 消費量 |  |  |  | 計算結果等 |  |  |  | ■ | 一次エネルギー消費量に関する性能基準 | [11 empty] | ■ | 計算書
[8 empty] | 計算結果の記入 | [12 empty] | ■ | 仕様書
[8 empty] | ・ | 設計一次エネルギー消費量 （その他除く） | [11 empty] | □
[11 empty] | （ | 56.3 |  |  |  |  | ） | ＧＪ/年 |  |  | □
[8 empty] | ・ | 基準一次エネルギー消費量 （その他除く） | [11 empty] | □
[11 empty] | （ | 27.4 |  |  |  |  | ） | ＧＪ/年 ･･･① |  |  | □
[10 empty] | ・ | ＢＥＩ |  | （ | 0.8 |  |  |  |  | ） |  | □
[8 empty] | □ | 一次エネルギー消費量に関する仕様基準 （住宅部分）
[8 empty] | □ | 誘導仕様基準（住宅部分）
設備の 概要 |  |  | 設備機器に係る 概要 | 暖房方式 |  |  |  | ■ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [11 empty] | ■ | 計算書 | □
[8 empty] | □ | 仕様基準・誘導仕様基準に適合 | [11 empty] | ■ | 仕上表
|  |  |  | 冷房方式 |  |  |  | ■ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [11 empty] | ■ | 仕様書
[8 empty] | □ | 仕様基準・誘導仕様基準に適合 | [11 empty] | □ | 機器表
|  |  |  | 換気設備 |  |  |  | ■ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [11 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | 方式 |  |  |  | □ | 仕様基準・誘導仕様基準に適合 | [11 empty] | □ | 系統図
|  |  |  | 給湯設備 |  |  |  | ■ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [11 empty] | □
[8 empty] | □ | 仕様基準・誘導仕様基準に適合 | [11 empty] | □
|  |  |  | 照明設備 |  |  |  | ■ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [11 empty] | □
[8 empty] | □ | 仕様基準・誘導仕様基準に適合 | [11 empty] | □
|  |  |  | 太陽光発電設備 |  |  |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による
の使用について
|  |  |  | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ |  |  |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による
の使用について
|  |  |  | 再エネ設備の有無・種類 |  |  |  | □ | 有 |  |  | ■ | 無 | [7 empty] | ■ | 仕様書 | □
[8 empty] | □ | 太陽光発電設備 | [6 empty] | □ | 太陽熱利用設備 |  |  |  | □ | 機器表
[8 empty] | □ | その他 |  |  |  | （ | [6 empty] | ） | □
「ZEHマーク」、「ZEH-Mマーク」に関する事項 |  |  | 「ZEHマーク」、「ZEH-Mマーク」に関する 表示 | 外皮基準 |  |  |  | 基準値 |  |  | （ | 0.6 |  |  | ） | 【W/㎡K】 |  |  |  |  | ■ | 計算書 | □ | 0.6 | 0.87
|  |  |  | 再生可能エネルギー等除き |  |  |  | ・ | 再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く） | [11 empty] | □
[9 empty] | （ | 0 |  |  |  |  | ） | ＧＪ/年 ･･･② |  |  |  |  | □
[8 empty] | ・ | 再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費削減量（その他除く） | [11 empty] | □
[9 empty] | （ | 0 |  |  |  |  | ） | ＧＪ/年 ･･･③＝①-② |  |  |  |  | □
[8 empty] | ・ | 再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く）の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く）からの削減率 | [11 empty] | □
□
[9 empty] | （ | [5 empty] | ） | ％削減 ･･･③/①×100 |  |  |  |  | □
|  |  |  | 再生可能エネルギー等加え |  |  |  | ・ | 再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを加えた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く）
|  |  | ※選択した場合 のみ | [5 empty] | （ | 0 |  |  |  |  | ） | ＧＪ/年 ･･･④
[8 empty] | ・ | 再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを加えた一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費削減量（その他除く）
[9 empty] | （ | 0 |  |  |  |  | ） | ＧＪ/年 ･･･⑤＝①-④
[8 empty] | ・ | 再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを加えた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く）の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く）からの削減率
[9 empty] | （ | [5 empty] | ） | ％削減 ･･･⑤/①×100
|  |  |  | 外皮基準・一次エネルギー消費量基準 |  |  |  | □ | 誘導仕様基準に適合（ZEH OrientedまたはZEH-M Oriented※１に限る）※１共用部分無しの場合に限る | [11 empty] | ■ | 仕様書 | □
[21 empty] | □ | 機器表
□

## 設備仕様書
（１）暖冷房仕様
暖房設備 | ■ | 設置しない
| □ | 住宅全体を暖房する | ﾀﾞｸﾄ式ｾﾝﾄﾗﾙ空調(ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式熱源) |  | 入力しない（規定値を用いる） |  | 入力しない（規定値を用いる） | 機器の仕様入力【能力等は別紙記載】
| □ | 居室のみを暖房する（※下記入力） | [6 empty] | －
| 「主たる居室」の設備 |  | ﾙｰﾑｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ |  |  |  | 設置しない | ﾙｰﾑｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | FF暖房機 | ﾊﾟﾈﾙﾗｼﾞｴｰﾀｰ | 温水床暖房【敷設率等は別紙記載】 | 温水床暖房（併用運転に対応）【敷設率等は別紙記載】 | ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 電気ﾋｰﾀｰ式床暖房【敷設率等は別紙記載】 | 電気蓄熱暖房器 | ﾙｰﾑｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ付温水床暖房機【敷設率等は別紙記載】 | その他の暖房設備機器
| 省エネルギー対策の有無 |  | 入力しない（規定値を用いる） |  |  |  |  | 入力しない（規定値を用いる） | 消費効率の区分（い） 【能力等は別紙記載】 | 消費効率の区分（ろ） 【能力等は別紙記載】 | 消費効率の区分（は） 【能力等は別紙記載】
| 「その他の居室」の設備 |  | ﾙｰﾑｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ |  |  |  | 設置しない | ﾙｰﾑｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | FF暖房機 | ﾊﾟﾈﾙﾗｼﾞｴｰﾀｰ | 温水床暖房【敷設率等は別紙記載】 | ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 電気ﾋｰﾀｰ式床暖房【敷設率等は別紙記載】 | 電気蓄熱暖房器 | ﾙｰﾑｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ付温水床暖房機【敷設率等は別紙記載】 | その他の暖房設備機器
| 省エネルギー対策の有無 |  | 入力しない（規定値を用いる） |  |  |  |  | 入力しない（規定値を用いる） | 消費効率の区分（い） 【能力等は別紙記載】 | 消費効率の区分（ろ） 【能力等は別紙記載】 | 消費効率の区分（は） 【能力等は別紙記載】
冷房設備 | ■ | 設置しない
| □ | 住宅全体を冷房する | ﾀﾞｸﾄ式ｾﾝﾄﾗﾙ空調(ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式熱源) |  | 入力しない（規定値を用いる） |  |  | 熱源機の種類 | －
| □ | 居室のみを冷房する（※下記入力） | [5 empty] | 断熱配管の採用 | －
| 「主たる居室」の設備 |  | ﾙｰﾑｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ |  |  |  | 設置しない | ﾙｰﾑｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | その他の冷房設備機器
| 省エネルギー対策の入力 |  | 入力しない（規定値を用いる） |  |  |  |  | 入力しない（規定値を用いる） | 消費効率の区分（い） 【能力等は別紙記載】 | 消費効率の区分（ろ） 【能力等は別紙記載】 | 消費効率の区分（は） 【能力等は別紙記載】
| 「その他の居室」の設備 |  | ﾙｰﾑｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ |  |  |  | 設置しない | ﾙｰﾑｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | その他の冷房設備機器
| 省エネルギー対策の入力 |  | 入力しない（規定値を用いる） |  |  |  |  | 入力しない（規定値を用いる） | 消費効率の区分（い） 【能力等は別紙記載】 | 消費効率の区分（ろ） 【能力等は別紙記載】 | 消費効率の区分（は） 【能力等は別紙記載】
※「設置しない」とは、「入居者設置など完了検査時点で設置が行われない」
（２）換気仕様
換気設備 | 換気設備方式 |  | 壁付け式第２種または第３種換気設備 |  |  |  |  | ダクト式第１種換気設備 | ダクト式第２種または第３種換気設備 | 壁付け式第１種換気設備 | 壁付け式第２種または第３種換気設備
| 換気回数 |  | 0.5 |  |  | 回/ｈ |  | 0.5 | 0.7 | 0
| 省エネルギー対策の入力 |  | 入力する【能力等は別紙記載】 |  |  |  |  | 入力しない | 入力する【能力等は別紙記載】
熱交換 | 熱交換型換気設備を設置する【能力等は別紙記載】 | [6 empty] | 熱交換型換気設備を評価しない、または設置しない | 熱交換型換気設備を設置する【能力等は別紙記載】
（３）給湯仕様
給湯設備 ・ 給湯熱源機 | 熱源機の分類 |  | 給湯専用型 |  |  |  | 給湯専用型 | 給湯・温水暖房一体型【能力等は別紙記載】 | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝを使用する【能力等は別紙記載】 | その他の給湯設備機器 | 給湯設備機器を設置しない
| 熱源機の種類 |  | 電気ヒートポンプ給湯機（CO2またはR32冷媒/太陽熱利用なし） |  |  |  | ガス従来型給湯機 | ガス潜熱回収型給湯機 | 石油従来型給湯機 | 石油潜熱回収型給湯機 | 電気ヒーター給湯機 | 電気ヒートポンプ給湯機（CO2またはR32冷媒/太陽熱利用なし） | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機
| 効率の入力 |  | 入力する【効率等は別紙記載】 |  |  |  | 入力しない（規定値を用いる） | 入力する【効率等は別紙記載】
|  |  | 効率： |  | 3.3 |  | － | 効率： | 効率（ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率）： | 効率（モード熱効率）： | 効率（熱効率）： |  |  | ％
| ふろ機能の種類 |  | ふろ給湯機（追焚あり） |  |  |  | － | 給湯単機能 | ふろ給湯機（追焚なし） | ふろ給湯機（追焚あり）
配管 | 配管方式 |  | ヘッダー方式（全ての配管13A以下） |  |  |  |  | 評価しない、または先分岐方式 | ヘッダー方式（全ての配管13A以下） | ヘッダー方式（いずれかの配管が13Aより大きい）
水栓 | 台所水栓 |  | 水栓形式 |  | ２バルブ水栓以外のその他の水栓 |  | － | 評価しない、または２バルブ水栓 | ２バルブ水栓以外のその他の水栓
|  |  | 手元止水機能（A1） |  | 採用しない
|  |  | 水優先吐水機能（C1） |  | 採用しない
| 浴室シャワー水栓 |  | 水栓形式 |  | ２バルブ水栓以外のその他の水栓
|  |  | 手元止水機能（A1） |  | 採用しない |  | －
|  |  | 小流量吐水機能（B1） |  | 採用しない
| 洗面水栓 |  | 水栓形式 |  | ２バルブ水栓以外のその他の水栓 |  | －
|  |  | 水優先吐水機能（C1） |  | 採用しない |  | － | 採用する | 採用しない
浴槽 | 浴槽の保温措置 |  | 評価しない、高断熱浴槽を使用しない |  |  |  |  | 評価しない、高断熱浴槽を使用しない | 高断熱浴槽を使用する
太陽熱給湯 | 太陽熱利用給湯設備について |  | 評価しない、または設置しない |  |  |  |  | 評価しない、または設置しない | 設置する【能力等は別紙記載】
※A1、B1、C1は社団法人日本バルブ工業会の標記に基づき、B1は建築研究所技術情報における条件を満たす水栓。
（４）照明仕様
| 設置 | 照明器具の種類 | 調光制御 | 人感センサ- | 多灯分散照明方式
主たる居室 | 設置する | 全てLED | 採用しない |  | 採用しない |  |  | 設置しない | 設置する
その他の居室 | 設置する | 全てLED | 採用しない |  |  |  |  | 採用しない | 採用する【詳細は別紙記載】
非居室 | 設置する | 全てLED |  | 採用しない |  |  |  | 全てLED | 全て白熱灯以外 | 白熱灯使用
[8 empty] | 設置しない | 設置する
（５）発電仕様 | [6 empty] | 照明 | 採用しない | 採用する
太陽光発電設備 |  | 設置しない |  |  |  |  | 太陽光発電 | 設置しない | 設置する【能力等は別紙記載】
コ-ジェネレーションシステム |  | 設置しない
上記一次エネルギー計算に用いる設備機器等の性能仕様は、以下のJIS等規格に基づくものである。
カテゴリー | 対象設備機器 | 性能項目 |  |  | 準拠規格
冷・暖房設備 | ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | 定格冷房能力、定格消費電力 |  |  | JIS B 8615-1、JIS C 9612
換気設備 | 換気設備 | 消費電力（壁付け式・ダクト式）、風量－静圧特性（壁付け式） |  |  | JIS C 9603
|  | 消費電力（熱交換型）、風量－静圧特性（熱交換型）、有効換気量（大型）、漏洩量（大型）、温度交換効率（熱交換型） |  |  | JIS B 8628
|  | 風量－静圧特性（ダクト式） |  |  | JEM 1386:1989
|  | 有効換気量（小型、中型）、漏洩量（小型、中型） |  |  | JRA 4056:2006
|  | 温度交換効率(熱交換型) |  |  | JRA 4059:2007
| 端末換気口 | 風量－静圧特性 |  |  | BLT VU-06
給湯設備 | ｶﾞｽ給湯器 | 給湯部JIS効率 |  |  | JIS S2075、JIS S2109、JGKAS A 707
| ｶﾞｽ給湯暖房機 | 暖房部JIS効率 |  |  | JIS S 2112
| 石油給湯機 | 給湯部JIS効率 |  |  | JIS S2075、JIS S3027、JIS S3031
| 石油給湯暖房機 | 暖房部JIS効率 |  |  | JIS S 3031
| 電気ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯機 | 年間給湯保温効率、年間給湯効率 |  |  | JIS C 9220:2011,2018
| 電気ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯機 | 年間給湯効率 |  |  | JRA 4050:2007R
| 浴槽 | 高断熱浴槽 |  |  | JIS A 5532
建築士登録番号 |  |  |  | 設計者氏名
物件名称 |  |  |  | 図面名称
| ○○ ○○ 様邸 新築工事 |  |  | 設備仕様書
Note on O5: 1列追加
Note on L8: 2列追加

## ZEH等計算シート
BELS 住宅の「ZEH」、「ゼロエネ相当」に関する表示についての一次エネルギー計算書
○○ ○○ 様邸 新築工事
| 使用のルール | ・黄色セルに入力してください。
・①～⑤は、設計内容説明書の記載欄に対応しています。
▼ 一次エネルギー消費量
|  |  | 設計一次エネルギー [MJ] |  | 基準一次エネルギー [MJ]
| 一次エネルギー消費量 （1戸当り） | 暖房設備
冷房設備
換気設備
給湯設備
照明設備
|  | その他の設備 | （入力不要） |  | （入力不要）
太陽光発電等による削減量
| 参考値 | 発電量（コージェネレーション）
発電量（太陽光発電）
|  | 売電量 | （入力不要）
| 結果① 省エネ基準（その他除く） |  | 設計一次エネルギー [GJ] |  | 基準一次エネルギー [GJ]
①
|  | エネルギー消費削減量 | 0
| 結果② 再生可能エネルギーを除く（その他除く） |  | 設計一次エネルギー [GJ] |  | 基準一次エネルギー [GJ]
|  |  | 0 | ② | 0 | ①
|  | エネルギー消費削減量 | 0 | ③
|  | 削減率 （A） |  | ％ | ←③/①×100
| 結果③ 再生可能エネルギーを加え（その他除く） |  | 設計一次エネルギー [GJ] |  | 基準一次エネルギー [GJ]
|  |  | 0 | ④ | 0 | ①
|  | エネルギー消費削減量 | 0 | ⑤
|  | 削減率 （B） |  | ％ | ←⑤/①×100
Note on E16: マイナスで入力 （算定プログラム表示通りの値）

## 設備資料表紙（参考様式）
設備資料
建築士登録番号 | 一級建築士 大臣登録 〇〇〇〇〇号 | 設計者氏名 | 設計 花子
物件名称 | ○○ ○○ 様邸 新築工事 | 図面名称 | 設備資料