## 添付書類（構造耐力規定）
「構造耐力規定」の添付図書一覧
添付図書 |  | 適用区分 | １ 又は ３ | ２－１ 又は ４－１ | ２－２ 又は ４－２ | ２－３ 又は ４－３ | 基礎 | ５
＊１ | 既往工事の履歴のわかる平面図及び配置図 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
＊２ | 建築年が明記された公的証明書（確認済証写し、検査済証写し、登記事項証明など） |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
- | 構造関係規定について危険性が増大しない旨の調査者の所見 |  | － | － | － | － | － | ○
＊３ | 構造図及び（地震に対する）構造計算書 |  | ○ | ○ | － | － | － | －
＊５ | 各仕様規定に適合していることを示す図書 |  | － | － | － | － | ○ | －
＊６ | 耐震診断等報告書（又は第三者評価機関の評価書の写し） |  | － | － | ○ | ○ | － | －
- | その他九州住宅保証㈱が必要と認め指示したもの |  | 必要に 応じて○ | 必要に 応じて○ | 必要に 応じて○ | 必要に 応じて○ | 必要に 応じて○ | 必要に 応じて○
「耐震診断等報告書」の添付図書一覧
適用区分 |  |  |  |  | 添付図書
適用区分２－２又は４－２ （既存建築物を耐震診断によって安全を確かめた） |  |  |  |  | 劣化状況、形状指標について採用値等の根拠となる資料
耐震補強を行う場合、補強計画図
診断に用いた図面
その他九州住宅保証㈱が必要と認め指示したもの
適用区分２－３又は４－３ （既存建築物が新耐震基準に適合することを確かめた） |  |  |  |  | 全景（全周）及び劣化状況の写真（部位・状況を記入）
その他九州住宅保証㈱が必要と認め指示したもの

## 既存不適格調書（表紙）
年 月 日
既存不適格調書
九州住宅保証株式会社
代表取締役 吉田 勲 様
[5 empty] | 建築主 | 氏名
[5 empty] | 調査者 | 住所
[5 empty] | （設計者） | 資格 （ ）建築士（ ）登録第 号
氏名
[6 empty] | 電話 | - -
増築等に係る既存建築物に対する緩和規定の適用にあたり報告します。（提出書類にチェックを入れてください。）
構造耐力規定 |  |  | 耐震診断等報告書 |  | 構造耐力規定以外 |  | （ チェックリスト）
１．計画の概要
物件名称
地名地番
工事種別 |  | 新築 | 増築 | 改築 | 大規模修繕 | 大規模模様替 |  | 用途変更 | 移転
主要用途
１．既存不適格建築物の概要＜共通＞
建物名称等 |  | 名 称
所有者（管理者）
所在地
|  | 用 途 |  |  |  |  | 竣工年月
設計者
施工者
履歴 | 1回目 | 工事着工 | 年 月
|  | 確認済証 | 第 号 |  | 年 月 日 交付 |  |  | 済証（証明） | 有 | 無
|  | 検査済証 | 第 号 |  | 年 月 日 交付 |  |  | 済証（証明） | 有 | 無
|  | 申請区分 | 新築 増築 改築 移転 修繕 模様替 用途変更 |  | 工事内容
| 2回目 | 工事着工 | 年 月
|  | 確認済証 | 第 号 |  | 年 月 日 交付 |  |  | 済証（証明） | 有 | 無
|  | 検査済証 | 第 号 |  | 年 月 日 交付 |  |  | 済証（証明） | 有 | 無
|  | 申請区分 | 新築 増築 改築 移転 修繕 模様替 用途変更 |  | 工事内容
| 3回目 | 工事着工 | 年 月
|  | 確認済証 | 第 号 |  | 年 月 日 交付 |  |  | 済証（証明） | 有 | 無
|  | 検査済証 | 第 号 |  | 年 月 日 交付 |  |  | 済証（証明） | 有 | 無
|  | 申請区分 | 新築 増築 改築 移転 修繕 模様替 用途変更 |  | 工事内容
火災等被災歴 |  | 無 | 有 （ |  | 年被災 |  |  |  |  | ）
構造概要 |  | 木造 | 鉄骨造 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 |  | 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 |  | その他( |  | ）
階 | [8 empty] | 合計
床面積（㎡） | [8 empty] | 0
２．設計図書等の有無 ＜共通＞
意匠図 |  | 有 | 無 |  | 構造図 |  | 有 | 無
構造計算書 |  | 有 | 無 |  | 地質調査資料 |  | 有 | 無
設備図 |  | 有 | 無 |  | 確認申請書 |  | 有 | 無
３．基準時以前の建築基準関係規定の適合＜共通＞
基準時以前の建築基準関係規定に適合することを確認した
確認方法 （概要） |  | 現地調査 |  | 図面（ 意匠図 ・ 設備図 ・ 構造図 ・ 施工図 ） と現地の照合
その他（ ）
３．総合所見＜増改築＞
＜添付図書＞
※ 工事の完了後においても引き続き建築基準法第3条第2項の規定の適用を受ける部分がある場合のみ提出してください。
※ 新築及び増築等の確認済証および検査済証の写しを添付してください。
※ 既往工事の履歴がある場合は、配置図及び平面図に各既往工事に係る建築物の部分がわかるように明示してください。
※ 記載欄が不足する場合は、適宜欄を追加してください。（別添でも可）
※ 記入の必要がない欄は斜線をひいてください。

## 既存不適格調書 (記載例)
令和○○年○○月○○日
既存不適格調書
九州住宅保証株式会社
代表取締役 吉田 勲 様
[5 empty] | 建築主 | 氏名 | ○○ ○○
[5 empty] | 調査者 | 住所 | ○○県○○市○○町○－○
[5 empty] | （設計者） | 資格 （ ）建築士（ ）登録第 号
[6 empty] | 氏名 | (株)○○設計 ○○ ○○
[6 empty] | 電話 | ○○○-○○○-○○○○
増築等に係る既存建築物に対する緩和規定の適用にあたり報告します。（提出書類にチェックを入れてください。）
構造耐力規定 |  |  | 耐震診断等報告書 |  | 構造耐力規定以外 |  | （ チェックリスト）
任意提出
１．計画の概要
物件名称 |  | △△△△
地名地番 |  | ○○市○○町○-○○
工事種別 |  | 新築 | 増築 | 改築 | 大規模修繕 | 大規模模様替 |  | 用途変更 | 移転
主要用途 |  | △△△△
１．既存不適格建築物の概要＜共通＞
建物名称等 |  | 名 称 |  | ○○○○
|  | 所有者（管理者） |  | ○○ ○○
|  | 所在地 |  | ○○市○○町○-○○
|  | 用 途 |  | ○○○○ |  |  | 竣工年月 | 昭和54年10月
|  | 設計者 |  | (株)○○設計 ○○ ○○
|  | 施工者 |  | (株)○○建設 代表取締役 ○○ ○○
履歴 | 1回目 | 工事着工 | 昭和52年12月
|  | 確認済証 | 第 ○○○○○○ 号 |  | 昭和52年 11月 ×日 交付 |  |  | 済証（証明） | 有 | 無
|  | 検査済証 | 第 ○○○○○○ 号 |  | 昭和54年 10月 ◇日 交付 |  |  | 済証（証明） | 有 | 無
|  | 申請区分 | 新築 増築 改築 移転 修繕 模様替 用途変更 |  | 工事内容
| 2回目 | 工事着工 | 平成18年1月
|  | 確認済証 | 第 △△△△△△ 号 |  | 平成17年 12月 ×日 交付 |  |  | 済証（証明） | 有 | 無
|  | 検査済証 | 第 △△△△△△ 号 |  | 平成18年 1月 ×日 交付 |  |  | 済証（証明） | 有 | 無
|  | 申請区分 | 新築 増築 改築 移転 修繕 模様替 用途変更 |  | 工事内容 | 1階の●●部分増築
| 3回目 | 工事着工 | 年 月
|  | 確認済証 | 第 号 |  | 年 月 日 交付 |  |  | 済証（証明） | 有 | 無
|  | 検査済証 | 第 号 |  | 年 月 日 交付 |  |  | 済証（証明） | 有 | 無
|  | 申請区分 | 新築 増築 改築 移転 修繕 模様替 用途変更 |  | 工事内容
火災等被災歴 |  | 無 | 有 （ |  | 年被災 |  |  |  |  | ）
構造概要 |  | 木造 | 鉄骨造 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 |  | 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 |  | その他( |  | ）
階 |  | 1F | 2F | ３F |  |  |  |  | 合計
床面積（㎡） |  | 150 | 100 | 100 |  |  |  |  | 350
２．設計図書等の有無 ＜共通＞
意匠図 |  | 有 | 無 |  | 構造図 |  | 有 | 無
構造計算書 |  | 有 | 無 |  | 地質調査資料 |  | 有 | 無
設備図 |  | 有 | 無 |  | 確認申請書 |  | 有 | 無
３．基準時以前の建築基準関係規定の適合＜共通＞
基準時以前の建築基準関係規定に適合することを確認した
確認方法 （概要） |  | 現地調査 |  | 図面（ 意匠図 ・ 設備図 ・ 構造図 ・ 施工図 ） と現地の照合
その他（ ）
３．総合所見＜増改築＞
現地調査の結果、既存の図面どおりに施工されており、施工状態も良好であった。
＜添付図書＞
※ 工事の完了後においても引き続き建築基準法第3条第2項の規定の適用を受ける部分がある場合のみ提出してください。
※ 新築及び増築等の確認済証および検査済証の写しを添付してください。
※ 既往工事の履歴がある場合は、配置図及び平面図に各既往工事に係る建築物の部分がわかるように明示してください。
※ 記載欄が不足する場合は、適宜欄を追加してください。（別添でも可）
※ 記入の必要がない欄は斜線をひいてください。
＜例＞
S５４
300㎡
H24
150㎡
Exp.J
Exp.J
H18
50㎡

## 構造耐力規定
構造耐力規定
増築等に係る既存建築物に対する構造耐力規定（法第20条）の緩和規定（法第86条の７・令第137条の２）適用にあたり報告します。
１．増築等に係る部分の概要＜共通＞
増築等に係る部分の床面積の合計(a) |  |  |  |  | ㎡ | 基準時以降に増築等を行った 部分の面積(b) |  |  |  | ㎡
基準時における延べ面積（A) |  |  |  |  | ㎡ | (c)= A/2： | 0 | ㎡ (d)= A/20： | 0 | ㎡
増改築 | 該当する 適用区分 に レ | 適用区分１ |  | 規模制限なし（令第137条の２第一号イ）
|  | 適用区分２ |  | 規模制限なし（令第137条の２第一号ロ EXP.J分離）
|  | 適用区分３ |  | 基準時の１／２以下（令第137条の２第二号イ） ・・・ a+b≦c
|  | 適用区分４ |  | 基準時の１／２以下（令第137条の２第二号イ EXP.J分離） ・・・ a+b≦c
|  | 適用区分（基礎） |  | 基準時の１／２以下（令第137条の２第二号ロ） ・・・ a+b≦c （法20条第1項四号建築物に限る）
|  | 適用区分５ |  | 基準時の１／20以下かつ50㎡以下（令第137条の２第三号 EXP.J分離）・・・a+b≦d, 50
| 接続部 | EXP.J等既設に影響を与えない→ |  |  | 増築部の基礎とは干渉しないことを確認 |  |  |  | その他
大規模の修繕・大規模の模様替 |  |  |  | 構造耐力上の危険性が増大しない（令第137条の12第１項） | [5 empty] | ２～５のみ記入
調査者（設計者）所見
２．調査結果概要 |  | ※記入欄が不足する場合は別紙を添付してください。
既存不適格となっている部分、規定、基準時 |  |  |  | （部分） |  | （規定） |  | （基準時）
|  |  |  | （部分） |  | （規定） |  | （基準時）
|  |  |  | （部分） |  | （規定） |  | （基準時）
３．構造耐力規定の緩和条件＜増改築＞
（注意）増改築に係る部分以外の部分が適用区分１～５のいずれか及び各適用区分内のすべての項目に該当すること
適用区分１ |  |  | 規模制限なし（令第137条の２第一号イ）
＜構造耐力上主要な部分＞
耐久性等関係規定に適合 | [9 empty] | →４－１へ
令第３章第８節の規定に適合 ※１ |  |  |  | 令第８２条第四号の規定に適合 |  |  | 令第８２条の４の規定に適合
計算方法☆： |  | 令第81条第１項 |  | 令第81条第２項第一号イ |  |  | 令第81条第２項第一号ロ
|  | 令第81条第２項第二号イ |  |  | 令第81条第３項 |  |  | ☆同等以上の計算方法を含む
＜建築設備・屋根ふき材等＞
建築設備（屋上突出の水槽・煙突、給排水管、昇降機等）は、各規定に適合
屋根ふき材等は、昭46建告109の規定に適合
適用区分２ |  |  | 規模制限なし（令第137条の２第一号ロ EXP.J分離）
＜構造耐力上主要な部分＞
耐久性等関係規定に適合 | [9 empty] | →４－１へ
地震に対して安全を確認 （下記区分）
地震以外に対して安全を確認（確認方法：令第82条第一号～第三号による構造計算） ※２
＜建築設備・屋根ふき材等＞
建築設備（屋上突出の水槽・煙突、給排水管、昇降機等）は、各規定に適合
屋根ふき材等は、昭46建告109の規定に適合
下記区分 ２－１～２－３ のいずれかに該当
区分２－１ |  |  | 平17国交告566第２第一号イ
下記によって安全を確認 ※１
計算方法☆： |  | 令第81条第２項一号イ |  |  | 令第81条第２項第一号ロ |  | 令第81条第２項第二号
|  | 令第81条第３項 |  |  |  |  | ☆同等以上の計算方法を含む
区分２－２ |  |  | 平17国交告566第２第一号イ
耐震診断によって安全を確認 | [9 empty] | →４－２へ
区分２－３ |  |  | 平17国交告566第２第一号イ
新耐震基準に適合することを確認 | [9 empty] | →４－３へ
適用区分３ |  |  | 基準時の１／２以下（令第137条の２第二号イ）
＜構造耐力上主要な部分＞
耐久性等関係規定に適合 | [9 empty] | →４－１へ
地震に対して安全を確認 ※１
計算方法☆： |  | 令第81条第２項一号イ |  |  | 令第81条第２項第一号ロ |  | 令第81条第２項第二号
|  | 令第81条第３項 | [5 empty] | ☆同等以上の計算方法を含む
| 構造方法： 四号建築物のうち 木造のみ選択可 | 令第42条、第43条、第46条第１項から第３項まで及び第４項（表３に係る部分を除く）＊
＊令第42条（土台及び基礎）最下階の柱の下部に土台があり、基礎に緊結されている
令第43条（柱の小径）柱の小径が基準値以内、通し柱が適正に配置されている等
令第46条（構造耐力上必要な軸組等）壁又は筋かいを入れた軸組が釣合いよく配置され、隅角に火打材があり、小屋組に振れ止めがある等
〃 階数が2以上又は延べ面積が50㎡を超える場合は壁量計算及び壁率比等により安全を確認
平13国交告1540第１から第10までの規定（枠組壁工法又は木質プレハブ工法）
地震以外に対して安全を確認
| 計算方法： | 令第82条第一号～第三号による構造計算
| 構造方法： 四号建築物のうち 木造のみ選択可 | 令第46条第４項（表２に係る部分を除く）
平13国交告1540第１から第10までの規定（枠組壁工法又は木質プレハブ工法）
＜建築設備・屋根ふき材等＞
建築設備（屋上突出の水槽・煙突、給排水管、昇降機等）は、各規定に適合
屋根ふき材等は、昭46建告109の規定に適合
適用区分４ |  |  | 基準時の１／２以下（令第137条の２第二号イ EXP.J分離）
＜構造耐力上主要な部分＞
耐久性等関係規定に適合 | [9 empty] | →４－１へ
地震に対して安全を確認（下記区分）
地震以外に対して安全を確認
| 計算方法： | 令第82条第一号～第三号による構造計算
| 構造方法： 四号建築物のうち 木造のみ選択可 | 令第46条第４項（表２に係る部分を除く）
平13国交告1540第１から第10までの規定（枠組壁工法又は木質プレハブ工法）
＜建築設備・屋根ふき材等＞
建築設備（屋上突出の水槽・煙突、給排水管、昇降機等）は、各規定に適合
屋根ふき材等は、昭46建告109の規定に適合
下記区分 ４－１～４－３ のいずれかに該当
区分４－１ |  |  | 平17国交告566第３第一号ロ
下記によって安全を確認 ※１
| 計算方法： | 令第81条第２項一号イ |  |  | 令第81条第２項第一号ロ |  | 令第81条第２項第二号
|  | 令第81条第３項 | [5 empty] | ☆同等以上の計算方法を含む
| 構造方法： 四号建築物のうち 木造のみ選択可 | 令第42条、第43条、第46条第１項から第３項まで及び第４項（表３に係る部分を除く）＊
平13国交告1540第１から第10までの規定（枠組壁工法又は木質プレハブ工法）
区分４－２ |  |  | 平17国交告566第３第一号ハ
耐震診断によって安全を確認 | [9 empty] | →４－２へ
区分４－３ |  |  | 平17国交告566第３第一号ハ
新耐震基準に適合することを確認 | [9 empty] | →４－３へ
適用区分（四号建築物基礎補強） |  |  |  | 基準時の１／２以下（令第137条の２第二号ロ） ※３
令第3章第1節から第7節の2まで（第36条及び第38条第2項から第4項までを除く）の規定に適合
基礎の補強について平17国交告566第４の規定に適合
適用区分５ |  |  | 基準時の1/20以下かつ50㎡以下（令第137条の２第三号）
構造耐力上の危険性が増大しない |  |  |  | 接続方法（ | EXP.J等 その他 ）
調査者（設計者）所見
４．安全確認の方法＜増改築＞
４－１ 耐久性等関係規定の確認
確認方法 |  | 現地調査 |  | 図面（ 意匠図 ・ 構造図 ・ 施工図 ） と現地の照合
その他（ ）
４－２ 耐震診断によって安全を確認 ※４
平17国交告566第２第一号イ又は第３第一号ハにより、平18国交告185に定める規定（平18国交告184別添）によって安全を確認
した
４－３ 新耐震基準への適合性によって安全を確認 ※４
国住指第2275号（平成24年９月27日） 「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項に係る
認定について（技術的助言）」 によって安全を確認した
確認方法 |  | 現地調査 |  | 図面（ 意匠図 ・ 構造図 ・ 施工図 ） と現地の照合
|  | 構造計算書の確認 |  | その他（ ）
５．総合所見＜増改築＞
＜添付図書＞
※１ 構造図及び構造計算書を添付すること。
※２ 構造図及び構造計算書を添付すること。ただし、法第20条第四号に掲げる建築物に限る。
※３ 各規定に適合していることを示す図書を添付すること。
※４ 耐震診断等報告書（別紙様式）を添付すること。ただし、第三者機関による耐震診断の評定を受けた場合は、評価書（写）の添付をもって
替えることができる。
その他必要と認め指示したものを添付すること。

## 構造耐力規定 (記載例)
【記入例】
構造耐力規定
増築等に係る既存建築物に対する構造耐力規定（法第20条）の緩和規定（法第86条の７・令第137条の２）適用にあたり報告します。
１．増築等に係る部分の概要＜共通＞
増築等に係る部分の床面積の合計(a) |  |  |  | 150 | ㎡ | 基準時以降に増築等を行った 部分の面積(b) |  |  | 50 | ㎡
基準時における延べ面積（A) |  |  |  | 300 | ㎡ | (c)= A/2： | 150 | ㎡ (d)= A/20： | 15 | ㎡
増改築 | 該当する 適用区分 に レ | 適用区分１ |  | 規模制限なし（令第137条の２第一号イ）
|  | 適用区分２ |  | 規模制限なし（令第137条の２第一号ロ EXP.J分離）
|  | 適用区分３ |  | 基準時の１／２以下（令第137条の２第二号イ） ・・・ a+b≦c
|  | 適用区分４ |  | 基準時の１／２以下（令第137条の２第二号イ EXP.J分離） ・・・ a+b≦c
|  | 適用区分（基礎） |  | 基準時の１／２以下（令第137条の２第二号ロ） ・・・ a+b≦c （法20条第1項四号建築物に限る）
|  | 適用区分５ |  | 基準時の１／20以下かつ50㎡以下（令第137条の２第三号 EXP.J分離）・・・a+b≦d, 50
| 接続部 | EXP.J等既設に影響を与えない→ |  |  | 増築部の基礎とは干渉しないことを確認 |  |  |  | その他
大規模の修繕・大規模の模様替 |  |  |  | 構造耐力上の危険性が増大しない（令第137条の12第１項） | [5 empty] | ２～５のみ記入
調査者（設計者）所見
２．調査結果概要 |  | ※記入欄が不足する場合は別紙を添付してください。
既存不適格となっている部分、規定、基準時 |  |  |  | （部分） |  | （規定） |  | （基準時）
|  |  |  | 建築物全体（構造計算） |  | 法第20条 |  | 1981-06-01
|  |  |  | （部分） |  | （規定） |  | （基準時）
|  |  |  | （部分） |  | （規定） |  | （基準時）
３．構造耐力規定の緩和条件＜増改築＞
（注意）増改築に係る部分以外の部分が適用区分１～５のいずれか及び各適用区分内のすべての項目に該当すること
適用区分１ |  |  | 規模制限なし（令第137条の２第一号イ）
＜構造耐力上主要な部分＞
耐久性等関係規定に適合 | [9 empty] | →４－１へ
令第３章第８節の規定に適合 ※１ |  |  |  | 令第８２条第四号の規定に適合 |  |  | 令第８２条の４の規定に適合
計算方法☆： |  | 令第81条第１項 |  | 令第81条第２項第一号イ |  |  | 令第81条第２項第一号ロ
|  | 令第81条第２項第二号イ |  |  | 令第81条第３項 |  |  | ☆同等以上の計算方法を含む
＜建築設備・屋根ふき材等＞
建築設備（屋上突出の水槽・煙突、給排水管、昇降機等）は、各規定に適合
屋根ふき材等は、昭46建告109の規定に適合
適用区分２ |  |  | 規模制限なし（令第137条の２第一号ロ EXP.J分離）
＜構造耐力上主要な部分＞
耐久性等関係規定に適合 | [9 empty] | →４－１へ
地震に対して安全を確認 （下記区分）
地震以外に対して安全を確認（確認方法：令第82条第一号～第三号による構造計算） ※２
＜建築設備・屋根ふき材等＞
建築設備（屋上突出の水槽・煙突、給排水管、昇降機等）は、各規定に適合
屋根ふき材等は、昭46建告109の規定に適合
下記区分 ２－１～２－３ のいずれかに該当
区分２－１ |  |  | 平17国交告566第２第一号イ
下記によって安全を確認 ※１
計算方法☆： |  | 令第81条第２項一号イ |  |  | 令第81条第２項第一号ロ |  | 令第81条第２項第二号
|  | 令第81条第３項 |  |  |  |  | ☆同等以上の計算方法を含む
区分２－２ |  |  | 平17国交告566第２第一号イ
耐震診断によって安全を確認 | [9 empty] | →４－２へ
区分２－３ |  |  | 平17国交告566第２第一号イ
新耐震基準に適合することを確認 | [9 empty] | →４－３へ
適用区分３ |  |  | 基準時の１／２以下（令第137条の２第二号イ）
＜構造耐力上主要な部分＞
耐久性等関係規定に適合 | [9 empty] | →４－１へ
地震に対して安全を確認 ※１
計算方法☆： |  | 令第81条第２項一号イ |  |  | 令第81条第２項第一号ロ |  | 令第81条第２項第二号
|  | 令第81条第３項 | [5 empty] | ☆同等以上の計算方法を含む
| 構造方法： 四号建築物のうち 木造のみ選択可 | 令第42条、第43条、第46条第１項から第３項まで及び第４項（表３に係る部分を除く）＊
＊令第42条（土台及び基礎）最下階の柱の下部に土台があり、基礎に緊結されている
令第43条（柱の小径）柱の小径が基準値以内、通し柱が適正に配置されている等
令第46条（構造耐力上必要な軸組等）壁又は筋かいを入れた軸組が釣合いよく配置され、隅角に火打材があり、小屋組に振れ止めがある等
〃 階数が2以上又は延べ面積が50㎡を超える場合は壁量計算及び壁率比等により安全を確認
平13国交告1540第１から第10までの規定（枠組壁工法又は木質プレハブ工法）
地震以外に対して安全を確認
| 計算方法： | 令第82条第一号～第三号による構造計算
| 構造方法： 四号建築物のうち 木造のみ選択可 | 令第46条第４項（表２に係る部分を除く）
平13国交告1540第１から第10までの規定（枠組壁工法又は木質プレハブ工法）
＜建築設備・屋根ふき材等＞
建築設備（屋上突出の水槽・煙突、給排水管、昇降機等）は、各規定に適合
屋根ふき材等は、昭46建告109の規定に適合
適用区分４ |  |  | 基準時の１／２以下（令第137条の２第二号イ EXP.J分離）
＜構造耐力上主要な部分＞
耐久性等関係規定に適合 | [9 empty] | →４－１へ
地震に対して安全を確認（下記区分）
地震以外に対して安全を確認
| 計算方法： | 令第82条第一号～第三号による構造計算
| 構造方法： 四号建築物のうち 木造のみ選択可 | 令第46条第４項（表２に係る部分を除く）
平13国交告1540第１から第10までの規定（枠組壁工法又は木質プレハブ工法）
＜建築設備・屋根ふき材等＞
建築設備（屋上突出の水槽・煙突、給排水管、昇降機等）は、各規定に適合
屋根ふき材等は、昭46建告109の規定に適合
下記区分 ４－１～４－３ のいずれかに該当
区分４－１ |  |  | 平17国交告566第３第一号ロ
下記によって安全を確認 ※１
| 計算方法： | 令第81条第２項一号イ |  |  | 令第81条第２項第一号ロ |  | 令第81条第２項第二号
|  | 令第81条第３項 | [5 empty] | ☆同等以上の計算方法を含む
| 構造方法： 四号建築物のうち 木造のみ選択可 | 令第42条、第43条、第46条第１項から第３項まで及び第４項（表３に係る部分を除く）＊
平13国交告1540第１から第10までの規定（枠組壁工法又は木質プレハブ工法）
区分４－２ |  |  | 平17国交告566第３第一号ハ
耐震診断によって安全を確認 | [9 empty] | →４－２へ
区分４－３ |  |  | 平17国交告566第３第一号ハ
新耐震基準に適合することを確認 | [9 empty] | →４－３へ
適用区分（四号建築物基礎補強） |  |  |  | 基準時の１／２以下（令第137条の２第二号ロ） ※３
令第3章第1節から第7節の2まで（第36条及び第38条第2項から第4項までを除く）の規定に適合
基礎の補強について平17国交告566第４の規定に適合
適用区分５ |  |  | 基準時の1/20以下かつ50㎡以下（令第137条の２第三号）
構造耐力上の危険性が増大しない |  |  |  | 接続方法（ | EXP.J等 その他 ）
調査者（設計者）所見
４．安全確認の方法＜増改築＞
４－１ 耐久性等関係規定の確認
確認方法 |  | 現地調査 |  | 図面（ 意匠図 ・ 構造図 ・ 施工図 ） と現地の照合
その他（ ）
４－２ 耐震診断によって安全を確認 ※４
平17国交告566第２第一号イ又は第３第一号ハにより、平18国交告185に定める規定（平18国交告184別添）によって安全を確認
した
４－３ 新耐震基準への適合性によって安全を確認 ※４
国住指第2275号（平成24年９月27日） 「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項に係る
認定について（技術的助言）」 によって安全を確認した
確認方法 |  | 現地調査 |  | 図面（ 意匠図 ・ 構造図 ・ 施工図 ） と現地の照合
|  | 構造計算書の確認 |  | その他（ ）
５．総合所見＜増改築＞
現地調査の結果、既存の図面どおりに施工されており、施工状態も良好であった。また、耐震診断により地震に対して安全であることを確認した。その他、法適合性について上記のとおり現地調査及び既存図面により確認した。
＜添付図書＞
※１ 構造図及び構造計算書を添付すること。
※２ 構造図及び構造計算書を添付すること。ただし、法第20条第四号に掲げる建築物に限る。
※３ 各規定に適合していることを示す図書を添付すること。
※４ 耐震診断等報告書（別紙様式）を添付すること。ただし、第三者機関による耐震診断の評定を受けた場合は、評価書（写）の添付をもって
替えることができる。
その他必要と認め指示したものを添付すること。

## 耐震診断等報告書
耐 震 診 断 等 報 告 書
増築に係る既存不適格部分の建築部分について、 新耐震基準の適合性 ・ 耐震診断 により、地震に対して
構造耐力上安全であることを調査・確認しましたので結果を報告します。
１．対象建築物の概要
構造種別 | 木造 | 鉄骨造 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 |  | 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 |  | その他( |  | ）
階 数 | 地上 階 地下 階 |  |  |  | 延べ面積 |  | ㎡
架構形式 | X方向 | ﾗｰﾒﾝ | 耐力壁（筋交等） |  | その他（ |  |  |  | ）
| Y方向 | ﾗｰﾒﾝ | 耐力壁（筋交等） |  | その他（ |  |  |  | ）
使用材料 | コンクリート |  | Fc＝ |  | N/ｍｍ2
| 鉄 筋 | SD | SR |  | 鋼 材
基礎形式 | 直接基礎 （ 独立基礎 ・ べた基礎 ・ 布基礎 ） |  |  |  | 杭基礎 （ 既成杭 ・ 場所打ち杭 ） |  |  | その他 （ ）
２．耐震診断等の方法
（財）日本建築防災協会による
「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法 → |  |  |  |  | 方法１ |  | 方法２ |  | →３－１へ
「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める精密診断法 → |  |  |  |  | 精密診断法１ |  | 精密診断法２ |  | →３－４へ
既存鉄骨造建築物の耐震診断指針 | [8 empty] | →３－２へ
既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準 | [8 empty] | →３－３へ
既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準 | [8 empty] | →３－４へ
公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目 | [8 empty] | →３－４へ
(昭和55年7月23日付け文管助第217号文部大臣裁定）
（財）建築保全センターによる 官庁施設の総合耐震診断基準 | [8 empty] | →３－４へ
屋内運動場等の耐震性能診断基準 | [8 empty] | →３－４へ
（社)プレハブ建築協会による |  |  |  | 昭和56年6月以降のもので
木質系工業化住宅の耐震診断法 → |  |  |  | 旧38条認定基準に適合 |  |  |  |  | →３－４へ
鉄鋼系工業化住宅の耐震診断法 → |  |  |  | 旧38条認定または工業化住宅性能認定基準に適合 |  |  |  |  | →３－４へ
コンクリート系工業化住宅の耐震診断法 → |  |  |  | 旧38条認定基準に適合 |  |  |  |  | →３－４へ
平18国交告184（別添）建築物の耐震診断の指針に定める方法 | [8 empty] | →３－４へ
その他の方法 （ ） | [8 empty] | →３－４へ
昭和56年6月1日以降におけるある時点の建築基準法(新耐震基準）に適合 | [8 empty] | →４へ
耐震診断（改修） の方針
※耐震診断（改修）の方針は、概要を箇条書きで記入のこと。
３．耐震診断の結果（新耐震基準への適合性確認による場合以外）
３－１ 「木造住宅の耐震診断と補強方法」（日本建築防災協会）に定める一般診断法
木造の建築物等(木造の建築物又は木造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分)
方向 | 階 | P（ｋN） | E | D | Pd=P×E×D | 必要耐力 Qr(kN) | 耐震指標 Iｗ＝Pd/Qr
X | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | ≧1.0
| 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | ≧1.0
Y | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | ≧1.0
| 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | ≧1.0
３－２ 日本建築防災協会による既存鉄骨造建築物の耐震診断指針
方向 | 階 | E0 | Fes | Z | Rt | Is=E0/FesZRt |  | q値
X | 3 | [5 empty] | ≧0.6 |  | ≧1.0
| 2 | [5 empty] | ≧0.6 |  | ≧1.0
| 1 | [5 empty] | ≧0.6 |  | ≧1.0
Y | 3 | [5 empty] | ≧0.6 |  | ≧1.0
| 2 | [5 empty] | ≧0.6 |  | ≧1.0
| 1 | [5 empty] | ≧0.6 |  | ≧1.0
３－３ 日本建築防災協会による既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準
第１次診断法
方向 | 階 | Cw | Cc | Csc | E0 | SD | T | Is | Iso
X | 3 | [7 empty] | ≧0.8
| 2 | [7 empty] | ≧0.8
| 1 | [7 empty] | ≧0.8
Y | 3 | [7 empty] | ≧0.8
| 2 | [7 empty] | ≧0.8
| 1 | [7 empty] | ≧0.8
第２次診断法 |  | ※第３次診断まで行う場合は３－４ その他の診断法による
方向 | 階 | E0 | SD | T | Ctu・SD |  | Is | Iso
X | 3 |  |  |  |  | ≧0.3 |  | ≧0.6
| 2 |  |  |  |  | ≧0.3 |  | ≧0.6
| 1 |  |  |  |  | ≧0.3 |  | ≧0.6
Y | 3 |  |  |  |  | ≧0.3 |  | ≧0.6
| 2 |  |  |  |  | ≧0.3 |  | ≧0.6
| 1 |  |  |  |  | ≧0.3 |  | ≧0.6
３－４ その他の診断法 |  | 別紙による（診断結果を示すもの）
※劣化状況（劣化度低減係数、経年指標、診断法の劣化に関する適用範囲等）、形状指標については採用値等の根拠となる
資料を添付すること
※耐震補強を行う場合は補強後の数値を記入し、補強計画図を添付すること
※診断に用いた図面、その他必要と認め指示したものを添付すること
４．劣化状況等の現地調査結果（新耐震基準への適合性確認による場合）
調査位置 | 調査内容 |  |  | 調査方法 |  | 原因、影響、対策についての考察
床 | ひびわれ
大梁 | 腐食状況
壁 | 傾斜、たわみ、座屈等の変形
柱 | 柱梁接合部・溶接部の確認
基礎 | 亀裂
その他 | 不同沈下
（ ） | その他（ ）
※全景(全周）及び劣化状況の写真（部位・状況を記入）を添付すること
５．報告者（設計者）の所見
※耐震改修・補修等も含めて設計者の判断を記入すること。

## 耐震診断等報告書 (記載例)
【記入例】
耐 震 診 断 等 報 告 書
増築に係る既存不適格部分の建築部分について、 新耐震基準の適合性 ・ 耐震診断 により、地震に対して
構造耐力上安全であることを調査・確認しましたので結果を報告します。
１．対象建築物の概要
構造種別 | 木造 | 鉄骨造 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 |  | 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 |  | その他( |  | ）
階 数 | 地上 ３ 階 地下 階 |  |  |  | 延べ面積 | 1550 | ㎡
架構形式 | X方向 | ﾗｰﾒﾝ | 耐力壁（筋交等） |  | その他（ |  |  |  | ）
| Y方向 | ﾗｰﾒﾝ | 耐力壁（筋交等） |  | その他（ |  |  |  | ）
使用材料 | コンクリート |  | Fc＝ | 21 | N/ｍｍ2
| 鉄 筋 | SD ２９５A | SR |  | 鋼 材
基礎形式 | 直接基礎 （ 独立基礎 ・ べた基礎 ・ 布基礎 ） |  |  |  | 杭基礎 （ 既成杭 ・ 場所打ち杭 ） |  |  | その他 （ ）
２．耐震診断等の方法
（財）日本建築防災協会による
「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法 → |  |  |  |  | 方法１ |  | 方法２ |  | →３－１へ
「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める精密診断法 → |  |  |  |  | 精密診断法１ |  | 精密診断法２ |  | →３－４へ
既存鉄骨造建築物の耐震診断指針 | [8 empty] | →３－２へ
既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準 | [8 empty] | →３－３へ
既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準 | [8 empty] | →３－４へ
公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目 | [8 empty] | →３－４へ
(昭和55年7月23日付け文管助第217号文部大臣裁定）
（財）建築保全センターによる 官庁施設の総合耐震診断基準 | [8 empty] | →３－４へ
屋内運動場等の耐震性能診断基準 | [8 empty] | →３－４へ
（社)プレハブ建築協会による |  |  |  | 昭和56年6月以降のもので
木質系工業化住宅の耐震診断法 → |  |  |  | 旧38条認定基準に適合 |  |  |  |  | →３－４へ
鉄鋼系工業化住宅の耐震診断法 → |  |  |  | 旧38条認定または工業化住宅性能認定基準に適合 |  |  |  |  | →３－４へ
コンクリート系工業化住宅の耐震診断法 → |  |  |  | 旧38条認定基準に適合 |  |  |  |  | →３－４へ
平18国交告184（別添）建築物の耐震診断の指針に定める方法 | [8 empty] | →３－４へ
その他の方法 （ ） | [8 empty] | →３－４へ
昭和56年6月1日以降におけるある時点の建築基準法(新耐震基準）に適合 | [8 empty] | →４へ
耐震診断（改修） の方針 | ・（財）日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・同解説(2001)」の診断法による。 ・耐震性能の目標値はIs≧0.60及びCTU・SD値≧0.30とした。 ・使用する材料強度は、設計図書（設計図、構造計算書）に示される値を採用した。 ・形状指標SD、経年指標Tについては耐震診断基準に基づき算出した。 ・土圧のかかる１階Y方向については、鉛直部材耐力から土圧荷重を差し引きIs値、CTU・SD値を補正した。 ・Y方向境界梁について梁耐力の検討を行った結果、○○部を補強することとした。
※耐震診断（改修）の方針は、概要を箇条書きで記入のこと。
３．耐震診断の結果（新耐震基準への適合性確認による場合以外）
３－１ 「木造住宅の耐震診断と補強方法」（日本建築防災協会）に定める一般診断法
木造の建築物等(木造の建築物又は木造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分)
方向 | 階 | P（ｋN） | E | D | Pd=P×E×D | 必要耐力 Qr(kN) | 耐震指標 Iｗ＝Pd/Qr
X | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | ≧1.0
| 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | ≧1.0
Y | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | ≧1.0
| 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | ≧1.0
３－２ 日本建築防災協会による既存鉄骨造建築物の耐震診断指針
方向 | 階 | E0 | Fes | Z | Rt | Is=E0/FesZRt |  | q値
X | 3 | [5 empty] | ≧0.6 |  | ≧1.0
| 2 | [5 empty] | ≧0.6 |  | ≧1.0
| 1 | [5 empty] | ≧0.6 |  | ≧1.0
Y | 3 | [5 empty] | ≧0.6 |  | ≧1.0
| 2 | [5 empty] | ≧0.6 |  | ≧1.0
| 1 | [5 empty] | ≧0.6 |  | ≧1.0
３－３ 日本建築防災協会による既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準
第１次診断法
方向 | 階 | Cw | Cc | Csc | E0 | SD | T | Is | Iso
X | 3 | [7 empty] | ≧0.8
| 2 | [7 empty] | ≧0.8
| 1 | [7 empty] | ≧0.8
Y | 3 | [7 empty] | ≧0.8
| 2 | [7 empty] | ≧0.8
| 1 | [7 empty] | ≧0.8
第２次診断法 |  | ※第３次診断まで行う場合は３－４ その他の診断法による
方向 | 階 | E0 | SD | T | Ctu・SD |  | Is | Iso
X | 3 | 1.12 | 0.93 | 0.99 | 0.38 | ≧0.3 | 1.0312 | ≧0.6
| 2 | 1.1 | 0.93 | 0.99 | 0.36 | ≧0.3 | 1.0128 | ≧0.6
| 1 | 0.84 | 0.93 | 0.99 | 0.34 | ≧0.3 | 0.77339 | ≧0.6
Y | 3 | 1.14 | 0.93 | 0.99 | 0.39 | ≧0.3 | 1.0496 | ≧0.6
| 2 | 1.13 | 0.93 | 0.99 | 0.37 | ≧0.3 | 1.0404 | ≧0.6
| 1 | 0.85 | 0.93 | 0.99 | 0.33 | ≧0.3 | 0.7826 | ≧0.6
３－４ その他の診断法 |  | 別紙による（診断結果を示すもの）
※劣化状況（劣化度低減係数、経年指標、診断法の劣化に関する適用範囲等）、形状指標については採用値等の根拠となる
資料を添付すること
※耐震補強を行う場合は補強後の数値を記入し、補強計画図を添付すること
※診断に用いた図面、その他必要と認め指示したものを添付すること
４．劣化状況等の現地調査結果（新耐震基準への適合性確認による場合）
調査位置 | 調査内容 |  |  | 調査方法 |  | 原因、影響、対策についての考察
床 | ひびわれ |  |  | 目視、実測 |  | 構造耐力上有害なひび割れ無し。その他、構造耐力上の有害な変形、腐食等の異常は認められなかった。
大梁 | 腐食状況 |  |  | 目視
壁 | 傾斜、たわみ、座屈等の変形 |  |  | 実測
柱 | 柱梁接合部・溶接部の確認 |  |  | －
基礎 | 亀裂 |  |  | 実測
その他 | 不同沈下 |  |  | 目視
（階段） | その他（ ）
※全景(全周）及び劣化状況の写真（部位・状況を記入）を添付すること
５．報告者（設計者）の所見
別添図面のとおり耐震補強を行うこととして耐震診断を実施した結果により、構造耐震指標Is値及び強度に係る指標CTU・SD値の目標値を上回り「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・同解説(2001)」(財団法人 日本建築防災協会）に示されている「構造体の耐震性」は、X方向、Y方向の全階において、「安全（想定する地震動に対して所要の耐震性を確保している）」という判定になることを確認しました。
※耐震改修・補修等も含めて設計者の判断を記入すること。
※本項目の記入例は、新耐震基準への適合性確認による場合の例です。（耐震診断等で経年指標等を考慮している場合は記入不要。）

## 構造耐力既定以外
構造関係規定以外
増築等に係る既存建築物に対する緩和規定（法第86条の７・令第137条の3～16）適用にあたり報告します。
１．調査結果概要
既存不適格条項 | 建築基準法 | 第 条 | 第 項 | 第 号
| 建築基準法施行令 | 第 条 | 第 項 | 第 号
| 条例 | 第 条 | 第 項 | 第 号
基準時 | 年 月 日
制限緩和の条項 | 法86条の7 第 項 |  | 施行令137条の （ ）
既存不適格条項 | 建築基準法 | 第 条 | 第 項 | 第 号
| 建築基準法施行令 | 第 条 | 第 項 | 第 号
| 条例 | 第 条 | 第 項 | 第 号
基準時 | 年 月 日
制限緩和の条項 | 法86条の7 第 項 |  | 施行令137条の （ ）
既存不適格条項 | 建築基準法 | 第 条 | 第 項 | 第 号
| 建築基準法施行令 | 第 条 | 第 項 | 第 号
| 条例 | 第 条 | 第 項 | 第 号
基準時 | 年 月 日
制限緩和の条項 | 法86条の7 第 項 |  | 施行令137条の （ ）
既存不適格条項 | 建築基準法 | 第 条 | 第 項 | 第 号
| 建築基準法施行令 | 第 条 | 第 項 | 第 号
| 条例 | 第 条 | 第 項 | 第 号
基準時 | 年 月 日
制限緩和の条項 | 法86条の7 第 項 |  | 施行令137条の （ ）
既存不適格条項 | 建築基準法 | 第 条 | 第 項 | 第 号
| 建築基準法施行令 | 第 条 | 第 項 | 第 号
| 条例 | 第 条 | 第 項 | 第 号
基準時 | 年 月 日
制限緩和の条項 | 法86条の7 第 項 |  | 施行令137条の （ ）
２．総合所見＜増改築＞
＜注意＞
※ 工事の完了後においても引き続き建築基準法第3条第2項の規定の適用を受ける部分のみ記入してください。
※ 建築物の配置図及び平面図に既存不適格部分の位置を明示してください。
※ 記載欄が不足する場合は、適宜欄を追加してください。（別添でも可）

## 構造耐力既定以外チェックリスト
■法86条の7 第1項及び第2項関係 他
|  | 現況調査 |  |  | ③今回計画の不適格適用内容 (右欄を参考に部位･範囲等を記述) | 備考 (参考：不適格緩和の範囲)
条文 |  | ①現行規定適否判定 | ②既存 不適格に該当 | 調査結果 (不適格等の状況記述)
【法20】 【令137の2、令137の14①一】 構造耐力
【法26】【令137の3】 防火壁 | [5 empty] | 増改築面積 ≦ 50㎡
【法27】【令137の4】 特殊建築物の耐火・準耐火要求 | [5 empty] | 増改築面積 ≦ 50㎡ ※増築は劇場の客席・病院の病室・学校の教室その他の当該特殊建築物の主たる用途に供する部分以外の部分に係るものに限る
【法28の2-1・2】 【令137の4の3】 石綿関係 | [5 empty] | ① 増改築面積 ≦ 既存面積×1/2 ② 増改築部分が基準に適合 ③ 既存部分の石綿を飛散又は発散させるおそれがないものとした基準に適合すること （H18国交告1173に適合）
【法30】 【令137の5、令22の3】 長屋・共同住宅の界壁 | [5 empty] | 増築後の延べ面積 ≦ 既存面積×1.5 改築面積 ≦ 既存面積×1/2
【法34-2】 【令137の6、令129の13の3】 非常用昇降機の設置 | [5 empty] | ① 増築高さ ≦ 31m かつ 増築床面積 ≦ 既存床面積×1/2 ② 改築床面積 ≦ 既存床面積×1/5 かつ 基準時の当該部分の高さ以下
【法35】 【令137の14-2、令118】 客席からの出口の戸 | [5 empty] | 独立部分以外の独立部分 ※増改築に連なる既存部分で開口部のない耐火構造の床・壁で区画されている部分は別の建物とみなす。 なお、増改築部分と既存部分を開口部のない耐火構造の床または壁で区画する場合はそれぞれ別の建物とみなすこともできる(令117-2)。
【法35 【令137の14-2、令119】 廊下の幅
【法35】 【令137の14-2、令120】 直通階段の設置
【法35】 【令137の14-2、令121】 ２以上の直通階段
【法35】 【令137の14-2、令121の2】 屋外階段の構造
【法35】 【令137の14-2、令122,123】 避難階段、特別避難階段
【法35】 【令137の14-2、令124】 物販店舗の避難階段等の幅
【法35】 【令137の14-2、令125】 屋外への出口
【法35】 【令137の14-2、令125の2】 施錠装置の構造
【法35】 【令137の14-2、令126】 屋上広場
【法35】 【令137の14-3、令126の2】 排煙設備 | [5 empty] | 独立部分以外の独立部分 ※増改築に連なる既存部分で次のいずれかで区画されている部分は別の建物とみなす。 ・ 開口部のない準耐火構造の床・壁 ・ 常時閉鎖式等の防火設備（遮煙性能付）で区画 なお、増改築部分と既存部分を上記のいずれかで区画すれば、それぞれ別の建物とみなすこともできる(令126の2-2)。
【法35】 【令137の14-2、令126の4】 非常照明 | [5 empty] | 独立部分以外の独立部分 ※増改築に連なる既存部分で開口部のない耐火構造の床・壁で区画されている部分は別の建物とみなす。
【法47条】 壁面線による建築制限
【法48-1～13】 【令137の7】 用途地域内の用途制限 | [5 empty] | ① 基準時の敷地内 かつ現行の法定建ぺい率及び容積率内（地区計画の区域では条例で定める制限内）のもの ② 増築後の延べ面積 ≦ 既存面積×1.2 ③ 増築後の不適格部分床面積合計 ≦ 基準時のその部分の床面積合計×1.2 ④ 増設後の不適格原動機の出力・機械の台数・容器等の容量の合計 ≦ 基準時のその出力等合計×1.2 ⑤ 用途変更（令137の18-2に規定する範囲内のものを除く）を伴わないこと
【法第51条】 卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置
【法52-1・2・7、法60-1】 【令137の8】 容積率制限 |  |  |  | 当初の用途地域 ( ) |  | ① 増改築の用途は自動車車庫等・備蓄倉庫・蓄電池・自家発電設備・自家発電設備・貯水槽（以下「対象部分」）であること ② 増築前の対象部分以外の床面積合計 ≦ 基準時における対象部分以外の床面積合計 ③ 対象部分の床面積の合計 ≦ 増築後の当該建築物の床面積合計×1/5or1/50or1/100 （令2-3各号に掲げる区分）
【法53条-1・2、法86条の9】 【令137条の16】 建蔽率 |  |  |  | 当初の用途地域 ( ) 指定建蔽率 （ ％） |  | 公共事業の施行等による敷地面積の減少
■法86条の7 第1項及び第2項関係 他
|  | 現況調査 |  |  | ③今回計画の不適格適用内容 (右欄を参考に部位･範囲等を記述) | 備考 (参考：不適格緩和の範囲)
条文 |  | ①現行規定適否判定 | ②既存 不適格に該当 | 調査結果 (不適格等の状況記述)
【法第54条-1、法第55条-1】 一低・二低の外壁後退・高さの限度 |  |  |  | 当初の用途地域 ( )
【法第56条-1】 高さ制限 |  |  |  | 当初の用途地域 ( )
【法第56条の2-1】 日影 |  |  |  | 当初の用途地域 ( )
【法59-1】【令137の9】 高度利用地区内の容積率、建築面積制限 【法60の2-1】【令137の9】 都市再生特別地区内の容積率、建築面積の制限 | [5 empty] | ① 増築後の延べ面積・建築面積 ≦ 既存面積×1.5 ② 増築後の建築面積 ≦ 都市計画に定める建築面積の最低限度×2/3 ③ 増築後の容積率 ≦ 都市計画に定める容積率の最低限度×2/3 ④ 改築面積 ≦ 既存面積×1/2
【法61】 【令137の10】 防火地域内の構造制限 | [5 empty] | ① 増改築面積 ≦ 50㎡ かつ 既存面積 ② 増改築後の階数 ≦ 2 かつ 増改築後の延べ面積 ≦ 500㎡ ③ 増改築に係る部分の外壁、軒裏は防火構造
【法62-1】 【令137の11】 準防火地域内の構造制限 | [5 empty] | ① 増改築面積 ≦ 50㎡かつ既存が木造の場合、外壁・軒裏が防火構造のものに限る ② 増改築後の階数 ≦ 2 ③ 増改築に係る部分の外壁、軒裏は防火構造
【法第57条の4-1】 特例容積率適用区域内における建築物の高さの限度 【法第57条の5-1】 高層住居誘導地区内の建蔽率の最高限度 【法第58条】 高度地区 【法第59-2】 高度利用地区内の壁面の位置 【法第60条-2】 特定街区の壁面線の位置 【法第60条の2-2】 都市再生特別地区の壁面の位置 【法第67条の2-1,5,6,7】 特定防災街区整備地区 【法第68条-1,2】 景観地区
※適否等記入欄凡例
①現行規定適否判定欄 |  | 「○」現行法要件をみたす、「-」現行法要件が及ばない、「×」現行法要件をみたさない(是正が必要です。③欄に適法への処置を記載してください)
②既存不適格該当欄 |  | 「○」着工当時の法の規定をみたす、「×」着工当時の法の規定をみたさない(是正が必要です。③欄に適法への処置を記載してください)
※制限記入欄の語句凡例
増築等 | 増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替
増改築 | 増築及び、改築
増改築面積 | 基準時以降の増改築部分の床面積
既存面積 | 基準時における既存部分の床面積
■法86条の7 第3項関係 ※増築等に関連する部分以外の既存部分については記載不要。
|  | 現況調査 |  |  | ③今回計画の不適格適用内容 (右欄を参考に部位･範囲等を記述) | 備考 (参考：不適格緩和の範囲)
条文 |  | ①現行規定適否判定 | ②既存 不適格に該当 | 調査結果 (不適格等の状況記述)
【法28】 【令19、令20、令20の2,3】 居室の採光・換気等 | [5 empty] | 居室単位で適用
【法28の2-3】 【令20の7～9】 ホルムアルデヒド規制 | [5 empty] | 居室単位で適用
【法29】 【令22の2】 地階の居室の防湿等 | [5 empty] | 居室単位で適用
【法31】 【令第2章4節】 便所 | [5 empty] | 便所単位で適用
【法32】【電気事業法他】 電気設備 | [5 empty] | 電気設備単位で適用
【法34-1】 【令129の3～13】 昇降機 | [5 empty] | 昇降機単位で適用 ※構造関係規定により既存遡及あり
【法35の3】【令111】 無窓居室等の主要構造部 | [5 empty] | 居室単位で適用
【法36】【令21】 居室の天井高さ | [5 empty] | 居室単位で適用
【法36】【令22】 居室の床の高さ、防湿方法 | [5 empty] | 居室単位で適用
【法36】【令22の2】 地階の居室の基準 | [5 empty] | 居室単位で適用
【法36】 【令第2章第3節】 階段 | [5 empty] | 階段単位で適用
【法36】 【令第5章の4第1節の2】 配管設備 | [5 empty] | 配管設備単位で適用
【法36】 【令32、令33、令35】 浄化槽 | [5 empty] | 浄化槽単位で適用
【法36】 【令115】 煙突 | [5 empty] | 煙突単位で適用
※適否等記入欄凡例
①現行規定適否判定欄 |  | 「○」現行法要件をみたす、「-」現行法要件が及ばない、「×」現行法要件をみたさない(是正が必要です。③欄に適法への処置を記載してください)
②既存不適格該当欄 |  | 「○」着工当時の法の規定をみたす、「×」着工当時の法の規定をみたさない(是正が必要です。③欄に適法への処置を記載してください)
※制限記入欄の語句凡例
増築等 | 増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替
増改築 | 増築及び、改築
増改築面積 | 基準時以降の増改築部分の床面積
既存面積 | 基準時における既存部分の床面積