## 省エネ（非住宅・小規模モデル）
KJH運用内規 別紙 20250401
省エネ基準工事監理報告書 （非住宅・モデル建物法（小規模版）） ／ 完了検査 省エネチェックシート
九州住宅保証株式会社 代表取締役 吉田 勲 様 | [9 empty] | 提出日： |  | 年 月 日
| 以下の項目について申請図書通り施工されたことを報告します。 | [7 empty] | 工事監理者
この監理報告書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。
建築物の名称
※完了検査はこのシートに基づき行いますので、該当する項目について各種図書等をご用意の上、検査を受けてください。
※工事施工者及び工事監理者は、確認した項目について、太枠内の項目を記入、及び結果欄に〇を記載してください。
A:目視による立会確認 B:計測等による立会確認 C:書類等による確認
報 告 事 項 |  |  | 照合を行った 設計図書 | 確認方法 | 施工者 | 監理者 | ＫＪＨ記入欄
[5 empty] | 結果 |  | 結果 | 検査方法 |  |  |  | 検査事項
１．全般 | 基本情報
1 | 計算対象床面積 |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 施工計画書 等 |  |  |  | 計算対象となる部分の床面積
2 | 計算対象空調床面積 |  |  | A ・ B ・ C | [7 empty] | 空調対象室の床面積
２．外皮
1 | 外壁、屋根の断熱仕様、設置状況 |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 目視、施工計画書、納入伝票、写真 等 |  |  |  | 断熱材等の種類、熱性能 断熱材等の厚さ
2 | 窓の仕様、設置状況（ブラインド、庇の有無を含む） |  |  | A ・ B ・ C | [7 empty] | 窓の熱性能、建具、ガラスの仕様 ブラインドの有無、庇の有無
３．空気調和設備
1 | 熱源機器の種類、台数、設置状況 |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 目視、納入仕様書 等 |  |  |  | 熱源機の種類、台数
2 | 全熱交換器の仕様、設置状況 |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 目視、納入仕様書、写真 等 |  |  |  | 熱源機の能力(定格能力、定格消費電力、定格燃料消費量) 送風機の台数、風量等 全熱交換効率
3 | 全熱交換器の自動換気切替機能の設置状況 |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 目視、納入仕様書 等 |  |  |  | 自動換気切替機能の有無
4 | 予熱時外気取り入れ停止制御の設置状況 |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 目視、納入仕様書、写真 等 |  |  |  | 予熱時外気取入れ停止の有無
４．換気設備
1 | 建物用途に応じた室の換気設備の仕様、設置状況 |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 目視、施工計画書、納入伝票、写真 等 |  |  |  | 換気設備の使用用途、厨房面積 換気方式、送風量、電動機出力、 台数
2 | 送風量制御の設置状況 |  |  | A ・ B ・ C | [7 empty] | インバーター送風量制御、高効率電動機の有無
５．照明設備
1 | 建物用途に応じた室の照明器具の仕様、設置状況 |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 目視、納入伝票、納入仕様書、施工計画書、写真 等 |  |  |  | 室用途、床面積、室高さ 照明器具の種類、消費電力、台数
2 | 省エネ制御等の設置状況 |  |  | A ・ B ・ C | [7 empty] | 在室検知制御等の省エネ制御の有無
６．給湯設備
1 | 建物用途に応じた使用用途の熱源機器の種類、仕様、設置状況 |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 目視、納入仕様書、施工計画書 等 |  |  |  | 給湯器の使用用途、台数 定格加熱能力、定格消費電力、定格燃料消費量
2 | 給湯配管の保温の仕様、設置状況 |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 施工計画書 等 |  |  |  | 主たる配管の保温仕様の確認
3 | 節湯器具の種類、設置状況 |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 目視、納入仕様書、写真 等 |  |  |  | 節湯器具の仕様
７．太陽光発電設備
1 | 太陽光発電の仕様、設置状況 |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 施工計画書、納入仕様書、写真 等 |  |  |  | 太陽電池種類 アレイのシステム容量、設置方式 パネルの設置方位、傾斜角
モデル建物法（小規模版）-1
［注意］
１．本様式は、「モデル建物法（小規模版）」により建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確認した建築物に係る工事監理を対象としています。
２．計算対象となる設備等が無い場合は、当該設備等に係る項目に斜め線を記載してください。
３．「照合を行った設計図書」の欄は、建築物省エネ法施行規則第１条第１項に規定する図書等のうち、工事監理で照合を行った図書を記載してください。
４．「確認方法」の欄は、A・B・Cのうち、該当するものを○で囲んでください。

## 省エネ（非住宅・モデル）
KJH運用内規 別紙 20250401
省エネ基準工事監理報告書 （非住宅・モデル建物法） ／ 完了検査 省エネチェックシート
九州住宅保証株式会社 代表取締役 吉田 勲 様 | [9 empty] | 提出日： |  | 年 月 日
| 以下の項目について申請図書通り施工されたことを報告します。 | [7 empty] | 工事監理者
この監理報告書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。
建築物の名称
※完了検査はこのシートに基づき行いますので、該当する項目について各種図書等をご用意の上、検査を受けてください。
※工事施工者及び工事監理者は、確認した項目について、太枠内の項目を記入、及び結果欄に〇を記載してください。
A:目視による立会確認 B:計測等による立会確認 C:書類等による確認
報 告 事 項 |  |  | 照合を行った 設計図書 | 確認方法 | 施工者 | 監理者 | ＫＪＨ記入欄
[5 empty] | 結果 |  | 結果 | 検査方法 |  |  |  | 検査事項
１．外皮
1 | 断熱材の仕様、設置状況 |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 施工計画書、納入伝票、納入仕様書、写真 等 |  |  |  | 種類(又は性能)、厚さ、設置状況
2 | 窓の仕様、設置状況（ブラインドボックス、庇の設置状況を含む） |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 目視、納入伝票、施工計画書 等 |  |  |  | 窓（ガラス＋建具）の性能 建具・ドアの種類(材質) 窓・ドアの寸法 ブラインドボックスや庇の設置状況
２．空気調和設備
1 | 熱源機器の仕様、設置状況 |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 目視、納入仕様書 等 |  |  |  | 熱源機種 能力(定格能力、定格消費電力、定格燃料消費量) 台数
2 | 全熱交換器の仕様、設置状況 |  |  | A ・ B ・ C | [7 empty] | 全熱交換効率(冷房時・暖房時) 設計給気量・設計排気量 台数
3 | 全熱交換器の自動切替機能の設置状況 |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 自動制御計装図、動作説明書、 自主検査記録 等 |  |  |  | 自動換気切替機能の有無
4 | 予熱時外気取り入れ停止制御の設置状況 |  |  | A ・ B ・ C | [7 empty] | 予熱時外気取入れ停止機能の有無
5 | 二次ポンプの変流量制御の設置状況 |  |  | A ・ B ・ C | [7 empty] | 変流量制御の有無等 二次ポンプの台数 二次ポンプの設計流量
6 | 空調機ファンの変風量制御の設置状況 |  |  | A ・ B ・ C | [7 empty] | 変風量制御の有無等 空調機ファンの台数 空調機ファンの設計風量
３．換気設備
1 | 換気設備の仕様、設置状況 |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 目視、納入仕様書、写真 等 |  |  |  | 設置する室用途 床面積 換気方式 台数 高効率電動機、インバーター、送風量制御の有無 送風量 電動機出力
2 | 高効率電動機等の設置状況 |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 自動制御計装図、動作説明書、 自主検査記録 等
3 | 送風量制御の設置状況 |  |  | A ・ B ・ C
４．照明設備
1 | 建物用途に応じた室の照明器具の仕様、設置状況 |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 目視、納入仕様書、写真 等 |  |  |  | 設置する室用途、床面積、室の高さ 消費電力、台数
2 | 各種制御の設置状況 【在室検知制御・明るさ制御・ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ制御・初期照度補正制御】 |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 目視、納入仕様書、自主検査記録書 写真 等 |  |  |  | 在室検知制御の有無 明るさ検知制御の有無 タイムスケジュール制御の有無 初期照度補正機能の有無
モデル建物法-1
報 告 事 項 |  |  | 照合を行った 設計図書 | 確認方法 | 施工者 | 監理者 | ＫＪＨ記入欄
[5 empty] | 結果 |  | 結果 | 検査方法 |  |  |  | 検査事項
５．給湯設備
1 | 建物用途に応じた使用用途の熱源機器の仕様、設置状況 |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 目視、納入伝票、納入仕様書、写真 等 |  |  |  | 給湯用途 台数 定格加熱能力 定格消費電力(定格燃料消費量)
2 | 給湯配管の保温の仕様、設置状況 |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 施工計画書 等 |  |  |  | 主たる配管の保温仕様(管径、保温厚さ)
3 | 節湯器具の仕様、設置状況 |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 目視、納入仕様書 等 |  |  |  | 節湯器具仕様(自動給湯栓) 節湯器具仕様(節湯Ｂ１)
６．昇降機設備
1 | 昇降機の仕様、設置状況 |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 目視、納入仕様書、試験成績表 等 |  |  |  | 速度制御方式
７．太陽光発電設備
1 | 太陽光発電の仕様、設置状況 |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 目視、施工計画書、納入仕様書、写真 等 |  |  |  | 太陽電池の種類 アレイのシステム容量 アレイ設置方法 パネル設置方位角 パネル設置傾斜角
８．コージェネレーションシステム
1 | コージェネレーション設備の仕様、設置状況 |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 目視、納入仕様書、自動制御計装図 等 |  |  |  | 熱源機の種別 定格発電出力 発電効率、排熱効率 排熱利用先
モデル建物法-2
［注意］
１．本様式は、「モデル建物法」により建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確認した建築物に係る工事監理を対象としています。
２．計算対象となる設備等が無い場合は、当該設備等に係る項目に斜め線を記載してください。
３．「照合を行った設計図書」の欄は、建築物省エネ法施行規則第１条第１項に規定する図書等のうち、工事監理で照合を行った図書を記載してください。
４．「確認方法」の欄は、A・B・Cのうち、該当するものを○で囲んでください。

## 省エネ（非住宅・標準入力）
KJH運用内規 別紙 20250401
省エネ基準工事監理報告書 （非住宅・標準入力法） ／ 完了検査 省エネチェックシート
九州住宅保証株式会社 代表取締役 吉田 勲 様 | [9 empty] | 提出日： |  | 年 月 日
| 以下の項目について申請図書通り施工されたことを報告します。 | [7 empty] | 工事監理者
この監理報告書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。
建築物の名称
※完了検査はこのシートに基づき行いますので、該当する項目について各種図書等をご用意の上、検査を受けてください。
※工事施工者及び工事監理者は、確認した項目について、太枠内の項目を記入、及び結果欄に〇を記載してください。
A:目視による立会確認 B:計測等による立会確認 C:図書等による確認
報 告 事 項 |  |  | 照合を行った 設計図書 | 確認方法 | 施工者 | 監理者 | ＫＪＨ記入欄
[5 empty] | 結果 |  | 結果 | 検査方法 |  |  |  | 検査事項
１．基本情報
1 | 基本情報、室仕様 |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 建築物の完了検査等による |  |  |  | 「他人から供給された熱」の一次エネルギー換算値、階、室名、建物用途、室用途、室面積、階高、天井高、計算対象室
2 | 空調ゾーン、空調機群の種類 |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 室用途、空調の有無等が異なる場合は必要に応じて検査 |  |  |  | 空調室に対応する空調ゾーン、空調機群の種類（室負荷処理・外気負荷処理）
２．外皮
1 | 外壁等を構成している建材・塗料等の仕様、設置状況 |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 施工計画書、写真 等 |  |  |  | 建材等の種類(又は性能) 厚さ 設置状況 塗料の日射熱取得率 塗装範囲
2 | 窓の仕様、設置状況（ブラインドボックス、庇の設置状況を含む） |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 目視、納入伝票、施工計画書 等 |  |  |  | 窓（ガラス＋建具）の性能 建具・ドアの種類(材質) 窓・ドアの寸法 ブラインドボックスや庇の設置状況
３．空気調和設備
1 | 熱源機器※の仕様、設置状況 （※熱源機器：主機・補機・一次ポンプ・冷却塔） |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 目視、納入仕様書、動作説明図 自動制御計装図、自主検査記録書 等 |  |  |  | 熱源機種 能力(定格能力、定格消費エネルギー、定格消費電力) 台数
2 | 冷暖同時供給の有無 |  |  | A ・ B ・ C | [7 empty] | 冷暖同時供給の有無
3 | 熱源機器に係る台数制御の設置状況 |  |  | A ・ B ・ C | [7 empty] | 台数制御の有無
4 | 蓄熱システムの仕様、設置状況 |  |  | A ・ B ・ C | [7 empty] | 運転モード、蓄熱容量
5 | ２次ポンプの仕様（流量制御方式を含む）、設置状況 |  |  | A ・ B ・ C | [7 empty] | 能力（定格流量、定格消費電力） 往還温度差 台数・運転順位 流量制御方式
6 | ２次ポンプの変流量制御の設置状況 |  |  | A ・ B ・ C | [7 empty] | 変流量時最小流量比 （回転数制御の場合のみ）
7 | ２次ポンプに係る台数制御の設置状況 |  |  | A ・ B ・ C | [7 empty] | 台数制御の有無
標準入力法-1
報 告 事 項 |  |  | 照合を行った 設計図書 | 確認方法 | 施工者 | 監理者 | ＫＪＨ記入欄
[5 empty] | 結果 |  | 結果 | 検査方法 |  |  |  | 検査事項
8 | 空調機の仕様、設置状況 |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 目視、納入仕様書、動作説明図 自動制御計装図、自主検査記録書 等 |  |  |  | 空調機の種類 能力（定格能力、定格消費電力） 台数 風量制御方式
9 | 空調機ファンの変風量制御の設置状況 |  |  | A ・ B ・ C | [7 empty] | 変風量時最小風量比 （回転数制御の場合のみ）
10 | 予熱時外気取入れ停止制御の設置状況 |  |  | A ・ B ・ C | [7 empty] | 予熱時外気取入れ停止制御の有無
11 | 外気冷房制御の有無 |  |  | A ・ B ・ C | [7 empty] | 外気冷房制御の有無 （設計最大外気風量）
12 | 全熱交換器の仕様、設置状況 |  |  | A ・ B ・ C | [7 empty] | 能力（設計風量、全熱交換効率（冷房時・暖房時）、ローター消費電力） 台数
13 | 全熱交換器の自動切替機能の設置状況 |  |  | A ・ B ・ C | [7 empty] | 自動換気切替機能の有無
14 | 全熱交換器の方式 (様式2-7で、様式2-9の入力有とした場合のみ) |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 目視、納入仕様書、全熱交換効率測定試験成績書 等 |  |  |  | 静止形または回転形
15 | 全熱交換器の性能、設置状況 (様式2-7で、様式2-9の入力有とした場合のみ) |  |  | A ・ B ・ C | [7 empty] | 設計外気量、設計排気量等 試験結果（全熱交換効率（冷房時・暖房時）、給気量、換気量、有効換気量率）
４．換気設備
1 | 換気設備（換気代替空調機を含む）の仕様、設置状況 |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 目視、納入仕様書、自動制御計装図、 動作説明図、自主検査記録書 等 |  |  |  | 換気種類 能力（設計風量、電動機定格出力） 換気代替空調機の設置室用途分類 換気代替空調機の能力（必要定格冷却能力、熱源効率）
2 | 換気設備に係る各種制御（換気代替空調機を含む）の設置状況 |  |  | A ・ B ・ C | [7 empty] | 高効率電動機の有無 インバータの有無 送風量機制御の有無
５．照明設備
1 | 照明器具の消費電力、台数および取付状況 |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 目視、納入仕様書 等 |  |  |  | 照明器具の種類 (機器名称・ランプ名称) 定格消費電力・台数 室の間口・奥行又は室指数、作業面の高さ（室指数補正を行う場合）
2 | 各種制御の設置状況 【在室検知制御・ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ制御・初期照度補正制御・明るさ検知制御】 |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 目視、納入仕様書、自主検査記録書 等 |  |  |  | 在室検知制御の有無、制御方式 明るさ検知制御の有無、制御方式 タイムスケジュール制御の有無、制御方式 初期照度補正機能の有無、制御方式
６．給湯設備
1 | 熱源機器の仕様、設置状況 |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 目視、納入仕様書 等 |  |  |  | 給湯箇所 定格加熱能力 熱源効率
2 | 給湯配管の保温の仕様、設置状況 |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 施工計画書 等 |  |  |  | 主たる配管の保温仕様(管径、保温材厚さ)
3 | 節湯器具の仕様、設置状況 |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 目視、納入仕様書等 |  |  |  | 節湯器具仕様(自動給湯栓) 節湯器具仕様(節湯Ｂ１)
4 | 太陽熱利用設備の仕様、設置状況 |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 目視、納入仕様書 施工計画書等 |  |  |  | 有効集熱面積、集熱面の方位角・傾斜角
標準入力法-2
報 告 事 項 |  |  | 照合を行った 設計図書 | 確認方法 | 施工者 | 監理者 | ＫＪＨ記入欄
[5 empty] | 結果 |  | 結果 | 検査方法 |  |  |  | 検査事項
７．昇降機設備
1 | 昇降機の仕様、設置状況 |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 目視、納入仕様書、試験成績表 等 |  |  |  | 台数 能力（積載量、速度、輸送能力係数） 速度制御方式
８．太陽光発電設備
1 | 太陽光発電の仕様、設置状況 |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 目視、納入仕様書、施工計画書 等 |  |  |  | 太陽電池の種類 アレイのシステム容量 アレイ設置方法 パネルの方位角 パネルの傾斜角
2 | パワーコンディショナの仕様、設置状況 |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 目視、施工計画書、納入仕様書、写真 等 |  |  |  | パワーコンディショナの効率
９．コージェネレーション設備
1 | コージェネレーション設備の仕様、排熱利用先 |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 目視、納入仕様書、自動制御計装図 等 |  |  |  | 熱源機の種別 定格発電能力 発電効率、排熱効率 排熱利用優先順位、系統等
標準入力法-3
［注意］
１．本様式は、「標準入力法」により建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確認した建築物に係る工事監理を対象としています。
２．計算対象となる設備等が無い場合は、当該設備等に係る項目に斜め線を記載してください。
３．「照合を行った設計図書」の欄は、建築物省エネ法施行規則第１条第１項に規定する図書等のうち、工事監理で照合を行った図書を記載してください。
４．「確認方法」の欄は、A・B・Cのうち、該当するものを○で囲んでください。