## 設計Check
[5 empty] | 共同住宅等 設計性能評価申請図書チェックリスト |  | 第1面
物 件 名 称
設計担当者（会社名）
（氏 名）
申請 | ①KJH支援ツール、②KJH申請書設計内容説明書、③自己評価読込みマスタ |  |  |  |  | （正）（副） | ﾁｪｯｸ欄
必須 | ①②③ | 申請Excelファイル①～③（申請の前日までに九州住宅保証担当者へメール送付） |  |  |  | （正） | □
必須 | ② | 委任状 |  |  |  | （正）（副） | □
必須 | ② | 申込書 |  |  |  | （正）（副） | □
必須 | ② | 申請書（第一面～第四面、第二面別紙） |  |  |  | （正）（副） | □
必須 | ② | 自己評価書（総括表）（評価方法） |  |  |  | （正）（副） | □
必須 | ③ | 自己評価書（総括表）（等級一覧表） |  |  |  | （正）（副） | □
必須 | ② | 設計内容説明書～住棟、住戸2-1～10-1（非選択は添付不要） |  |  |  | （正）（副） | □
必須 |  | 住戸タイプ分類図（住戸番号、部屋番号、タイプがわかるもの） |  |  |  | （正）（副） | □
⇒設計図にない場合は①住戸指定シートを印刷範囲を確認して使用
必須 | ① | グループ一覧表 |  |  |  | （正）（副） | □
【※※フラット35を申請される場合に必須 ※項目を選択した場合に必須】
※※ |  | 適合証明 | ボイドスラブの等価厚さ資料 |  |  | （正）（副） | □
※ |  | 更新 | 躯体天井高シート |  |  | （正）（副） | □
※ |  | 空気 | シックハウス対策シート |  |  | （正）（副） | □
※ |  | 光視 | 単純開口率・方位別開口比 算定表 |  |  | （正）（副） | □
※ |  | 空気 | 換気計算書（建築基準法 換気回数） |  |  | （正）（副） | □
※ |  | 空気 | 全般換気計算書（圧力損失計算 換気機器P-Q図、端末換気口カタログ含） |  |  | （正）（副） | □
※ |  | 火災 | 開放廊下の計算書（開放廊下の場合） |  |  | （正）（副） | □
※ |  | 音 | 相当スラブ厚計算書 |  |  | （正）（副） | □
|  | 特別評価 | 特別評価方法認定書の写し（特別評価方法認定による場合のみ） |  |  | （正）（副） | □
|  | 型式 | 住宅型式性能認定書の写し（住宅型式認定をうけた住宅のみ） |  |  | （正）（副） | □
|  | 型式 | 型式住宅部分製造者等認証書の写し（認証型式住宅部分等を含む住宅のみ） |  |  | （正）（副） | □
意匠
必須 |  | 案内図 |  |  |  | （正）（副） | □
必須 |  | 配置図 |  |  |  | （正）（副） | □
必須 |  | 敷地求積図 |  |  |  | （正）（副） | □
必須 |  | 面積表（各居室面積、専用面積、バルコニー面積） |  |  |  | （正）（副） | □
必須 |  | 床面積求積図 |  |  |  | （正）（副） | □
必須 |  | 仕様書 |  |  |  | （正）（副） | □
必須 |  | 仕上表 |  |  |  | （正）（副） | □
必須 |  | 各階平面図 |  |  |  | （正）（副） | □
必須 |  | 断面図（１の住棟についてＸ，Ｙ方向の２面以上） |  |  |  | （正）（副） | □
必須 |  | 矩計図 |  |  |  | （正）（副） | □
必須 |  | 立面図（２面以上） |  |  |  | （正）（副） | □
必須 |  | 平面詳細図（住戸タイプ毎）（エントランスまわり※等級2以上の場合） |  |  |  | （正）（副） | □
必須 |  | 階段詳細図 |  |  |  | （正）（副） | □
|  | ユニットバス詳細図（高齢者等配慮対策等級（専用部分）：等級２以上の場合） |  |  |  | （正）（副） | □
|  | エレベータ詳細図（高齢者等配慮対策等級（共用部分）：等級２以下は不要） |  |  |  | （正）（副） | □
必須 |  | 建具表、キープラン図 |  |  |  | （正）（副） | □
第2面
構造
必須 |  | 仕様書 |  |  |  | （正）（副） | □
必須 |  | 基礎伏図 |  |  |  | （正）（副） | □
必須 |  | 杭断面表 |  |  |  | （正）（副） | □
必須 |  | 基礎断面表 |  |  |  | （正）（副） | □
必須 |  | 各階伏図 |  |  |  | （正）（副） | □
必須 |  | 軸組図（各通り） |  |  |  | （正）（副） | □
必須 |  | 各部材断面表（耐震スリットの耐火時間の記載若しくはカタログの添付も含む） |  |  |  | （正）（副） | □
|  | 部分詳細図 |  |  |  | （正）（副） | □
必須 |  | 梁貫通補強筋標準図、リスト（構造計算書に検討があり図面に反映している） |  |  |  | （正）（副） | □
電気
|  | 仕様書 |  |  |  | （正）（副） | □
|  | 火災報知設備系統図 |  |  |  | （正）（副） | □
|  | 火災報知設備各階平面図 |  |  |  | （正）（副） | □
|  | 火災報知設備住戸平面詳細図（住戸タイプ毎）（平面図で内容が確認できない場合） |  |  |  | （正）（副） | □
|  | 仕様書 |  |  |  | （正）（副） | □
|  | インターホン設備系統図 |  |  |  | （正）（副） | □
|  | インターホン設備各階平面図 |  |  |  | （正）（副） | □
|  | インターホン設備住戸平面詳細図（住戸タイプ毎）（平面図で内容が確認できない場合） |  |  |  | （正）（副） | □
設備
必須 |  | 仕様書 |  |  |  | （正）（副） | □
必須 |  | 給排水衛生設備系統図 |  |  |  | （正）（副） | □
必須 |  | 給排水衛生設備配置図 |  |  |  | （正）（副） | □
必須 |  | 給排水衛生設備各階平面図 |  |  |  | （正）（副） | □
|  | 給排水衛生設備住戸平面詳細図（住戸タイプ毎）（平面図で内容が確認できない場合） |  |  |  | （正）（副） | □
|  | 共用部分MB詳細図（更新対策等級（共用排水管）：等級3以上の場合） |  |  |  | （正）（副） | □
|  | 換気設備住戸各階平面図 |  |  |  | （正）（副） | □
|  | 換気設備住戸平面詳細図（住戸タイプ毎）（平面図で内容が確認できない場合） |  |  |  | （正）（副） | □
温熱
必須 |  | 温熱 | 外皮計算書※字がつぶれて読めないものは受付不可 |  |  | （正）（副） | □
必須 |  | 温熱 | 外皮面積求積図（屋根、床、壁、開口部、熱橋部の方位や仕様別の面積、長さなど） |  |  | （正）（副） | □
必須 |  | 温熱 | 断熱範囲図（各階平面図の見上げ図と見下げ図、断面図など） |  |  | （正）（副） | □
|  | 温熱 | 一次エネルギー消費量計算書 |  |  | （正）（副） | □
|  | 温熱 | 機器表 |  | ※（設備機器種別、省エネルギー対策の判断項目、試験方法等規格、型番、製造者名、台数が記載されたもの） | （正）（副） | □
|  | 温熱 | 設備平面図（床暖房、照明など） ※電気、設備図の後へ添付下さい。 |  |  | （正）（副） | □
|  | 温熱 | 性能値（機器効率）の確認できる資料 |  |  | （正）（副） | □
構造計算書
必須 |  | 構造 | ①確認申請質疑回答書、②構造適合判定質疑回答書 ③追加検討書 |  |  | （正）（副） | □
必須 |  | 構造 | ④構造計算書 |  |  | （正）（副） | □
必須 |  | 構造 | ⑤地盤調査報告書 |  |  | （正）（副） | □
①～⑤の正本は必ず紙、副本についてはPDFデータ推奨 ※提出は電子メールのみ可
メール上限10MBのためファイル便等で提出 メールアドレス tech@kjhc.co.jp
その他確認事項
質疑希望日がある場合→ ／ ※注意①：審査内容によって変わるため確約するものではありません。
交付希望日がある場合→ ／ ※注意②：申請者様から確認がある場合、目安としてお伝えすることがあります。
必須 |  | 現場説明会開催の確認 （ 希望する ・ 希望しない ）
現場担当者の連絡先
会社名・氏名
住所
電話番号
自由記述欄（不足書類等）
R4.7