## 設計内容説明書（住宅）
設計内容説明書 |  |  |  |  | 住宅
建築物の名称 | [31 empty] | ・住宅用途（一戸建て、共同住宅、長屋、寄宿舎など）について記載願います
建築物の所在地
設計者等の氏名
【設計内容】
確認事項 |  |  |  | 確認事項 | [14 empty] | 設計内容説明欄 | [9 empty] | 設計内容
[9 empty] | 項目 | [10 empty] | 設計内容 | [6 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
建築物の概要 |  |  |  | 建築物に関する |  |  | 建築物の用途 |  |  |  | □ | 一戸建ての住宅 | [5 empty] | ■ | 共同住宅等、複合建築物の住戸 | [7 empty] | □ | 出力シート | □ | 適
[6 empty] | 事項 |  |  |  |  | □ | （別表に記載） | [14 empty] | □ | 概要書
[7 empty] | 該当する地域の |  |  |  | ・ | 建設地の地域の区分 | [6 empty] | （ | 6 |  |  | ） | 地域 |  |  | ■ | 面積表
区分
[7 empty] | 建築物の階段 |  |  |  | ・ | 地上 |  | （ | 9 | ） | 階、 |  | 地下 |  | （ | 0 | ） | 階
[7 empty] | 延べ面積 |  |  |  | ・ | 延べ床面積 | [8 empty] | （ |  |  |  | ） | ㎡
[11 empty] | ・ | 判定対象計算部分の床面積 | [8 empty] | （ | 0 |  |  | ） | ㎡ |  |  |  |  | ← | ・計画書第四面集約版の備考欄「専用部分の床面積の合計」が自動で表示されます。
住戸番号 |  |  | すべて
【 | 外皮に関する事項】
建物等の概要 |  |  |  |  | 計算条件 |  | 適用する計算 |  |  |  | ■ | 標準計算 |  |  |  |  | □ | 仕様基準 |  |  |  |  | □ | 誘導仕様基準 |  |  |  |  | □ | 適 | ← | ・住戸の一部に仕様基準を使用する場合は、標準計算、仕様基準それぞれにチェック願います。
[7 empty] | 方法 |  |  |  | □ | その他
躯体の外皮性能 |  |  |  |  | 性能基準等 |  | 外皮平均熱貫流 |  |  |  | 外皮平均熱貫流率（UA) | [15 empty] | ■ | 計算書 | □ | 適
|  | 等 |  |  |  |  | 率 |  |  |  | 設計値（エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による） | [15 empty] | □ | 仕様書
[11 empty] | 基準値 |  |  | （ | 0.87 |  | ） | 【 | W/㎡K |  | 】 | [5 empty] | □ | 平面図
[27 empty] | □ | 立面図
[27 empty] | □ | 建具表
[7 empty] | 外皮平均日射熱 |  |  |  | 冷房期の平均日射熱取得率の計算値（ｎＡＣ） | [17 empty] | □ | 適
[7 empty] | 取得率 |  |  |  | 設計値（エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による）
[11 empty] | 基準値 |  |  | （ | 2.8 |  | ）
[5 empty] | 仕様基準 |  |  | 基準の選択 |  |  | □ | 仕様基準 | [6 empty] | □ | 誘導仕様基準 | [6 empty] | □ | 仕様書 | □ | 適
[27 empty] | □ | 平面図
[27 empty] | □ | 立面図
[27 empty] | □ | 建具表
【 | 一次エネルギー消費量に関する事項 | [8 empty] | 】
建物等の概要 |  |  |  |  | 計算条件 |  | 適用する計算方法 |  |  |  | ■ | 標準計算 |  |  |  |  | □ | 仕様基準 |  |  |  |  | □ | 誘導仕様基準 |  |  |  |  | □ | 適 | ← | ・住戸の一部に仕様基準を使用する場合は、標準計算、仕様基準それぞれにチェック願います。
[11 empty] | □ | その他
基本事項 | [6 empty] | 計算対象床面積 |  |  |  | ■ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [14 empty] | □ | 平面図 | □ | 適
[27 empty] | ■ | 求積図
一次エネルギー | [7 empty] | 計算結果等 |  |  | ■ | 性能基準に適合 | [14 empty] | ■ | 計算書 | □ | 適
| 消費量 | [10 empty] | ■ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [13 empty] | ■ | 仕様書
[11 empty] | □ | 仕様基準（住宅部分）
[11 empty] | □ | 誘導仕様基準（住宅部分）
設備の概要 |  |  |  | 設備機器の係る |  |  |  | 暖房方式 |  |  | ■ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [14 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
|  |  |  | 概要 | [6 empty] | □ | 仕様基準・誘導仕様基準に適合 | [14 empty] | □ | 建具表
[8 empty] | 冷房方式 |  |  | ■ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [14 empty] | □ | 矩計図
[11 empty] | □ | 仕様基準・誘導仕様基準に適合 | [14 empty] | □ | 平面図
[8 empty] | 換気設備方式 |  |  | ■ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [14 empty] | □ | 機器表
[11 empty] | □ | 仕様基準・誘導仕様基準に適合 | [14 empty] | □ | 系統図
[8 empty] | 給湯設備 |  |  | ■ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [14 empty] | ■ | 仕様書
[11 empty] | □ | 仕様基準・誘導仕様基準に適合
[8 empty] | 照明設備 |  |  | ■ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による
[11 empty] | □ | 仕様基準・誘導仕様基準に適合
[7 empty] | 太陽光発電の使 |  |  |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による
用について
[7 empty] | コージェネレー |  |  |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による
ションの使用
について

## 設計内容説明書（非住宅）
設計内容説明書 |  |  | 非住宅
建築物の名称
建築物の所在地
設計者等の氏名
【設計内容】
確認事項 |  | 確認事項 | [12 empty] | 設計内容説明欄 | [11 empty] | 設計内容
[7 empty] | 項目 | [8 empty] | 設計内容 | [8 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
建築物の概要 |  | 建築物に関する |  |  | 建築物の用途 |  |  |  | □ | 非住宅 |  | □ | 複合建築物 | [11 empty] | □ | 出力シート | □ | 適
|  |  |  | 事項 |  |  |  |  | ・ | 建築物用途 | [14 empty] | □ | 概要書
[10 empty] | （ | [13 empty] | ） | □ | 面積表 |  |  | ← | ・省エネ適判対象建築物の確認申請書第四面に記載の用途をすべて記載願います、
[10 empty] | （ | [13 empty] | ）
[10 empty] | （ | [13 empty] | ）
[10 empty] | （ | [13 empty] | ）
[10 empty] | （ | [13 empty] | ）
[9 empty] | ・ | 住宅用途面積 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | ㎡
[5 empty] | 該当する地域の |  |  |  | ・ | 建設地の地域の区分 |  |  |  |  | （ | 6 |  |  | ） | 地域
区分
[5 empty] | 建築物の階段 |  |  |  | ・ | 地上 | （ |  | ） | 階、 |  | 地下 |  | （ |  |  | ） | 階
[5 empty] | 延べ面積 |  |  |  | ・ | 延べ床面積 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ） | ㎡
[9 empty] | ・ | 判定対象計算部分の床面積合計 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ） | ㎡
|  | 計算条件 |  |  | 適用する |  |  |  | □ | 標準入力法 | [5 empty] | □ | 主要室入力法
[5 empty] | 計算方法 |  |  |  | □ | モデル建物法 | [5 empty] | □ | 国土交通大臣が認める方法
[5 empty] | 申請の対象 |  |  |  | モデル建物法 | [6 empty] | 標準入力法及び主要室入力法 | [12 empty] | ← | ・計算で設定されたモデルを全て記載願います。
[5 empty] | となる用途 |  |  |  | □ | 事務所モデル | [5 empty] | □ | 事務所等
[5 empty] | （ | 該当するも |  |  | □ | ビジネスホテルモデル | [5 empty] | □ | ホテル等
[6 empty] | の全て |  | ) | □ | シティホテルモデル | [5 empty] | □ | 病院等
[9 empty] | □ | 総合病院モデル | [5 empty] | □ | 物販店舗等
[9 empty] | □ | 福祉施設モデル | [5 empty] | □ | 学校等
[9 empty] | □ | クリニックモデル | [5 empty] | □ | 飲食店等
[9 empty] | □ | 学校モデル | [5 empty] | □ | 集会所等
[9 empty] | □ | 幼稚園モデル | [5 empty] | □ | 工場等
[9 empty] | □ | 大学モデル | [5 empty] | □ | 共同住宅共用部
[9 empty] | □ | 講堂モデル
[9 empty] | □ | 大規模物販モデル
[9 empty] | □ | 小規模物販モデル
[9 empty] | □ | 飲食店モデル
[9 empty] | □ | 集会所モデル
[10 empty] | （ |  |  |  | ）
[9 empty] | □ | 工場モデル
外皮の概要 |  | 外壁等の性能 |  |  | 計算手法等 |  |  |  | □ | 断熱材の種類及び厚みを入力 | [14 empty] | □ | 出力シート | □ | 適
[9 empty] | □ | 断熱材の熱伝導率及び厚みを入力 | [14 empty] | □ | 仕上表
[9 empty] | □ | 外壁等の熱貫流率を入力 | [14 empty] | □ | 集計表
[25 empty] | □ | 成績書
|  | 窓の性能 |  |  | 計算手法等 |  |  |  | □ | 建具の種類及びガラスの種類を入力 | [14 empty] | □ | 出力シート | □ | 適
[9 empty] | □ | 建具の種類並びにガラスの熱貫流率及び日射熱取得率を入力 | [14 empty] | □ | 仕上表
[9 empty] | □ | 窓の熱貫流率及び日射熱取得率を入力 | [14 empty] | □ | 集計表
設備の概要 |  | 各設備の仕様等 |  |  | 対象の有無 |  |  |  | ・ | 計算対象空調設備の有無 | [6 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無 |  |  | □ | 出力シート | □ | 適
[9 empty] | ・ | 計算対象換気設備の有無 | [6 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無 |  |  | □ | 機器表
[9 empty] | ・ | 計算対象照明設備の有無 | [6 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無 |  |  | □ | 集計表
[9 empty] | ・ | 計算対象給湯設備の有無 | [6 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無 |  |  | □ | 設備図
[9 empty] | ・ | 計算対象昇降機の有無 | [6 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
[5 empty] | 太陽光発電 |  |  |  | ・ | 太陽光発電の有無 | [6 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無 |  |  | □ | 出力シート | □ | 適
[10 empty] | 有りの場合 |  |  | □ | 全量自家消費 | [5 empty] | □ | 売電有り |  |  |  | □ | 設備図
[10 empty] | 年間日射地域区分 |  |  |  | （ | A4 |  | ） | 区分
[5 empty] | コージェネレーション |  |  |  | ・ | コージェネレーション設備の有無 | [6 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無 |  |  | □ | 出力シート | □ | 適

## 【参考様式】計画書第4面集約版
第四面集約版
【１．非住宅部分の用途】 | [23 empty] | ← | ・確認申請書第四面に記載の用途を記載願います。用語区分コードの記載願います。例：（08470）事務所
【２．建築物の住戸の数】 | [7 empty] | 建築物全体 | [6 empty] | 戸
【３．建築物の床面積】 | [6 empty] | （床面積） |  |  |  |  | （開放部分を除いた | [5 empty] | （開放部分及び共用部分
[13 empty] | 部分の床面積） | [5 empty] | を除いた部分の床面積） |  |  |  |  | ← | ・共用部分は共同住宅のみ記入願います。
| 【イ．新築】 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ㎡） |  | （ |  |  |  | ㎡） |  | （ | . |  | ㎡）
| 【ロ．増築】 |  |  |  | 全 体 | （ |  |  |  | ㎡） |  | （ |  |  |  | ㎡） |  | （ |  |  | ㎡）
[5 empty] | 増築部分 | （ |  |  |  | ㎡） |  | （ |  |  |  | ㎡） |  | （ |  |  | ㎡）
| 【ハ．改築】 |  |  |  | 全 体 | （ |  |  |  | ㎡） |  | （ |  |  |  | ㎡） |  | （ |  |  | ㎡）
[5 empty] | 改築部分 | （ |  |  |  | ㎡） |  | （ |  |  |  | ㎡） |  | （ |  |  | ㎡）
【４．建築物のエネルギー消費性能】
（建築物の用途）
|  | □ | 非住宅建築物 |  |  |  | □ | 一戸建ての住宅 |  |  |  |  | □ | 共同住宅等 |  |  |  | □ | 複合建築物
（適用した基準）
・非住宅部分
|  | □ | 基準省令第１条第１項第１号イの基準 （ | [8 empty] | 標準入力法 |  |  |  |  | ）
|  | □ | 基準省令第１条第１項第１号ロの基準 （ | [8 empty] | □ | モデル建物法 |  |  |  | □ | モデル建物法（小規模版） |  |  |  |  | ）
|  | □ | 国土交通大臣が認める方法及びその結果
|  | （ | [20 empty] | ）
|  | □ | 住宅共用部分のみに係る内容のため適用外
・住宅部分
（外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項）
|  | □ | 基準省令第１条第１項第２号イ(１)の基準（標準計算 | [11 empty] | 対象住戸数 |  |  |  | 0 | 戸）
|  | □ | 基準省令第１条第１項第２号イ(２)の基準（仕様基準 | [11 empty] | 対象住戸数 |  |  |  | 0 | 戸）
|  | □ | 基準省令第10条第１項第２号イ(２)の基準（誘導仕様基準 | [11 empty] | 対象住戸数 |  |  |  | 0 | 戸）
|  | □ | 国土交通大臣が認める方法及びその結果
|  | （ | [20 empty] | ）
|  | □ | 基準省令第１条第１項第２号イただし書の規定による適用除外（気候風土適応住宅）
|  | □ | 住宅共用部分又は共用棟（住宅用途）のみに係る内容のため適用外
（一次エネルギー消費量に関する事項）
|  | □ | 基準省令第１条第１項第２号ロ(１)の基準（標準計算 | [11 empty] | 対象住戸数 |  |  |  | 0 | 戸）
|  | □ | 基準省令第１条第１項第２号ロ(２)の基準（仕様基準 | [11 empty] | 対象住戸数 |  |  |  | 0 | 戸）
|  | □ | 基準省令第10条第１項第２号ロ(２)の基準（誘導仕様基準 | [11 empty] | 対象住戸数 |  |  |  | 0 | 戸）
|  | □ | 国土交通大臣が認める方法及びその結果
|  | （ | [20 empty] | ）
|  | ・住宅共用部分の評価の有無（基準省令第４条第３項に掲げる数値の区分） | [15 empty] | （ | 第２号（共用部計算なし・省略） |  |  |  | ） | ← | ・共同住宅の共用部計算の有無を記載願います、
一次エネルギー消費量集計表
非住宅部分のBEI |  |  |  |  | 設計一次エネ (その他エネ含む） [GJ／年］ | [7 empty] | 基準一次エネ （その他エネ含む） [GJ／年］ | [8 empty] | BEI
基準値（ |  |  |  | ）
①住戸部分（戸建） |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
②住戸部分合計 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | ← | ・オレンジのハッチは第五面（集約版）を入力すると自動計算で表示されます。
③住宅共用部 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
④非住宅部分 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | ← | ・非住宅部分は標準入力法の算出結果を入力願います。
合計
外皮性能集計表
外皮基準値 |  |  |  |  | ＵＡ値 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） |  | ηＡＣ値 |  |  | （ |  |  | ） |  | ← | ・基準値を入力願います。
外皮設計値 | [9 empty] | 一戸建ての住宅 | [7 empty] | 共同住宅等・複合建築物
[5 empty] | ＵＡ値 |  |  | （ |  |  |  | ） | （ |  |  |  | ) | ～ | （ |  |  | ) |  | ← | ・設計値を入力願います。
[5 empty] | ηＡＣ値 |  |  | （ |  |  |  | ） | （ |  |  |  | ) | ～ | （ |  |  | )
【５．備考】
|  | ・専用部分の床面積の合計 | [8 empty] | 0 |  |  | ㎡ | [9 empty] | ← | ・オレンジのハッチは第五面（集約版）を入力すると自動計算で表示されます。
|  | ・その他一次エネルギー消費量の合計 | [8 empty] | 0 |  |  | MJ | → | 0 |  |  | GJ

## 【参考様式】計画書第5面共同住宅集約版
住戸に関する事項（第五面共同住宅等集約版）
NO. | タイプ名 | 【1.住戸の番号】 | 【2.住戸の存する階】 【階】 | 【3.専用部分の床面積】 【㎡】 | 【4.住戸のエネルギー消費性能】
[5 empty] | （外壁、窓等通しての熱の損失の防止に関する事項） |  |  | （一次エネルギー消費量に関する事項）
[5 empty] | 標準計算 又は 仕様基準 | 外皮平均熱貫流率 [Ｗ/㎡・K] | 冷房期の平均日射熱取得率 [-] | 標準計算 又は 仕様基準 | 設計一次エネルギー消費量 （その他含む） [GJ/年] | 基準一次エネルギー消費量 （その他含む） [GJ/年] | その他一次エネルギー消費量 [MJ] | BEI
1 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算 |  |  |  |  | ← | ・その他を含んだ 設計・基準一次エネルギーを入力願います。
2 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算 | [5 empty] | ・その他一次エネルギーの単位はMJで入力願います。
3 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
4 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
5 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
6 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
7 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
8 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
9 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
10 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
11 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
12 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
13 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
14 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
15 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
16 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
17 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
18 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
19 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
20 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
21 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
22 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
23 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
24 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
25 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
26 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
27 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
28 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
29 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
30 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
31 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
32 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
33 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
34 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
35 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
36 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
37 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
小計 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
住戸に関する事項（第五面共同住宅等集約版）
NO. | タイプ名 | 【1.住戸の番号】 | 【2.住戸の存する階】 【階】 | 【3.専用部分の床面積】 【㎡】 | 【4.住戸のエネルギー消費性能】
[5 empty] | （外壁、窓等通しての熱の損失の防止に関する事項） |  |  | （一次エネルギー消費量に関する事項）
[5 empty] | 標準計算 又は 仕様基準 | 外皮平均熱貫流率 [Ｗ/㎡・K] | 冷房期の平均日射熱取得率 [-] | 標準計算 又は 仕様基準 | 設計一次エネルギー消費量 （その他含む） [GJ/年] | 基準一次エネルギー消費量 （その他含む） [GJ/年] | その他一次エネルギー消費量 [MJ] | BEI
38 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
39 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
40 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
41 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
42 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
43 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
44 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
45 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
46 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
47 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
48 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
49 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
50 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
51 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
52 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
53 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
54 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
55 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
56 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
57 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
58 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
59 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
60 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
61 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
62 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
63 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
64 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
65 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
66 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
67 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
68 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
69 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
70 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
71 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
72 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
73 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
74 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
小計 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
住戸に関する事項（第五面共同住宅等集約版）
NO. | タイプ名 | 【1.住戸の番号】 | 【2.住戸の存する階】 【階】 | 【3.専用部分の床面積】 【㎡】 | 【4.住戸のエネルギー消費性能】
[5 empty] | （外壁、窓等通しての熱の損失の防止に関する事項） |  |  | （一次エネルギー消費量に関する事項）
[5 empty] | 標準計算 又は 仕様基準 | 外皮平均熱貫流率 [Ｗ/㎡・K] | 冷房期の平均日射熱取得率 [-] | 標準計算 又は 仕様基準 | 設計一次エネルギー消費量 （その他含む） [GJ/年] | 基準一次エネルギー消費量 （その他含む） [GJ/年] | その他一次エネルギー消費量 [MJ] | BEI
75 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
76 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
77 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
78 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
79 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
80 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
81 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
82 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
83 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
84 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
85 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
86 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
87 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
88 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
89 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
90 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
91 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
92 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
93 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
94 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
95 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
96 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
97 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
98 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
99 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
100 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
101 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
102 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
103 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
104 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
105 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
106 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
107 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
108 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
109 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
110 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
111 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
小計 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
住戸に関する事項（第五面共同住宅等集約版）
NO. | タイプ名 | 【1.住戸の番号】 | 【2.住戸の存する階】 【階】 | 【3.専用部分の床面積】 【㎡】 | 【4.住戸のエネルギー消費性能】
[5 empty] | （外壁、窓等通しての熱の損失の防止に関する事項） |  |  | （一次エネルギー消費量に関する事項）
[5 empty] | 標準計算 又は 仕様基準 | 外皮平均熱貫流率 [Ｗ/㎡・K] | 冷房期の平均日射熱取得率 [-] | 標準計算 又は 仕様基準 | 設計一次エネルギー消費量 （その他含む） [GJ/年] | 基準一次エネルギー消費量 （その他含む） [GJ/年] | その他一次エネルギー消費量 [MJ] | BEI
112 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
113 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
114 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
115 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
116 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
117 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
118 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
119 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
120 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
121 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
122 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
123 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
124 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
125 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
126 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
127 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
128 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
129 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
130 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
131 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
132 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
133 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
134 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
135 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
136 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
137 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
138 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
139 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
140 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
141 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
142 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
143 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
144 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
145 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
146 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
147 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
148 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
小計 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
住戸に関する事項（第五面共同住宅等集約版）
NO. | タイプ名 | 【1.住戸の番号】 | 【2.住戸の存する階】 【階】 | 【3.専用部分の床面積】 【㎡】 | 【4.住戸のエネルギー消費性能】
[5 empty] | （外壁、窓等通しての熱の損失の防止に関する事項） |  |  | （一次エネルギー消費量に関する事項）
[5 empty] | 標準計算 又は 仕様基準 | 外皮平均熱貫流率 [Ｗ/㎡・K] | 冷房期の平均日射熱取得率 [-] | 標準計算 又は 仕様基準 | 設計一次エネルギー消費量 （その他含む） [GJ/年] | 基準一次エネルギー消費量 （その他含む） [GJ/年] | その他一次エネルギー消費量 [MJ] | BEI
149 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
150 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
151 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
152 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
153 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
154 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
155 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
156 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
157 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
158 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
159 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
160 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
161 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
162 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
163 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
164 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
165 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
166 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
167 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
168 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
169 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
170 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
171 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
172 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
173 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
174 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
175 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
176 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
177 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
178 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
179 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
180 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
181 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
182 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
183 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
184 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
185 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
小計 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
住戸に関する事項（第五面共同住宅等集約版）
NO. | タイプ名 | 【1.住戸の番号】 | 【2.住戸の存する階】 【階】 | 【3.専用部分の床面積】 【㎡】 | 【4.住戸のエネルギー消費性能】
[5 empty] | （外壁、窓等通しての熱の損失の防止に関する事項） |  |  | （一次エネルギー消費量に関する事項）
[5 empty] | 標準計算 又は 仕様基準 | 外皮平均熱貫流率 [Ｗ/㎡・K] | 冷房期の平均日射熱取得率 [-] | 標準計算 又は 仕様基準 | 設計一次エネルギー消費量 （その他含む） [GJ/年] | 基準一次エネルギー消費量 （その他含む） [GJ/年] | その他一次エネルギー消費量 [MJ] | BEI
186 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
187 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
188 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
189 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
190 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
191 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
192 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
193 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
194 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
195 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
196 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
197 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
198 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
199 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
200 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
201 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
202 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
203 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
204 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
205 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
206 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
207 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
208 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
209 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
210 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
211 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
212 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
213 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
214 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
215 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
216 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
217 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
218 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
219 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
220 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
221 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
222 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
小計 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
住戸に関する事項（第五面共同住宅等集約版）
NO. | タイプ名 | 【1.住戸の番号】 | 【2.住戸の存する階】 【階】 | 【3.専用部分の床面積】 【㎡】 | 【4.住戸のエネルギー消費性能】
[5 empty] | （外壁、窓等通しての熱の損失の防止に関する事項） |  |  | （一次エネルギー消費量に関する事項）
[5 empty] | 標準計算 又は 仕様基準 | 外皮平均熱貫流率 [Ｗ/㎡・K] | 冷房期の平均日射熱取得率 [-] | 標準計算 又は 仕様基準 | 設計一次エネルギー消費量 （その他含む） [GJ/年] | 基準一次エネルギー消費量 （その他含む） [GJ/年] | その他一次エネルギー消費量 [MJ] | BEI
223 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
224 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
225 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
226 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
227 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
228 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
229 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
230 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
231 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
232 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
233 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
234 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
235 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
236 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
237 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
238 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
239 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
240 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
241 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
242 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
243 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
244 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
245 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
246 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
247 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
248 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
249 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
250 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
251 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
252 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
253 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
254 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
255 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
256 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
257 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
258 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
259 |  |  |  |  | 計算 |  |  | 計算
小計 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 【参考様式】設備仕様書（戸建住宅用）
（１）暖冷房仕様
暖房設備 | □ | 設置しない
| □ | 住宅全体を暖房する | ﾀﾞｸﾄ式ｾﾝﾄﾗﾙ空調(ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式熱源) |  | 入力しない（規定値を用いる） |  | 入力しない（規定値を用いる） | 機器の仕様入力【能力等は別紙記載】
| ■ | 居室のみを暖房する（※下記入力） | [6 empty] | －
| 「主たる居室」の設備 |  | ﾙｰﾑｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ |  |  |  | 設置しない | ﾙｰﾑｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | FF暖房機 | ﾊﾟﾈﾙﾗｼﾞｴｰﾀｰ | 温水床暖房【敷設率等は別紙記載】 | 温水床暖房（併用運転に対応）【敷設率等は別紙記載】 | ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 電気ﾋｰﾀｰ式床暖房【敷設率等は別紙記載】 | 電気蓄熱暖房器 | ﾙｰﾑｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ付温水床暖房機【敷設率等は別紙記載】 | その他の暖房設備機器
| 省エネルギー対策の有無 |  | 入力しない（規定値を用いる） |  |  |  |  | 入力しない（規定値を用いる） | 消費効率の区分（い） 【能力等は別紙記載】 | 消費効率の区分（ろ） 【能力等は別紙記載】 | 消費効率の区分（は） 【能力等は別紙記載】
| 「その他の居室」の設備 |  | ﾙｰﾑｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ |  |  |  | 設置しない | ﾙｰﾑｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | FF暖房機 | ﾊﾟﾈﾙﾗｼﾞｴｰﾀｰ | 温水床暖房【敷設率等は別紙記載】 | ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 電気ﾋｰﾀｰ式床暖房【敷設率等は別紙記載】 | 電気蓄熱暖房器 | ﾙｰﾑｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ付温水床暖房機【敷設率等は別紙記載】 | その他の暖房設備機器
| 省エネルギー対策の有無 |  | 入力しない（規定値を用いる） |  |  |  |  | 入力しない（規定値を用いる） | 消費効率の区分（い） 【能力等は別紙記載】 | 消費効率の区分（ろ） 【能力等は別紙記載】 | 消費効率の区分（は） 【能力等は別紙記載】
冷房設備 | □ | 設置しない
| □ | 住宅全体を冷房する | ﾀﾞｸﾄ式ｾﾝﾄﾗﾙ空調(ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式熱源) |  | 入力しない（規定値を用いる） |  |  | 熱源機の種類 | －
| ■ | 居室のみを冷房する（※下記入力） | [5 empty] | 断熱配管の採用 | －
| 「主たる居室」の設備 |  | ﾙｰﾑｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ |  |  |  | 設置しない | ﾙｰﾑｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | その他の冷房設備機器
| 省エネルギー対策の入力 |  | 入力しない（規定値を用いる） |  |  |  |  | 入力しない（規定値を用いる） | 消費効率の区分（い） 【能力等は別紙記載】 | 消費効率の区分（ろ） 【能力等は別紙記載】 | 消費効率の区分（は） 【能力等は別紙記載】
| 「その他の居室」の設備 |  | ﾙｰﾑｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ |  |  |  | 設置しない | ﾙｰﾑｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | その他の冷房設備機器
| 省エネルギー対策の入力 |  | 入力しない（規定値を用いる） |  |  |  |  | 入力しない（規定値を用いる） | 消費効率の区分（い） 【能力等は別紙記載】 | 消費効率の区分（ろ） 【能力等は別紙記載】 | 消費効率の区分（は） 【能力等は別紙記載】
※「設置しない」とは、「入居者設置など完了検査時点で設置が行われない」
（２）換気仕様
換気設備 | 換気設備方式 |  | ダクト式第２種または第３種換気設備 |  |  |  |  | ダクト式第１種換気設備 | ダクト式第２種または第３種換気設備 | 壁付け式第１種換気設備 | 壁付け式第２種または第３種換気設備
| 換気回数 |  | 0.5 |  |  | 回/ｈ |  | 0.5 | 0.7 | 0
| 省エネルギー対策の入力 |  | 入力する【能力等は別紙記載】 |  |  |  |  | 入力しない | 入力する【能力等は別紙記載】
熱交換 | 熱交換型換気設備を設置する【能力等は別紙記載】 | [6 empty] | 熱交換型換気設備を評価しない、または設置しない | 熱交換型換気設備を設置する【能力等は別紙記載】
（３）給湯仕様
給湯設備 ・ 給湯熱源機 | 熱源機の分類 |  | 給湯専用型 |  |  |  | 給湯専用型 | 給湯・温水暖房一体型【能力等は別紙記載】 | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝを使用する【能力等は別紙記載】 | その他の給湯設備機器 | 給湯設備機器を設置しない
| 熱源機の種類 |  | ガス従来型給湯機 |  |  |  | ガス従来型給湯機 | ガス潜熱回収型給湯機 | 石油従来型給湯機 | 石油潜熱回収型給湯機 | 電気ヒーター給湯機 | 電気ヒートポンプ給湯機（CO2またはR32冷媒/太陽熱利用なし） | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機
| 効率の入力 |  | 入力しない（規定値を用いる） |  |  |  | 入力しない（規定値を用いる） | 入力する【効率等は別紙記載】
|  |  | 効率（ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率）： |  | 3.3 | ％ | － | 効率： | 効率（ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率）： | 効率（モード熱効率）： | 効率（熱効率）： |  |  | ％
| ふろ機能の種類 |  | ふろ給湯機（追焚あり） |  |  |  | － | 給湯単機能 | ふろ給湯機（追焚なし） | ふろ給湯機（追焚あり）
配管 | 配管方式 |  | 評価しない、または先分岐方式 |  |  |  |  | 評価しない、または先分岐方式 | ヘッダー方式（全ての配管13A以下） | ヘッダー方式（いずれかの配管が13Aより大きい）
水栓 | 台所水栓 |  | 水栓形式 |  | 評価しない、または２バルブ水栓 |  | － | 評価しない、または２バルブ水栓 | ２バルブ水栓以外のその他の水栓
|  |  | 手元止水機能（A1） |  | 採用しない
|  |  | 水優先吐水機能（C1） |  | 採用しない
| 浴室シャワー水栓 |  | 水栓形式 |  | 評価しない、または２バルブ水栓
|  |  | 手元止水機能（A1） |  | 採用しない |  | －
|  |  | 小流量吐水機能（B1） |  | 採用する
| 洗面水栓 |  | 水栓形式 |  | 評価しない、または２バルブ水栓 |  | －
|  |  | 水優先吐水機能（C1） |  | 採用しない |  | － | 採用する | 採用しない
浴槽 | 浴槽の保温措置 |  | 評価しない、高断熱浴槽を使用しない |  |  |  |  | 評価しない、高断熱浴槽を使用しない | 高断熱浴槽を使用する
太陽熱給湯 | 太陽熱利用給湯設備について |  | 評価しない、または設置しない |  |  |  |  | 評価しない、または設置しない | 設置する【能力等は別紙記載】
※A1、B1、C1は社団法人日本バルブ工業会の標記に基づき、B1は建築研究所技術情報における条件を満たす水栓。
（４）照明仕様
| 設置 | 照明器具の種類 | 調光制御 | 人感センサ- | 多灯分散照明方式
主たる居室 | 設置する | 全てLED | 採用しない |  | 採用しない |  |  | 設置しない | 設置する
その他の居室 | 設置しない | 全てLED | 採用しない |  |  |  |  | 採用しない | 採用する【詳細は別紙記載】
非居室 | 設置する | 全てLED |  | 採用しない |  |  |  | 全てLED | 全て白熱灯以外 | 白熱灯使用
[8 empty] | 設置しない | 設置する
（５）発電仕様 | [6 empty] | 照明 | 採用しない | 採用する
太陽光発電設備 |  | 設置しない |  |  |  |  | 太陽光発電 | 設置しない | 設置する【能力等は別紙記載】
コ-ジェネレーションシステム |  | 設置しない
上記一次エネルギー計算に用いる設備機器等の性能仕様は、以下のJIS等規格に基づくものである。
カテゴリー | 対象設備機器 | 性能項目 |  |  | 準拠規格
冷・暖房設備 | ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | 定格冷房能力、定格消費電力 |  |  | JIS B 8615-1、JIS C 9612
換気設備 | 換気設備 | 消費電力（壁付け式・ダクト式）、風量－静圧特性（壁付け式） |  |  | JIS C 9603
|  | 消費電力（熱交換型）、風量－静圧特性（熱交換型）、有効換気量（大型）、漏洩量（大型）、温度交換効率（熱交換型） |  |  | JIS B 8628
|  | 風量－静圧特性（ダクト式） |  |  | JEM 1386:1989
|  | 有効換気量（小型、中型）、漏洩量（小型、中型） |  |  | JRA 4056:2006
|  | 温度交換効率(熱交換型) |  |  | JRA 4059:2007
| 端末換気口 | 風量－静圧特性 |  |  | BLT VU-06
給湯設備 | ｶﾞｽ給湯器 | 給湯部JIS効率 |  |  | JIS S2075、JIS S2109、JGKAS A 707
| ｶﾞｽ給湯暖房機 | 暖房部JIS効率 |  |  | JIS S 2112
| 石油給湯機 | 給湯部JIS効率 |  |  | JIS S2075、JIS S3027、JIS S3031
| 石油給湯暖房機 | 暖房部JIS効率 |  |  | JIS S 3031
| 電気ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯機 | 年間給湯保温効率、年間給湯効率 |  |  | JIS C 9220:2011,2018
| 電気ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯機 | 年間給湯効率 |  |  | JRA 4050:2007R
| 浴槽 | 高断熱浴槽 |  |  | JIS A 5532
建築士登録番号 |  |  |  | 設計者氏名
〇〇建築士 〇〇登録 第 〇〇 号 |  |  |  | 〇〇 〇〇
物件名称 |  |  |  | 図面名称
| 〇〇 〇〇 様邸 新築工事 |  |  | 設備仕様書
Note on O5: 1列追加
Note on L8: 2列追加

## 【参考様式】設備仕様書（共同住宅等用）
住戸タイプ | すべて
部屋番号 | すべて
（１）暖冷房仕様
暖房設備 | □ | 設置しない
| □ | 住宅全体を暖房する | ﾀﾞｸﾄ式ｾﾝﾄﾗﾙ空調(ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式熱源) |  | 入力しない（規定値を用いる） |  | 入力しない（規定値を用いる） | 機器の仕様入力【能力等は別紙記載】
| ■ | 居室のみを暖房する（※下記入力） | [6 empty] | －
| 「主たる居室」の設備 |  | ﾙｰﾑｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ |  |  |  | 設置しない | ﾙｰﾑｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | FF暖房機 | ﾊﾟﾈﾙﾗｼﾞｴｰﾀｰ | 温水床暖房【敷設率等は別紙記載】 | 温水床暖房（併用運転に対応）【敷設率等は別紙記載】 | ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 電気ﾋｰﾀｰ式床暖房【敷設率等は別紙記載】 | 電気蓄熱暖房器 | ﾙｰﾑｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ付温水床暖房機【敷設率等は別紙記載】 | その他の暖房設備機器
| 省エネルギー対策の有無 |  | 入力しない（規定値を用いる） |  |  |  |  | 入力しない（規定値を用いる） | 消費効率の区分（い） 【能力等は別紙記載】 | 消費効率の区分（ろ） 【能力等は別紙記載】 | 消費効率の区分（は） 【能力等は別紙記載】
| 「その他の居室」の設備 |  | ﾙｰﾑｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ |  |  |  | 設置しない | ﾙｰﾑｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | FF暖房機 | ﾊﾟﾈﾙﾗｼﾞｴｰﾀｰ | 温水床暖房【敷設率等は別紙記載】 | ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 電気ﾋｰﾀｰ式床暖房【敷設率等は別紙記載】 | 電気蓄熱暖房器 | ﾙｰﾑｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ付温水床暖房機【敷設率等は別紙記載】 | その他の暖房設備機器
| 省エネルギー対策の有無 |  | 入力しない（規定値を用いる） |  |  |  |  | 入力しない（規定値を用いる） | 消費効率の区分（い） 【能力等は別紙記載】 | 消費効率の区分（ろ） 【能力等は別紙記載】 | 消費効率の区分（は） 【能力等は別紙記載】
冷房設備 | □ | 設置しない
| □ | 住宅全体を冷房する | ﾀﾞｸﾄ式ｾﾝﾄﾗﾙ空調(ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式熱源) |  | 入力しない（規定値を用いる） |  |  | 熱源機の種類 | －
| ■ | 居室のみを冷房する（※下記入力） | [5 empty] | 断熱配管の採用 | －
| 「主たる居室」の設備 |  | ﾙｰﾑｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ |  |  |  | 設置しない | ﾙｰﾑｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | その他の冷房設備機器
| 省エネルギー対策の入力 |  | 入力しない（規定値を用いる） |  |  |  |  | 入力しない（規定値を用いる） | 消費効率の区分（い） 【能力等は別紙記載】 | 消費効率の区分（ろ） 【能力等は別紙記載】 | 消費効率の区分（は） 【能力等は別紙記載】
| 「その他の居室」の設備 |  | ﾙｰﾑｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ |  |  |  | 設置しない | ﾙｰﾑｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | その他の冷房設備機器
| 省エネルギー対策の入力 |  | 入力しない（規定値を用いる） |  |  |  |  | 入力しない（規定値を用いる） | 消費効率の区分（い） 【能力等は別紙記載】 | 消費効率の区分（ろ） 【能力等は別紙記載】 | 消費効率の区分（は） 【能力等は別紙記載】
※「設置しない」とは、「入居者設置など完了検査時点で設置が行われない」
（２）換気仕様
換気設備 | 換気設備方式 |  | ダクト式第２種または第３種換気設備 |  |  |  |  | ダクト式第１種換気設備 | ダクト式第２種または第３種換気設備 | 壁付け式第１種換気設備 | 壁付け式第２種または第３種換気設備
| 換気回数 |  | 0.5 |  |  | 回/ｈ |  | 0.5 | 0.7 | 0
| 省エネルギー対策の入力 |  | 入力する【能力等は別紙記載】 |  |  |  |  | 入力しない | 入力する【能力等は別紙記載】
熱交換 | 熱交換型換気設備を設置する【能力等は別紙記載】 | [6 empty] | 熱交換型換気設備を評価しない、または設置しない | 熱交換型換気設備を設置する【能力等は別紙記載】
（３）給湯仕様
給湯設備 ・ 給湯熱源機 | 熱源機の分類 |  | 給湯専用型 |  |  |  | 給湯専用型 | 給湯・温水暖房一体型【能力等は別紙記載】 | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝを使用する【能力等は別紙記載】 | その他の給湯設備機器 | 給湯設備機器を設置しない
| 熱源機の種類 |  | ガス従来型給湯機 |  |  |  | ガス従来型給湯機 | ガス潜熱回収型給湯機 | 石油従来型給湯機 | 石油潜熱回収型給湯機 | 電気ヒーター給湯機 | 電気ヒートポンプ給湯機（CO2またはR32冷媒/太陽熱利用なし） | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機
| 効率の入力 |  | 入力しない（規定値を用いる） |  |  |  | 入力しない（規定値を用いる） | 入力する【効率等は別紙記載】
|  |  | 効率（ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率）： |  | 3.3 | ％ | － | 効率： | 効率（ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率）： | 効率（モード熱効率）： | 効率（熱効率）： |  |  | ％
| ふろ機能の種類 |  | ふろ給湯機（追焚あり） |  |  |  | － | 給湯単機能 | ふろ給湯機（追焚なし） | ふろ給湯機（追焚あり）
配管 | 配管方式 |  | 評価しない、または先分岐方式 |  |  |  |  | 評価しない、または先分岐方式 | ヘッダー方式（全ての配管13A以下） | ヘッダー方式（いずれかの配管が13Aより大きい）
水栓 | 台所水栓 |  | 水栓形式 |  | 評価しない、または２バルブ水栓 |  | － | 評価しない、または２バルブ水栓 | ２バルブ水栓以外のその他の水栓
|  |  | 手元止水機能（A1） |  | 採用しない
|  |  | 水優先吐水機能（C1） |  | 採用しない
| 浴室シャワー水栓 |  | 水栓形式 |  | 評価しない、または２バルブ水栓
|  |  | 手元止水機能（A1） |  | 採用しない |  | －
|  |  | 小流量吐水機能（B1） |  | 採用する
| 洗面水栓 |  | 水栓形式 |  | 評価しない、または２バルブ水栓 |  | －
|  |  | 水優先吐水機能（C1） |  | 採用しない |  | － | 採用する | 採用しない
浴槽 | 浴槽の保温措置 |  | 評価しない、高断熱浴槽を使用しない |  |  |  |  | 評価しない、高断熱浴槽を使用しない | 高断熱浴槽を使用する
太陽熱給湯 | 太陽熱利用給湯設備について |  | 評価しない、または設置しない |  |  |  |  | 評価しない、または設置しない | 設置する【能力等は別紙記載】
※A1、B1、C1は社団法人日本バルブ工業会の標記に基づき、B1は建築研究所技術情報における条件を満たす水栓。
（４）照明仕様
| 設置 | 照明器具の種類 | 調光制御 | 人感センサ- | 多灯分散照明方式
主たる居室 | 設置する | 全てLED | 採用しない |  | 採用しない |  |  | 設置しない | 設置する
その他の居室 | 設置しない | 全てLED | 採用しない |  |  |  |  | 採用しない | 採用する【詳細は別紙記載】
非居室 | 設置する | 全てLED |  | 採用しない |  |  |  | 全てLED | 全て白熱灯以外 | 白熱灯使用
[8 empty] | 設置しない | 設置する
（５）発電仕様 | [6 empty] | 照明 | 採用しない | 採用する
太陽光発電設備 |  | 設置しない |  |  |  |  | 太陽光発電 | 設置しない | 設置する【能力等は別紙記載】
コ-ジェネレーションシステム |  | 設置しない
上記一次エネルギー計算に用いる設備機器等の性能仕様は、以下のJIS等規格に基づくものである。
カテゴリー | 対象設備機器 | 性能項目 |  |  | 準拠規格
冷・暖房設備 | ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | 定格冷房能力、定格消費電力 |  |  | JIS B 8615-1、JIS C 9612
換気設備 | 換気設備 | 消費電力（壁付け式・ダクト式）、風量－静圧特性（壁付け式） |  |  | JIS C 9603
|  | 消費電力（熱交換型）、風量－静圧特性（熱交換型）、有効換気量（大型）、漏洩量（大型）、温度交換効率（熱交換型） |  |  | JIS B 8628
|  | 風量－静圧特性（ダクト式） |  |  | JEM 1386:1989
|  | 有効換気量（小型、中型）、漏洩量（小型、中型） |  |  | JRA 4056:2006
|  | 温度交換効率(熱交換型) |  |  | JRA 4059:2007
| 端末換気口 | 風量－静圧特性 |  |  | BLT VU-06
給湯設備 | ｶﾞｽ給湯器 | 給湯部JIS効率 |  |  | JIS S2075、JIS S2109、JGKAS A 707
| ｶﾞｽ給湯暖房機 | 暖房部JIS効率 |  |  | JIS S 2112
| 石油給湯機 | 給湯部JIS効率 |  |  | JIS S2075、JIS S3027、JIS S3031
| 石油給湯暖房機 | 暖房部JIS効率 |  |  | JIS S 3031
| 電気ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯機 | 年間給湯保温効率、年間給湯効率 |  |  | JIS C 9220:2011,2018
| 電気ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯機 | 年間給湯効率 |  |  | JRA 4050:2007R
| 浴槽 | 高断熱浴槽 |  |  | JIS A 5532
建築士登録番号 |  |  |  | 設計者氏名
〇〇建築士 〇〇登録 第 〇〇 号 |  |  |  | 〇〇 〇〇
物件名称 |  |  |  | 図面名称
| 〇〇 〇〇 様邸 新築工事 |  |  | 設備仕様書
Note on O8: 1列追加
Note on L11: 2列追加

## 【参考様式】設備資料表紙
設備資料
建築士登録番号 | 〇〇建築士 〇〇登録 第 〇〇 号 | 設計者氏名 | 〇〇 〇〇
物件名称 | 〇〇 〇〇 様邸 新築工事 | 図面名称 | 設備資料