## 図書一覧
長期使用構造等確認 申請書類
| ①当社保存用（正） |  |  | ②申請者返却用（副）
|  | 長期使用構造等 |  |  | 長期使用構造等
|  | 確認申請書 |  |  | 確認申請書
KJHへの委任状
|  | 設計内容説明書 |  |  | 設計内容説明書
|  | 図面一式 |  |  | 図面一式
確認審査が終わりましたら
１部返却いたします。
（注）当Excelファイルで認定申請書も作成できますが、KJHへの確認申請時は添付不要です。行政庁への認定申請にご活用下さい。
【図面一式とは】
付近見取り図 |  |  | 方位、道路及び目標となる地物
配置図・敷地求積図 |  |  | 縮尺、方位、隣地境界線、敷地内における建物の位置、申請に係る建築物と 他の建築物との別及び設備配管に係る外部の排水枡
仕様書（仕上表を含む) |  |  | 部材の種別、寸法及び取付方法
設備仕様書 |  |  | 一次エネルギー消費量算定に用いた設備機器の内容、性能
各階平面図 |  |  | 縮尺、方位、間取り、居室の寸法、階段の寸法及び構造、壁の種類及び 位置、通し柱の位置、筋かいの種類及び位置、開口部の位置、 換気口の位置、設備の種類、床下点検口、天井点検口
敷地面積求積表
床面積求積表 |  |  | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
二面以上の立面図 |  |  | 縮尺並びに小屋裏換気口の種別、寸法及び位置
断面図又は矩計図 |  |  | 縮尺、建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ、軒及びひさしの出 小屋裏の構造、各階の天井の高さ、天井の構造、床の高さ及び構造並びに 床下及び基礎の構造
基礎伏図・基礎詳細図 |  |  | 縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法並びに床下換気口の寸法
長期用仕様書 |  |  | 長期認定基準が記載されていること（図面に記載がある場合は、不要です）
各階床伏図 |  |  | 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法
小屋伏図 |  |  | 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法
外皮計算書等 |  |  | 外皮求積図、外皮計算書など
WEBプログラム計算結果
カタログのコピー |  |  | 基礎パッキン、小屋裏換気金物、棟換気金物、サッシ、ドア、設備機器
構造計算書等 |  |  | 壁量計算・床倍率計算書、許容応力度計算書等
※認定申請をする所管行政庁によっては別途図書を求められる場合がございます。

## 申込書
長 優 | [6 empty] | 【一戸建ての住宅専用】 | [10 empty] | －
九州住宅保証 長期使用構造等確認 申込書
申込日： | [16 empty] | 令和7 |  |  | 年 | 4 |  | 月 | 2 |  | 日
申込の種類 |  | ■ |  | 長期使用構造等確認 | [5 empty] | （ | 認定申請予定日 | [5 empty] | 令和7 |  |  | 年 | 5 |  | 月 | 10 |  | 日 |  | ）
[10 empty] | （ | 着工予定日 | [5 empty] | 令和7 |  |  | 年 | 5 |  | 月 | 30 |  | 日 |  | ）
[10 empty] | （ | 竣工予定日 | [5 empty] | 令和7 |  |  | 年 | 10 |  | 月 | 30 |  | 日 |  | ）
建築確認 |  | ■ |  | 当社に申請又は申請予定 |  |  |  | ■ | 省エネ適判みなし省略に活用 | [9 empty] | ☐ | 他社に申請
住宅の概要 |  | 住宅の名称 | [9 empty] | フリガナ | ○○ ○○
|  | ○○ ○○ 様邸 新築工事 | [9 empty] | 建築主名 | ○○ ○○
建設地地番
福岡県福岡市中央区薬院１丁目100
|  | 構造 |  |  | 木造（在来軸組工法） | [6 empty] | 延床面積 |  | 120 | [5 empty] | ㎡ |  | 階数 |  |  | 2 |  | 階 |  | ←建築基準法上の延べ面積、構造種別を記載して下さい。
（基準法）
申請者 （建築主） |  | ﾌﾘｶﾞﾅ | [11 empty] | ﾌﾘｶﾞﾅ |  | シンセイ ホンニン
|  | 会社名 | [11 empty] | 氏 名 |  | 申請 本人
|  | 住所 |  |  | 〒 | 800-0000 | [7 empty] | ﾌﾘｶﾞﾅ
[6 empty] | 福岡県福岡市南区大橋 | [7 empty] | 氏名2（連名）
代理人 |  | 会社名 |  |  |  | 株式会社 △△設計一級建築士事務所 | [7 empty] | ﾌﾘｶﾞﾅ |  | ダイリ イチロウ
[14 empty] | 氏 名 |  | 代理 一郎
所属 ・役職
下記の場合は記入不要 |  | 住所 |  |  | 〒 | 700-0000 | [7 empty] | ＴＥＬ |  | 092-000-0000
□ | 申請者に同じ |  |  |  |  | 福岡市東区香椎 | [7 empty] | ＦＡＸ |  | 092-111-1111
E-mail
設計者 |  | 建築士 登録番号 |  |  |  | 一級建築士 大臣登録 第〇〇〇〇〇号 | [7 empty] | 氏 名 |  | 設計 花子
申請担当者 （質疑担当者） |  | 会社名 | [11 empty] | ﾌﾘｶﾞﾅ
氏 名
所属 ・役職
|  | 住所 |  |  | 〒 | [8 empty] | ＴＥＬ
下記の場合は記入不要 | [13 empty] | ＦＡＸ
■ | 代理者に同じ | [12 empty] | E-mail
※ 設計内容に関する問合せは、直接、申請担当者の方のみと行います。また、確認審査において質疑事項が発生した 場合は、申請担当者の方に質疑書を送付いたします。
申請方法 |  | ■ |  | 電子申請 （電子申請の場合は、電子上の評価書交付のみとなります。紙の評価書を ご希望の場合は、1枚2200円です。別途お申し付けください。） | [9 empty] | ☐ | 紙申請 | [14 empty] | ―「紙」評価書の受取方法を選択して下さい― | 窓口受取 | 申請者へ郵送 | 代理者へ郵送 | 申請担当者へ郵送 | 手数料請求先へ郵送
―「紙」評価書の受取方法を選択して下さい―
請求書送付先 |  | 会社名 |  |  |  | □□株式会社 | [7 empty] | ﾌﾘｶﾞﾅ |  | セイキュウ ジロウ
[14 empty] | 氏 名 |  | 請求 二朗
|  | 所属 ・役職 |  |  |  | 戸建住宅事業部
下記の場合は記入不要 |  | 住所 |  |  | 〒 | 800-0000 | [7 empty] | ＴＥＬ |  | 092-222-2222
□ | 代理人に同じ |  |  |  |  | 福岡市中央区天神 | [7 empty] | ＦＡＸ |  | 092-333-3333
□ | 申請担当者に同じ | [12 empty] | E-mail
Note on I16: 県より入力してください。
Note on AJ34: 【設計者】 省エネ適判のみなし省略に活用する場合のみ記入して下さい。

## 確認申請書
第十一号の二様式（第七条の二関係）
確 認 申 請 書
（ 新築 / 増築 ・ 改築 / 既存 ）
（第一面）
[20 empty] | 令和7 |  | 年 | 4 | 月 | 2 | 日
九州住宅保証株式会社 | [5 empty] | 殿
[9 empty] | 申請者の住所又は | [5 empty] | 福岡県福岡市南区大橋
主たる事務所の所在地
[9 empty] | 申請者の氏名又は名称 | [5 empty] | 申請 本人
代表者の氏名
住宅の品質確保の促進等に関する法律第６条の２第１項の規定に基づき、本申請に係る住宅の
構造及び設備が長期使用構造等（長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成 20 年法律第 87
号）第２条第４項に規定する長期使用構造等をいう。）であることの確認を行うことを求めます。
この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。
※受付欄 | [6 empty] | ※料金欄
|  | 年 |  | 月 |  | 日
第 | [5 empty] | 号
依頼受理者氏名
（注意）
| １． | この様式において、「既存」とは、本申請が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第５
条第６項又は第７項の規定による認定の申請に係るものであることを指します。また、「一戸
建ての住宅」は、人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限り、「共同住宅等」
とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいいます。
| ２． | 共同住宅等に係る申請にあっては、第三面を申請に係る住戸（認定を求める住戸）ごとに作
成してください。
| ３． | 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。
| ４． | ※印のある欄は記入しないでください。
備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４としてください。
特記事項
以下の表示を希望します。
免震建築物、耐震等級２又は耐震等級３に係る適合審査を受けようとする場合
|  |  |  | □ | 免震建築物 |  |  |  |  | □ | 耐震等級２ |  |  |  | ■ | 耐震等級３
（第二面：長期優良住宅の普及の促進に関する法律第５条第１項から第５項までの規定による
認定の申請をしようとする場合）
１．建築をしようとする住宅の位置、構造及び設備並びに規模に関する事項
〔建築物に関する事項〕
| 【１．地名地番】 | [5 empty] | 福岡県福岡市中央区薬院１丁目100
| 【２．名称】 | [5 empty] | ○○ ○○ 様邸 新築工事
| 【３．敷地面積】 | [5 empty] | 168.72 |  |  |  | ㎡
| 【４．工事種別】 | [5 empty] | ■新築 |  |  |  | □増築・改築
| 【５．建築面積】 | [5 empty] | 69.14 |  |  |  | ㎡
| 【６．床面積の合計】 | [5 empty] | 120 |  |  |  | ㎡
| 【７．建て方】 |  |  |  | ■ | 一戸建ての住宅 |  |  |  |  | □ | 共同住宅
|  | 【共同住宅等の場合：住戸の数】 | [9 empty] | 建築物全体 | [8 empty] | 戸
[12 empty] | 認定申請対象住戸 | [8 empty] | 戸
| 【８．区分所有住宅の該当の有無】 | [9 empty] | □ | 無 |  | □ | 有
【９．建築物の高さ等】
|  | 【最高の高さ】 | [5 empty] | 7.878 |  |  | ｍ
|  | 【最高の軒の高さ】 | [5 empty] | 5.708 |  |  | ｍ
|  | 【階 数】 | [5 empty] | （地上） | 2 |  | 階 |  |  | （地下） | 0 |  | 階
| 【10．構 造】 | [5 empty] | 木造（在来軸組工法） | [7 empty] | 一部 | [5 empty] | 造
| 【11．長期使用構造等に係る構造及び設備の概要】 | [15 empty] | 別添設計内容説明書による
【12．建築に関する工事の着手の予定年月日】
[11 empty] | 令和7 |  |  | 年 | 5 |  | 月 | 30 | 日
| 【13．認定申請予定日】 | [9 empty] | 令和7 |  |  | 年 | 5 |  | 月 | 10 | 日
（注意）
| １． | 【４．工事種別】及び【７．建て方】の欄は、該当するチェックボックスに「レ」マーク
を入れてください。
| ２． | 【８．区分所有住宅の該当の有無】の欄は、【７．建て方】の欄において、「共同住宅等」
のチェックボックスに「レ」マークを入れた場合は、該当するチェックボックスに「レ」マー
クを入れてください。
| ３． | 【13．認定申請予定日】については、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第５条第１
項から第５項までの規定による認定申請予定日を記載してください。
| ４． | この面は、建築確認等他の制度の申請書の写しに必要事項を補うこと等により記載すべき
事項の全てが明示された別の書面をもって代えることができます。
（第三面）
〔申請に係る共同住宅等の住戸に関する事項〕
【１．住戸の番号】
| 【２．住戸の存する階】 | [11 empty] | 階
【３．当該住戸への経路】
|  | 【共用階段】 | [5 empty] | ■ | 無 |  | □ | 有
|  | 【共用廊下】 | [5 empty] | ■ | 無 |  | □ | 有
|  | 【エレベーター】 | [5 empty] | ■ | 無 |  | □ | 有
（注意）
| １． | この面は、共同住宅等に係る申請の場合に作成してください。
| ２． | この面は、申請対象住戸について作成してください。
| ３． | 【３．当該住戸への経路】の欄は該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてくださ
い。
| ４． | この面は、住宅性能表示等他の制度の申請書の写しに必要事項を補うこと、複数の住戸に関
する情報を集約して記載すること等により記載すべき事項の全てが明示された別の書面をも
って代えることができます。
Note on C105: 第三面は戸建住宅は必要ありません。 店舗併用住宅などの場合に使用します。

## 委任状
委 任 状
[9 empty] | 令和7 | 年 | 9 | 月 | 30 | 日
九州住宅保証株式会社 宛
[5 empty] | 申請者 |  | 住所 | 福岡県福岡市南区大橋
[7 empty] | 氏名 | 申請 本人
（法人にあっては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）
私は下記の者を代理人と定め、下記の建築物に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第６条の２第１項に規定する手続き（交付される文書の受領を含む。）に関する一切の権限を委任します。
記
【建築物の名称】 |  |  | ○○ ○○ 様邸 新築工事
【敷地の地名地番】 |  |  | 福岡県福岡市中央区薬院１丁目100
【代理人】 |  | 住所 | ： | 福岡市東区香椎
|  | 会社名 | ： | 株式会社 △△設計一級建築士事務所
|  | 氏名 | ： | 代理 一郎
（注意）
１．本委任状は、必ず委任者（申請者）本人の意思に基づいて作成してください。
２．本委任状の記載事項に関して、委任先（代理人）及び委任者（申請者）の間で生じたトラブルに
ついて、弊社はその責を負いませんので、ご了承ください。
Note on A1: 新書式（2022.1.4～） 押印不要です。
Note on L1: こちらの委任状は長期使用構造等確認審査の委任状です。 行政庁に認定を申し込まれる際は、行政庁の委任状を別途、ご準備下さい。
Note on Z6: 日付は、九州住宅保証に提出する日付より前の日付にしてください。
Note on O15: 連名者の住所が異なる場合、ここに記入

## 設1面
設計内容説明書（長期優良住宅）【一戸建ての住宅 木造軸組・枠組壁工法】 | [25 empty] | （第一面）
建築物の名称 | [5 empty] | ○○ ○○ 様邸 新築工事
建築物の所在地 | [5 empty] | 福岡県福岡市中央区薬院１丁目100
設計者等の氏名 | [5 empty] | 株式会社 △△設計一級建築士事務所 | [12 empty] | 代理 一郎
審査員氏名 | [5 empty] | 九州住宅保証株式会社
認定事項等 |  |  |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [18 empty] | 設計内容
|  |  |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
構造躯体等の劣化対策 | 劣化対策 |  |  | 外壁の | 外壁の構造等 | ■ | 外壁通気構造等 | [14 empty] | ■ | 仕上表 | □ | 適
| 等級 |  |  | 軸組等 | （地面から１m） |  | 柱 |  | ■ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理） | [11 empty] | ■ | 仕様書 | □ | 不適
| （構造躯体等） | [7 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [11 empty] | □ | 立面図
[9 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [11 empty] | ■ | 矩形図
[9 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [11 empty] | □ | 伏図
[7 empty] | 軸材・ |  | ■ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理） | [11 empty] | □
[7 empty] | 下地材 |  | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [11 empty] | □
[7 empty] | 合板 |  | ■ | 構造用合板等＋薬剤処理（現場処理） | [11 empty] | □
[6 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[6 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  |  | 土台 | 防腐・防蟻 | ■ | 土台に接する外壁下端水切り
[5 empty] | 処理 | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[6 empty] | ■ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[6 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  |  | 浴室・脱衣 | 防水上の措置 | 浴室 |  |  | ■ | 浴室ユニット | [5 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
|  |  |  | 室の防水 |  |  |  |  | □ | その他（ | [10 empty] | ）
[6 empty] | 脱衣室 |  |  | ■ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[9 empty] | □ | その他（ | [10 empty] | ）
|  |  |  | 地盤 | 防蟻措置 | 防蟻措置（ |  |  | ■ | 有 |  | □ | 対象区域外）
[9 empty] | ■ | べた基礎等 |  |  |  | □ | 土壌処理 |  |  | □ | その他
|  |  |  | 基礎高さ | 基礎高さ | ■ | 地面から基礎上端又は土台下端までの高さが400mm以上
|  |  |  | 床下防湿 | 床下地盤面の | ■ | 防湿方法（ |  |  | ■ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム |  |  | □ | その他 | ）
|  |  |  | 措置等 | 防湿措置 | ■ | 換気措置（ |  |  | □ | 換気口 |  |  |  | ■ | ねこ土台 |  |  | □ | その他 | ）
[5 empty] | 床下換気措置 | □ | 基礎断熱工法 |  |  |  |  | ■ | 基礎断熱工法（一部有）
|  |  |  | 小屋裏 | 小屋裏換気 | ■ | 小屋裏有（換気措置による）
|  |  |  | 換気 | の措置 | □ | 小屋裏無（屋根断熱工法・その他の措置）
|  |  |  | 構 造 部 材 等 |  | ■ | 建築基準法施行令第３７条、第４１条、第49条及び第80条の２
の規定に適合
| 評価方法基準 |  |  | 点検措置 | 床下空間 | ■ | 床下空間ごとに点検口を設置 | [14 empty] | ■ | 平面図
| 以外の基準 |  |  |  | 小屋裏空間 | ■ | 小屋裏空間ごとに点検口を設置 | [14 empty] | ■ | 仕上表
[5 empty] | 床下空間の | ■ | 床下空間の有効高さ330ｍｍ以上 | [14 empty] | ■ | 仕様書
[5 empty] | 有効高さ |  | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無 | [14 empty] | □ | 矩形図
[7 empty] | [ | □ | 無 |  | ■ | 有 | （ | UB | [6 empty] | )] | □
耐震性 | 耐 震 等 級 |  |  | 構造躯体 | 地震力及び | ■ | 壁量計算による（階数が２以下の木造の建築物における基準） | [14 empty] | □ | 仕様書 | □ | 適
| （倒壊等防止） |  |  | 及び | 風圧力 |  | ⇒評価方法基準 第５ 1-1(３)ホ又はヘ①ｂ）による場合 | [14 empty] | □ | 仕上表 | □ | 不適
|  |  |  | 基礎等 |  |  | ■ | 令和７年４月 １日以降の基準に適合 | [13 empty] | ■ | 伏図等
[7 empty] | □ | 令和７年３月31日以前の基準に適合 | [13 empty] | ■ | 計算書
|  | □ | 等級２ |  |  | □ | 許容応力度計算による(ルート1) | [14 empty] | □
|  | ■ | 等級３ |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ） | □
[5 empty] | 基礎 | □ | 許容応力度計算による
[6 empty] | ■ | スパン表 |  |  | （ | 日本住宅・木材技術センタースパン表 | [9 empty] | ）
[6 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[5 empty] | 横架材 | □ | 許容応力度計算による
[6 empty] | ■ | スパン表 |  |  | （ | 日本住宅・木材技術センタースパン表 | [9 empty] | ）
[6 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ）
| 評価方法基準 |  |  | 限界耐力 | 安全限界変形 | □ | 限界耐力計算による
| 以外の基準 |  |  | 計算 | の検討 | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合
| １-３その他 |  |  | 免震 | 免震建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
| （地震に対する |  |  |  |  | ・同告示第二の該当する号
| 構造躯体の | [5 empty] | □ | 一号 |  |  | □ | 二号 |  |  | □ | 三号
| 倒壊等防止） |  |  |  |  | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
|  |  |  | 認定書等 | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用(別紙に記入）

## 設2面(外皮性能)
設計内容説明書（長期優良住宅）【一戸建ての住宅 木造軸組・枠組壁工法】 | [22 empty] | （第二面）
認定事項等 |  |  |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [14 empty] | 設計内容
|  |  |  | 項目 |  | 項目 | 設計内容 | [11 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
維持管理・更新の容易性 | 維 持 管 理 |  |  | 専用配管 |  | コンクリート | ■ | 給水管、排水管及び給湯管のコンクリート内への埋め込み無し | [10 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| 対 策 等 級 |  |  |  |  | 内埋込み配管 | [12 empty] | ■ | 仕様書 | □ | 不適
| （専用配管） |  |  | 地中 |  | 埋設管上の | ■ | 給水管、排水管及び給湯管上のコンクリート打設無し | [10 empty] | ■ | 配置図
| （ガス管を除く） |  |  | 埋設管 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | □ | 条例等による適用外の地域 | [9 empty] | ■ | 平面図
|  |  |  | 排水管の |  | 内面の仕様 | ■ | 排水管内面が平滑である | [10 empty] | □ | 基礎伏図
|  |  |  | 性状等 |  | 設置状態 | ■ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [10 empty] | ■ | 設備図
|  |  |  | 専用 |  | 排水管の | ■ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [10 empty] | □
|  |  |  | 排水管 |  | 清掃措置 | [12 empty] | □
|  |  |  | 配管 |  | 主要接合部等 | ■ | 主要接合部等の点検措置等の確保
|  |  |  | 点検口 |  | の点検措置
省エネルギー対策 | 断 熱 等 性 能 |  |  | 適 用 す る 基 準 |  |  | ■ | 非住宅・住宅計算方法 | [10 empty] | ■ | 計算書 | □ | 適
| 等 級 | [6 empty] | ■ | 標準計算法 |  |  | □ | 簡易計算法 | [5 empty] | □ | 仕上表 | □ | 不適
| （ | 6 | ）地域 | [15 empty] | ■ | 仕様書
|  |  |  | 躯体・開口部 |  | 外 皮 平 均 | ■ | 外皮平均熱貫流率UＡの基準に適合 | [10 empty] | ■ | 平面図
|  |  |  | の断熱性能 |  | 熱 貫 流 率 | [12 empty] | ■ | 立面図
[6 empty] | 冷房期の平均 | ■ | 冷房期の平均日射熱取得率ηＡＣの基準に適合 | [10 empty] | ■ | 矩計図
[6 empty] | 日射熱取得率 | [12 empty] | □
|  |  |  | 結露防止 |  | 繊維系断熱材 | ■ | 繊維系断熱材等の使用 | [10 empty] | □
|  |  |  | 対策 |  | 防湿層 | ■ | 防湿層の設置有
[6 empty] | の設置 | □ | 除外規定適用 |  |  | （ | [6 empty] | ） | [5 empty] | JIS-A-9511断熱材使用 | 透湿抵抗比規定値以上 | 結露計算
[6 empty] | 通気層 | ■ | 通気層の設置有 | [15 empty] | JIS-A-6930防湿ﾌｨﾙﾑ | 透湿抵抗比規定値以上 | 結露計算
[6 empty] | の設置 | □ | 除外規定適用 |  |  | （ | [6 empty] | ） | [5 empty] | JIS-A-6931防湿ﾌｨﾙﾑ | 透湿抵抗比規定値以上 | 結露計算
[6 empty] | 防風層 | ■ | 防風層の設置有
[6 empty] | の設置 | □ | 除外規定適用 |  |  | （ | [6 empty] | ）
| 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ |  |  | 適 用 す る 基 準 |  |  | ■ | 非住宅・住宅計算方法 | [10 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| 消費量等級 | [5 empty] | □ | 誘導仕様基準 | [10 empty] | ■ | 計算書 | □ | 不適
|  |  |  | 一次エネルギー消費量 | 非住宅・住宅計算方法 | 外皮性能値 | ・外皮平均熱貫流率（UA値） | [7 empty] | ■ | 一次エネルギー消費量計算 |  |  | ■ | 面積表
[7 empty] | ・冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値） | [8 empty] | 結果による |  |  | □ | 平面図
[7 empty] | ・暖房期の平均日射熱取得率（ηAH値） | [11 empty] | ■ | 機器表
[6 empty] | 居室および | ・床面積の合計 | [7 empty] | ■ | 一次エネルギー消費量計算 |  |  | □ | 系統図
[6 empty] | 非居室の面積 | ・主居室の面積 | [8 empty] | 結果による |  |  | □
[7 empty] | ・その他の居室の面積 | [11 empty] | □
[6 empty] | 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ | ・基準一次エネルギー消費量 | [7 empty] | ■ | 一次エネルギー消費量計算
[6 empty] | 消費量 | ・設計一次エネルギー消費量 | [8 empty] | 結果による
[6 empty] | 設備機器等 | ■ | 一次エネルギー消費量計算結果による
の仕様
[5 empty] | 誘導仕様基準 | 暖房設備 | ・暖房方式 |  |  | （ | [7 empty] | ）
・暖房機器の仕様等
[8 empty] | （ | [9 empty] | ）
[6 empty] | 冷房設備 | ・冷房方式 |  |  | （ | [7 empty] | ）
・冷房機器の仕様等
[8 empty] | （ | [9 empty] | ）
[6 empty] | 換気設備 | ・熱交換換気設備の有無 | [5 empty] | ■ | 有 |  | □ | 無
・換気機器の仕様等
[8 empty] | （ | [9 empty] | ）
[6 empty] | 照明設備 | ■ | 全ての照明設備がLED又は同等以上
[6 empty] | 給湯設備 | ■ | 給湯熱源機の種類等 |  |  |  | （ | [5 empty] | ）
・所定の省エネ対策の実施
[8 empty] | ■ | ヘッダー方式 分岐後配管径13A以下
[8 empty] | ■ | 浴室シャワーの節湯水栓の使用
[8 empty] | ■ | 高断熱浴槽の採用
Note on AF14: 外皮計算が 性能基準の場合 第二面はこちらを使用して下さい。
Note on T25: バルコニー・フラットルーフ等の屋根断熱部分がある場合は選択
Note on T27: バルコニー・フラットルーフ等の屋根断熱部分がある場合は選択

## 設2面(外皮仕様)
設計内容説明書（長期優良住宅）【一戸建ての住宅 木造軸組・枠組壁工法】 | [22 empty] | （第二面）
認定事項等 |  |  |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [14 empty] | 設計内容
|  |  |  | 項目 |  | 項目 | 設計内容 | [11 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
維持管理・更新の容易性 | 維 持 管 理 |  |  | 専用配管 |  | コンクリート | ■ | 給水管、排水管及び給湯管のコンクリート内への埋め込み無し | [10 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| 対 策 等 級 |  |  |  |  | 内埋込み配管 | [12 empty] | ■ | 仕様書 | □ | 不適
| （専用配管） |  |  | 地中 |  | 埋設管上の | ■ | 給水管、排水管及び給湯管上のコンクリート打設無し | [10 empty] | ■ | 配置図
| （ガス管を除く） |  |  | 埋設管 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | □ | 条例等による適用外の地域 | [9 empty] | ■ | 平面図
|  |  |  | 排水管の |  | 内面の仕様 | ■ | 排水管内面が平滑である | [10 empty] | □ | 基礎伏図
|  |  |  | 性状等 |  | 設置状態 | ■ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [10 empty] | ■ | 設備図
|  |  |  | 専用 |  | 排水管の | ■ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [10 empty] | □
|  |  |  | 排水管 |  | 清掃措置 | [12 empty] | □
|  |  |  | 配管 |  | 主要接合部等 | ■ | 主要接合部等の点検措置等の確保
|  |  |  | 点検口 |  | の点検措置
省エネルギー対策 | 断 熱 等 性 能 |  |  | 適 用 す る 基 準 |  |  | ■ | 誘導仕様基準 | [10 empty] | □ | 計算書 | □ | 適
| 等 級 | [17 empty] | □ | 仕上表 | □ | 不適
| （ | 6 | ）地域 | 躯体・開口部 |  | 外皮の断熱 | □ | 外皮の熱貫流率の基準に適合 | [5 empty] | □ | 緩和措置有り（外気床（５％緩和）） |  |  |  | ■ | 仕様書
|  |  |  | の断熱性能 |  | 性能等 | ■ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合 | [5 empty] | □ | 緩和措置有り（外気床（５％緩和）） |  |  |  | ■ | 平面図
[7 empty] | □ | 構造熱橋部の基準に適合（鉄筋コンクリート造等のみ） | [10 empty] | ■ | 立面図
[6 empty] | 開口部の | ■ | 開口部の断熱性能等に関する基準に適合 | [10 empty] | ■ | 矩計図
[6 empty] | 断熱性能等 |  | □ | 緩和措置有り | [9 empty] | □
[9 empty] | □ | 窓の断熱（２％緩和） |  |  |  |  | □ | 窓の日射（４％緩和） |  |  | □
|  |  |  | 結露防止 |  | 繊維系断熱材 | ■ | 繊維系断熱材等の使用
|  |  |  | 対策 |  | 防湿層 | ■ | 防湿層の設置有 | [15 empty] | JIS-A-9511断熱材使用 | 透湿抵抗比規定値以上 | 結露計算
[6 empty] | の設置 | □ | 除外規定適用 |  |  | （ | [6 empty] | ） | [5 empty] | JIS-A-6930防湿ﾌｨﾙﾑ | 透湿抵抗比規定値以上 | 結露計算
[6 empty] | 通気層 | ■ | 通気層の設置有 | [15 empty] | JIS-A-6931防湿ﾌｨﾙﾑ | 透湿抵抗比規定値以上 | 結露計算
[6 empty] | の設置 | □ | 除外規定適用 |  |  | （ | [6 empty] | ）
[6 empty] | 防風層 | ■ | 防風層の設置有
[6 empty] | の設置 | □ | 除外規定適用 |  |  | （ | [6 empty] | ）
| 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ |  |  | 適 用 す る 基 準 |  |  | □ | 非住宅・住宅計算方法 | [10 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| 消費量等級 | [5 empty] | ■ | 誘導仕様基準 | [10 empty] | □ | 計算書 | □ | 不適
|  |  |  | 一次エネルギー消費量 | 非住宅・住宅計算方法 | 外皮性能値 | ・外皮平均熱貫流率（UA値） | [7 empty] | ■ | 一次エネルギー消費量計算 |  |  | ■ | 面積表
[7 empty] | ・冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値） | [8 empty] | 結果による |  |  | □ | 平面図
[7 empty] | ・暖房期の平均日射熱取得率（ηAH値） | [11 empty] | ■ | 機器表
[6 empty] | 居室および | ・床面積の合計 | [7 empty] | ■ | 一次エネルギー消費量計算 |  |  | □ | 系統図
[6 empty] | 非居室の面積 | ・主居室の面積 | [8 empty] | 結果による |  |  | □
[7 empty] | ・その他の居室の面積 | [11 empty] | □
[6 empty] | 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ | ・基準一次エネルギー消費量 | [7 empty] | ■ | 一次エネルギー消費量計算
[6 empty] | 消費量 | ・設計一次エネルギー消費量 | [8 empty] | 結果による
[6 empty] | 設備機器等 | ■ | 一次エネルギー消費量計算結果による
の仕様
[5 empty] | 誘導仕様基準 | 暖房設備 | ・暖房方式 |  |  | （ | [7 empty] | ）
・暖房機器の仕様等
[8 empty] | （ | [9 empty] | ）
[6 empty] | 冷房設備 | ・冷房方式 |  |  | （ | [7 empty] | ）
・冷房機器の仕様等
[8 empty] | （ | [9 empty] | ）
[6 empty] | 換気設備 | ・熱交換換気設備の有無 | [5 empty] | ■ | 有 |  | □ | 無
・換気機器の仕様等
[8 empty] | （ | [9 empty] | ）
[6 empty] | 照明設備 | ■ | 全ての照明設備がLED又は同等以上
[6 empty] | 給湯設備 | ■ | 給湯熱源機の種類等 |  |  |  | （ | [5 empty] | ）
・所定の省エネ対策の実施
[8 empty] | ■ | ヘッダー方式 分岐後配管径13A以下
[8 empty] | ■ | 浴室シャワーの節湯水栓の使用
[8 empty] | ■ | 高断熱浴槽の採用
Note on AF14: 外皮計算が 誘導仕様基準の場合 第二面はこちらを使用して下さい。 性能基準の場合は 添付不要です。
Note on T26: バルコニー・フラットルーフ等の屋根断熱部分がある場合は選択
Note on T28: バルコニー・フラットルーフ等の屋根断熱部分がある場合は選択

## 【参考書式】設備仕様書
（１）暖冷房仕様
暖房設備 | ■ | 設置しない
| □ | 住宅全体を暖房する | ﾀﾞｸﾄ式ｾﾝﾄﾗﾙ空調(ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式熱源) |  | 入力しない（規定値を用いる） |  | 入力しない（規定値を用いる） | 機器の仕様入力【能力等は別紙記載】
| □ | 居室のみを暖房する（※下記入力） | [6 empty] | －
| 「主たる居室」の設備 |  | ﾙｰﾑｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ |  |  |  | 設置しない | ﾙｰﾑｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | FF暖房機 | ﾊﾟﾈﾙﾗｼﾞｴｰﾀｰ | 温水床暖房【敷設率等は別紙記載】 | 温水床暖房（併用運転に対応）【敷設率等は別紙記載】 | ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 電気ﾋｰﾀｰ式床暖房【敷設率等は別紙記載】 | 電気蓄熱暖房器 | ﾙｰﾑｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ付温水床暖房機【敷設率等は別紙記載】 | その他の暖房設備機器
| 省エネルギー対策の有無 |  | 入力しない（規定値を用いる） |  |  |  |  | 入力しない（規定値を用いる） | 消費効率の区分（い） 【能力等は別紙記載】 | 消費効率の区分（ろ） 【能力等は別紙記載】 | 消費効率の区分（は） 【能力等は別紙記載】
| 「その他の居室」の設備 |  | ﾙｰﾑｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ |  |  |  | 設置しない | ﾙｰﾑｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | FF暖房機 | ﾊﾟﾈﾙﾗｼﾞｴｰﾀｰ | 温水床暖房【敷設率等は別紙記載】 | ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 電気ﾋｰﾀｰ式床暖房【敷設率等は別紙記載】 | 電気蓄熱暖房器 | ﾙｰﾑｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ付温水床暖房機【敷設率等は別紙記載】 | その他の暖房設備機器
| 省エネルギー対策の有無 |  | 入力しない（規定値を用いる） |  |  |  |  | 入力しない（規定値を用いる） | 消費効率の区分（い） 【能力等は別紙記載】 | 消費効率の区分（ろ） 【能力等は別紙記載】 | 消費効率の区分（は） 【能力等は別紙記載】
冷房設備 | ■ | 設置しない
| □ | 住宅全体を冷房する | ﾀﾞｸﾄ式ｾﾝﾄﾗﾙ空調(ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式熱源) |  | 入力しない（規定値を用いる） |  |  | 熱源機の種類 | －
| □ | 居室のみを冷房する（※下記入力） | [5 empty] | 断熱配管の採用 | －
| 「主たる居室」の設備 |  | ﾙｰﾑｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ |  |  |  | 設置しない | ﾙｰﾑｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | その他の冷房設備機器
| 省エネルギー対策の入力 |  | 入力しない（規定値を用いる） |  |  |  |  | 入力しない（規定値を用いる） | 消費効率の区分（い） 【能力等は別紙記載】 | 消費効率の区分（ろ） 【能力等は別紙記載】 | 消費効率の区分（は） 【能力等は別紙記載】
| 「その他の居室」の設備 |  | ﾙｰﾑｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ |  |  |  | 設置しない | ﾙｰﾑｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | その他の冷房設備機器
| 省エネルギー対策の入力 |  | 入力しない（規定値を用いる） |  |  |  |  | 入力しない（規定値を用いる） | 消費効率の区分（い） 【能力等は別紙記載】 | 消費効率の区分（ろ） 【能力等は別紙記載】 | 消費効率の区分（は） 【能力等は別紙記載】
※「設置しない」とは、「入居者設置など完了検査時点で設置が行われない」
（２）換気仕様
換気設備 | 換気設備方式 |  | 壁付け式第２種または第３種換気設備 |  |  |  |  | ダクト式第１種換気設備 | ダクト式第２種または第３種換気設備 | 壁付け式第１種換気設備 | 壁付け式第２種または第３種換気設備
| 換気回数 |  | 0.5 |  |  | 回/ｈ |  | 0.5 | 0.7 | 0
| 省エネルギー対策の入力 |  | 入力する【能力等は別紙記載】 |  |  |  |  | 入力しない | 入力する【能力等は別紙記載】
熱交換 | 熱交換型換気設備を設置する【能力等は別紙記載】 | [6 empty] | 熱交換型換気設備を評価しない、または設置しない | 熱交換型換気設備を設置する【能力等は別紙記載】
（３）給湯仕様
給湯設備 ・ 給湯熱源機 | 熱源機の分類 |  | 給湯専用型 |  |  |  | 給湯専用型 | 給湯・温水暖房一体型【能力等は別紙記載】 | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝを使用する【能力等は別紙記載】 | その他の給湯設備機器 | 給湯設備機器を設置しない
| 熱源機の種類 |  | 電気ヒートポンプ給湯機（CO2またはR32冷媒/太陽熱利用なし） |  |  |  | ガス従来型給湯機 | ガス潜熱回収型給湯機 | 石油従来型給湯機 | 石油潜熱回収型給湯機 | 電気ヒーター給湯機 | 電気ヒートポンプ給湯機（CO2またはR32冷媒/太陽熱利用なし） | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機
| 効率の入力 |  | 入力する【効率等は別紙記載】 |  |  |  | 入力しない（規定値を用いる） | 入力する【効率等は別紙記載】
|  |  | 効率（ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率）： |  | 3.3 | ％ | － | 効率： | 効率（ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率）： | 効率（モード熱効率）： | 効率（熱効率）： |  |  | ％
| ふろ機能の種類 |  | ふろ給湯機（追焚あり） |  |  |  | － | 給湯単機能 | ふろ給湯機（追焚なし） | ふろ給湯機（追焚あり）
配管 | 配管方式 |  | ヘッダー方式（全ての配管13A以下） |  |  |  |  | 評価しない、または先分岐方式 | ヘッダー方式（全ての配管13A以下） | ヘッダー方式（いずれかの配管が13Aより大きい）
水栓 | 台所水栓 |  | 水栓形式 |  | ２バルブ水栓以外のその他の水栓 |  | － | 評価しない、または２バルブ水栓 | ２バルブ水栓以外のその他の水栓
|  |  | 手元止水機能（A1） |  | 採用しない
|  |  | 水優先吐水機能（C1） |  | 採用しない
| 浴室シャワー水栓 |  | 水栓形式 |  | ２バルブ水栓以外のその他の水栓
|  |  | 手元止水機能（A1） |  | 採用しない |  | －
|  |  | 小流量吐水機能（B1） |  | 採用しない
| 洗面水栓 |  | 水栓形式 |  | ２バルブ水栓以外のその他の水栓 |  | －
|  |  | 水優先吐水機能（C1） |  | 採用しない |  | － | 採用する | 採用しない
浴槽 | 浴槽の保温措置 |  | 評価しない、高断熱浴槽を使用しない |  |  |  |  | 評価しない、高断熱浴槽を使用しない | 高断熱浴槽を使用する
太陽熱給湯 | 太陽熱利用給湯設備について |  | 設置する【能力等は別紙記載】 |  |  |  |  | 評価しない、または設置しない | 設置する【能力等は別紙記載】
※A1、B1、C1は社団法人日本バルブ工業会の標記に基づき、B1は建築研究所技術情報における条件を満たす水栓。
（４）照明仕様
| 設置 | 照明器具の種類 | 調光制御 | 人感センサ- | 多灯分散照明方式
主たる居室 | 設置する | 全てLED | 採用しない |  | 採用しない |  |  | 設置しない | 設置する
その他の居室 | 設置する | 全てLED | 採用しない |  |  |  |  | 採用しない | 採用する【詳細は別紙記載】
非居室 | 設置する | 全てLED |  | 採用しない |  |  |  | 全てLED | 全て白熱灯以外 | 白熱灯使用
[8 empty] | 設置しない | 設置する
（５）発電仕様 | [6 empty] | 照明 | 採用しない | 採用する
太陽光発電設備 |  | 設置しない |  | ※長期優良住宅の場合は、入力しない |  |  | 太陽光発電 | 設置しない | 設置する【能力等は別紙記載】
コ-ジェネレーションシステム |  | 設置しない
上記一次エネルギー計算に用いる設備機器等の性能仕様は、以下のJIS等規格に基づくものである。
カテゴリー | 対象設備機器 | 性能項目 |  |  | 準拠規格
冷・暖房設備 | ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | 定格冷房能力、定格消費電力 |  |  | JIS B 8615-1、JIS C 9612
換気設備 | 換気設備 | 消費電力（壁付け式・ダクト式）、風量－静圧特性（壁付け式） |  |  | JIS C 9603
|  | 消費電力（熱交換型）、風量－静圧特性（熱交換型）、有効換気量（大型）、漏洩量（大型）、温度交換効率（熱交換型） |  |  | JIS B 8628
|  | 風量－静圧特性（ダクト式） |  |  | JEM 1386:1989
|  | 有効換気量（小型、中型）、漏洩量（小型、中型） |  |  | JRA 4056:2006
|  | 温度交換効率(熱交換型) |  |  | JRA 4059:2007
| 端末換気口 | 風量－静圧特性 |  |  | BLT VU-06
給湯設備 | ｶﾞｽ給湯器 | 給湯部JIS効率 |  |  | JIS S2075、JIS S2109、JGKAS A 707
| ｶﾞｽ給湯暖房機 | 暖房部JIS効率 |  |  | JIS S 2112
| 石油給湯機 | 給湯部JIS効率 |  |  | JIS S2075、JIS S3027、JIS S3031
| 石油給湯暖房機 | 暖房部JIS効率 |  |  | JIS S 3031
| 電気ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯機 | 年間給湯保温効率、年間給湯効率 |  |  | JIS C 9220:2011,2018
| 電気ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯機 | 年間給湯効率 |  |  | JRA 4050:2007R
| 浴槽 | 高断熱浴槽 |  |  | JIS A 5532
建築士登録番号 |  |  |  | 設計者氏名
一級建築士 大臣登録 第〇〇〇〇〇号 |  |  |  | 設計 花子
物件名称 |  |  |  | 図面名称
| ○○ ○○ 様邸 新築工事 |  |  | 設備仕様書
Note on O5: 1列追加
Note on L8: 2列追加

## 【参考書式】維持管理対策仕様書
専用配管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ内埋め込み配管 | 排水管 | 埋め込み配管なし(基礎の立ち上がり部分等の貫通を除く)
|  | 給水管 | 埋め込み配管なし(基礎の立ち上がり部分等の貫通を除く)
|  | 給湯管 | 埋め込み配管なし(基礎の立ち上がり部分等の貫通を除く)
地中埋設管 | 地中埋設管上のｺﾝｸﾘｰﾄの打設 | 排水管 | 打設なし
|  | 給水管 | 打設なし
|  | 給湯管 | 打設なし
排水管の性状等(継ぎ手及びﾍｯﾀﾞｰを含む) | 排水管等の清掃への影響(内面) | 内面 | 平滑である、肉厚の異なる管の接合なし
|  | たわみ等 | たわみ無し、抜け防止の措置有
専用排水管 | 排水管の清掃措置 | 便所 | 洋便器 取り外し
|  | 洗面所 | トラップ(清掃可能)
|  | 洗濯機置場 | トラップ(清掃可能)
|  | 浴室 | トラップ(清掃可能)
|  | 台所 | トラップ(清掃可能)
|  | 上記以外 | トラップ(清掃可能)
配管の主要接合部等の点検措置 | 排水管と設備機器との接合部 | 便所 | 露出（取り外しにて）
|  | 洗面所 | 開口有（ユニット内）
|  | 洗濯機置場 | 露出（床下点検口）
|  | 浴室 | 露出（床下点検口）
|  | 台所 | 開口有（ユニット内）
上記以外
| 給水管と設備機器との接合部 | 便所 | 露出
|  | 洗面所 | 開口有（ユニット内）
|  | 洗濯機置場 | 露出
|  | 浴室 | 開口有（ユニット内）
|  | 台所 | 開口有（ユニット内）
上記以外
| 給湯管と設備機器との接合部 | 洗面所 | 開口有（ユニット内）
|  | 浴室 | 開口有（ユニット内）
|  | 台所 | 開口有（ユニット内）
上記以外
| 給水管のバルブ及びヘッダー |  | 床下点検口 | 洗面室
| 給湯管のバルブ及びヘッダー |  | 床下点検口 | 洗面室
工事名称 | ○○ ○○ 様邸 新築工事
図面名 | 維持管理対策仕様書（維持管理・更新の容易性）
Note on J2: 参考書式です。 カスタマイズして使用してください。

## 【参考書式】設備資料表紙
設備資料
建築士登録番号 | 一級建築士 大臣登録 第〇〇〇〇〇号 | 設計者氏名 | 設計 花子
物件名称 | ○○ ○○ 様邸 新築工事 | 図面名称 | 設備資料

## 【KJH提出不要】認定申請書(注文住宅)
第一号様式（第二条関係）（日本産業規格Ａ列４番）
（第一面）
認 定 申 請 書
（ 新築 / 増築 ・ 改築 ）
[22 empty] | 年 | 月 | 日
福岡県知事 |  |  |  |  | 殿
[8 empty] | 申請者の住所又は | [5 empty] | 福岡県福岡市南区大橋
主たる事務所の所在地
[8 empty] | 申請者の氏名又は名称 | [5 empty] | 申請 本人
代表者の氏名
第１項
[11 empty] | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第５条 |  | 第２項 |  |  | の規定に基づき、長期優良住宅建築等
第３項
計画について認定を申請します。この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。
(本欄には記入しないでください。）
受付欄 | [5 empty] | 認定番号欄 | [6 empty] | 決 裁 欄
|  | 年 | 月 |  | 日 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
第 |  |  |  |  | 号 | 第 | [5 empty] | 号
係員氏名 | [5 empty] | 係員氏名
（注意）
１． | この様式において、「一戸建ての住宅」は、人の居住の用以外の用途に供する部分を有しない
ものに限り、「共同住宅等」とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいい
ます。
２． | 法第５条第２項の規定に基づく申請にあっては、一戸建て住宅等分譲事業者及び譲受人の両
者の氏名又は名称を記載してください。
３． | 申請者（法第５条第２項に基づく申請にあっては、一戸建て住宅等分譲事業者又は譲受人）
が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。
４． | 共同住宅等に係る申請にあっては、第三面を申請に係る住戸（認定を求める住戸）ごとに作
成してください。
（第二面）
長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画
１．建築をしようとする住宅の位置、構造及び設備並びに規模に関する事項
〔建築物に関する事項〕
【１．地名地番】 |  |  |  |  | 福岡県福岡市中央区薬院１丁目100
【２．敷地面積】 |  |  |  |  | 168.72 |  |  |  | ㎡
【３．工事種別】 |  |  |  |  | ■新築 |  |  |  | □増築・改築
【４．建築面積】 |  |  |  |  | 69.14 |  |  |  | ㎡
【５．床面積の合計】 |  |  |  |  | 120 |  |  |  | ㎡
【６．建て方】 |  |  | ■ | 一戸建ての住宅 |  |  |  |  | □ | 共同住宅
| 【一戸建ての住宅の場合：各階の床面積】 | [10 empty] | 1 | 階 | 65.62 |  |  | ㎡ |  | 2 | 階 | 65.83 |  | ㎡
| 【共同住宅等の場合：住戸の数】 | [8 empty] | 建築物全体 | [9 empty] | 戸
[10 empty] | 認定申請対象住戸 | [9 empty] | 戸
【７．建築物の高さ等】
| 【最高の高さ】 |  |  |  | 7.878 |  |  | ｍ
| 【最高の軒の高さ】 |  |  |  | 5.708 |  |  | ｍ
| 【階 数】 |  |  |  |  | （地上） | 2 |  | 階 |  |  | （地下） | 0 |  | 階
【８．構 造】 |  |  |  |  | 木造（在来軸組工法） | [7 empty] | 一部 | [6 empty] | 造
【９．長期使用構造等に係る構造及び設備の概要】
【10．確認の特例】
| 法第６条第２項の規定による申出の有無 | [12 empty] | ■ | 無 |  |  | □ | 有
【11．住宅の品質の確保の促進等に関する法律第６条の２第５項の適用の有無】
住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成 11 年法律第 81 号）第６条の２第３項又は
第４項の規定により、 その住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確
認書（住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則（平成 12 年建設省令第 20 号）第７
条の４第１項第１号に規定する別記第 11 号の４様式）若しくは住宅性能評価書又はこれら
| の写しの添付の有無 | [5 empty] | □ | 無 |  | ■ | 有
（注意）
１． | 【６．建て方】の欄は、該当するチェックボックスに「✓」マークを入れてください。
２． | 【９．長期使用構造等に係る構造及び設備の概要】の欄について、【11．住宅の品質確保の促進
等に関する法律第６条の２第５項の適用の有無】の欄で「無」に「✓」マークを入れた場合に
おいては設計内容説明書を提出してください。
３． | 【10．確認の特例】の欄は、認定の申請に併せて建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第
６条第１項の規定による確認申請書を提出して適合審査を受けるよう申し出る場合においては
「有」に、申し出ない場合においては「無」に「✓」マークを入れてください。
４． | 【11. 住宅の品質の確保の促進等に関する法律第６条の２第５項の適用の有無】の欄は、住宅
の品質確保の促進等に関する法律第６条の２第３項又は第４項の規定により、 その住宅の構造
及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれら
の写しを添付して申請する場合においては「有」に、添付しないで申請する場合においては
「無」に「✓」マークを入れてください。
５． | この面は、建築確認等他の制度の申請書の写しに必要事項を補うこと等により記載すべき事
項の全てが明示された別の書面をもって代えることができます。
（第四面：法第５条第１項又は第２項の規定に基づく申請の場合）
２．建築後の住宅の維持保全の方法及び期間
維持保全の方法：別添維持保全計画書参照
維持保全の期間：３０年
定期点検実施者：○○○○株式会社（福岡県福岡市）
３．住宅の建築及び維持保全に係る資金計画
① 建築に係る資金計画
| 建築に要する費用: |  |  |  | 2000 |  | 万円
② 維持保全に係る資金計画
| 修繕資金として年間 |  |  |  |  | 15 | 万円の積み立てを行う
４．住宅の建築の実施時期
| 〔建築に関する工事の着手の予定年月日〕 | [13 empty] | 令和7 |  | 年 | 5 | 月 | 30 | 日
| 〔建築に関する工事の完了の予定年月日〕 | [13 empty] | 令和7 |  | 年 | 10 | 月 | 30 | 日
（注意）
１． | ３①欄には、建築に要する費用の概算額を記載してください。
２． | ３②欄には、住宅の修繕に要する費用の年間積立予定額を記載してください。
３． | 共同住宅等に係る申請である場合でも、３①及び②欄とも、一棟に係る費用を記載してくだ
さい。
４． | この面は、複数の住戸に関する情報を集約して記載すること等により記載すべき事項の全て
が明示された別の書面をもって代えることができます。
（第三面）
〔申請に係る住戸に関する事項〕
【１．住戸の番号】
【２．住戸の存する階】 | [10 empty] | 階
【３．専用部分の床面積】 | [10 empty] | ㎡
【４．当該住戸への経路】
| 【共用階段】 |  |  |  |  | ■ | 無 |  | □ | 有
| 【共用廊下】 |  |  |  |  | ■ | 無 |  | □ | 有
| 【エレベーター】 |  |  |  |  | ■ | 無 |  | □ | 有
（注意）
１． | 住戸の階数が二以上である場合には、【３．専用部分の床面積】に各階の床面積を併せて
記載してください。
２． | 【４．当該住戸への経路】の欄は該当するチェックボックスに「P」マークを入れてください。
３． | この面は、住宅性能表示等他の制度の申請書の写しに必要事項を補うこと、複数の住戸に関
する情報を集約して記載すること等により記載すべき事項の全てが明示された別の書面を
もって代えることができます。
Note on AD1: 建築主がお客様の場合 注文住宅
Note on B11: 提出する所管行政庁の長の名前に変更してください。ない場合は直接入力 Ex.福岡県知事、福岡市長 北九州市長、久留米市長 大牟田市長
Note on Q74: 長期優良住宅の規模基準に則った面積を記載してください。
Note on B110: 第4面は、第1、2項用か第3項用か いずれかを入力してください。
Note on B154: 第三面は戸建住宅は必要ありません。 店舗併用住宅などの場合に使用します。

## 【KJH提出不要】認定申請書(分譲住宅)
第一号様式（第二条関係）（日本産業規格Ａ列４番）
（第一面）
認 定 申 請 書
（ 新築 / 増築 ・ 改築 ）
[23 empty] | 年 | 月 | 日
| 福岡市長 |  |  |  |  | 殿
[9 empty] | 申請者の住所又は | [5 empty] | 福岡県福岡市南区大橋
主たる事務所の所在地
[9 empty] | 申請者の氏名又は名称 | [5 empty] | 申請 本人
代表者の氏名
第１項
[12 empty] | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第５条 |  | 第２項 |  |  | の規定に基づき、長期優良住宅建築等
第３項
計画について認定を申請します。この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。
(本欄には記入しないでください。）
| 受付欄 | [5 empty] | 認定番号欄 | [6 empty] | 決 裁 欄
|  |  | 年 | 月 |  | 日 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 第 |  |  |  |  | 号 | 第 | [5 empty] | 号
| 係員氏名 | [5 empty] | 係員氏名
（注意）
| １． | この様式において、「一戸建ての住宅」は、人の居住の用以外の用途に供する部分を有しない
ものに限り、「共同住宅等」とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいい
ます。
| ２． | 法第５条第２項の規定に基づく申請にあっては、一戸建て住宅等分譲事業者及び譲受人の両
者の氏名又は名称を記載してください。
| ３． | 申請者（法第５条第２項に基づく申請にあっては、一戸建て住宅等分譲事業者又は譲受人）
が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。
| ４． | 共同住宅等に係る申請にあっては、第三面を申請に係る住戸（認定を求める住戸）ごとに作
成してください。
（第二面）
長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画
１．建築をしようとする住宅の位置、構造及び設備並びに規模に関する事項
〔建築物に関する事項〕
| 【１．地名地番】 |  |  |  |  | 福岡県福岡市中央区薬院１丁目100
| 【２．敷地面積】 |  |  |  |  | 168.72 |  |  |  | ㎡
| 【３．建築面積】 |  |  |  |  | 131.45 |  |  |  | ㎡
| 【４．工事種別】 |  |  |  |  | ■新築 |  |  |  | □増築・改築
| 【５．床面積の合計】 |  |  |  |  | 120 |  |  |  | ㎡
| 【６．建て方】 |  |  | ■ | 一戸建ての住宅 |  |  |  |  | □ | 共同住宅
|  | 【一戸建ての住宅の場合：各階の床面積】 | [10 empty] | 1 | 階 | 65.62 |  |  | ㎡ |  | 2 | 階 | 65.83 |  | ㎡
|  | 【共同住宅等の場合：住戸の数】 | [8 empty] | 建築物全体 | [9 empty] | 戸
[11 empty] | 認定申請対象住戸 | [9 empty] | 戸
【７．建築物の高さ等】
|  | 【最高の高さ】 |  |  |  | 7.878 |  |  | ｍ
|  | 【最高の軒の高さ】 |  |  |  | 5.708 |  |  | ｍ
|  | 【階 数】 |  |  |  |  | （地上） | 2 |  | 階 |  |  | （地下） | 0 |  | 階
| 【８．構 造】 |  |  |  |  | 木造（在来軸組工法） | [7 empty] | 一部 | [6 empty] | 造
【９．長期使用構造等に係る構造及び設備の概要】
【10．確認の特例】
|  | 法第６条第２項の規定による申出の有無 | [12 empty] | ■ | 無 |  |  | □ | 有
【11．住宅の品質の確保の促進等に関する法律第６条の２第５項の適用の有無】
住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成 11 年法律第 81 号）第６条の２第３項又は
第４項の規定により、 その住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確
認書（住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則（平成 12 年建設省令第 20 号）第７
条の４第１項第１号に規定する別記第 11 号の４様式）若しくは住宅性能評価書又はこれら
|  | の写しの添付の有無 | [5 empty] | □ | 無 |  | ■ | 有
（注意）
| １． | 【６．建て方】の欄は、該当するチェックボックスに「✓」マークを入れてください。
| ２． | 【９．長期使用構造等に係る構造及び設備の概要】の欄について、【11．住宅の品質確保の促進
等に関する法律第６条の２第５項の適用の有無】の欄で「無」に「✓」マークを入れた場合に
おいては設計内容説明書を提出してください。
| ３． | 【10．確認の特例】の欄は、認定の申請に併せて建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第
６条第１項の規定による確認申請書を提出して適合審査を受けるよう申し出る場合においては
「有」に、申し出ない場合においては「無」に「✓」マークを入れてください。
| ４． | 【11. 住宅の品質の確保の促進等に関する法律第６条の２第５項の適用の有無】の欄は、住宅
の品質確保の促進等に関する法律第６条の２第３項又は第４項の規定により、 その住宅の構造
及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれら
の写しを添付して申請する場合においては「有」に、添付しないで申請する場合においては
「無」に「✓」マークを入れてください。
| ５． | この面は、建築確認等他の制度の申請書の写しに必要事項を補うこと等により記載すべき事
項の全てが明示された別の書面をもって代えることができます。
（第四面：法第５条第３項の規定に基づく申請の場合）
２．建築後の住宅の維持保全の方法の概要
維持保全の方法：別添維持保全計画書参照
維持保全の期間：３０年
定期点検実施者：○○○○株式会社（福岡県福岡市）
３．住宅の建築に係る資金計画
| 建築に要する費用: |  |  |  | 3000 |  | 万円
４．住宅の建築の実施時期
| 〔建築に関する工事の着手の予定年月日〕 | [13 empty] | 令和7 |  | 年 | 5 | 月 | 30 | 日
| 〔建築に関する工事の完了の予定年月日〕 | [13 empty] | 令和7 |  | 年 | 10 | 月 | 30 | 日
５．譲受人の決定の予定時期 | [8 empty] | 令和5 |  | 年 | 10 | 月
（注意）
| １． | ３欄には、建築に要する費用の概算額を記載してください。また、共同住宅等に係る申請で
ある場合でも、一棟に係る費用を記載してください。
| ２． | この面は、複数の住戸に関する情報を集約して記載すること等により記載すべき事項の全て
が明示された別の書面をもって代えることができます。
（第三面）
〔申請に係る住戸に関する事項〕
【１．住戸の番号】
| 【２．住戸の存する階】 | [10 empty] | 階
| 【３．専用部分の床面積】 | [10 empty] | ㎡
【４．当該住戸への経路】
|  | 【共用階段】 |  |  |  |  | ■ | 無 |  | □ | 有
|  | 【共用廊下】 |  |  |  |  | ■ | 無 |  | □ | 有
|  | 【エレベーター】 |  |  |  |  | ■ | 無 |  | □ | 有
（注意）
| １． | 住戸の階数が二以上である場合には、【３．専用部分の床面積】に各階の床面積を併せて
記載してください。
| ２． | 【４．当該住戸への経路】の欄は該当するチェックボックスに「P」マークを入れてください。
| ３． | この面は、住宅性能表示等他の制度の申請書の写しに必要事項を補うこと、複数の住戸に関
する情報を集約して記載すること等により記載すべき事項の全てが明示された別の書面を
もって代えることができます。
Note on P1: 分譲住宅のとき
Note on B11: 提出する所管行政庁の長の名前に変更してください。ない場合は直接入力 Ex.福岡県知事、福岡市長 北九州市長、久留米市長 大牟田市長
Note on Q74: 長期優良住宅の規模基準に則った面積を記載してください。
Note on B145: 第三面は戸建住宅は必要ありません。 店舗併用住宅など場合に使用します。

## 【KJH提出不要】設3面
設計内容説明書（長期優良住宅）【一戸建ての住宅 木造軸組・枠組壁工法】
認定事項等 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [15 empty] | 設計内容
|  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
その他の認定基準 | 住宅の規模 | 住宅面積 | 住宅の面積 | ・ | 住宅の専用面積 |  |  |  |  | （ |  |  | ㎡ | ） |  |  | ■ | 求積図 | □ | 適
|  |  |  | ・ | 40㎡以上ある階 | [11 empty] | □ |  | □ | 不適
[5 empty] | （ |  |  | 階 | ） | （ |  |  | ㎡ | ）
[5 empty] | うち階段部分面積 |  |  |  |  | （ |  |  | ㎡ | ）
| 維持保全 |  | 維持保全 | ・ | 期間 |  |  |  |  | （ | ） | 年以上 |  |  |  |  | ■ | 申請書 | □ | 適
| の方法 |  | の期間等 |  | ■ | その他の基準への適合 | [10 empty] | ■ | 維持保全計画書 | □ | 不適
□
| 資金計画 |  | 費用の設定 | ■ | 建築に要する費用の設定 | [11 empty] | ■ | 申請書 | □ | 適
|  |  |  | ■ | 維持保全に要する費用の設定 | [11 empty] | □ |  | □ | 不適
| 居住環境 | まちなみ | 地区計画等 | ・地区計画等、景観計画、建築協定、景観協定、条例、その他地方公共団体が | [12 empty] | ■ | 別添 | □ | 適
| への配慮 | への配慮 | への適合 | 自主的に定める要綱等がある区域 | [12 empty] | □ |  | □ | 不適
[5 empty] | ■ | 区域外
[5 empty] | □ | 区域内 |  | 該当する地区計画等の名称 |  |  |  |  | （ |  |  | ）
[6 empty] | □ | 適合
・住宅の建築制限がある都市計画施設等の区域として、所管行政庁が
選定・公表したものの区域
[5 empty] | ■ | 区域外
| 自然災害 |  | 区域等への | ・自然災害のリスクが特に高い区域 | [12 empty] | ■ | 別添 | □ | 適
| への配慮 |  | 該当有無 |  | ■ | 区域外 | [10 empty] | □ |  | □ | 不適
・自然災害のリスクに応じて、建築禁止から建築制限まで、
所管行政庁が選定・公表したものの区域
[5 empty] | ■ | 区域外
・一定の自然災害のリスクはあるものの、
建築制限はなく一律に居住を避けるべきとまではいえない区域
[5 empty] | ■ | 区域外
[5 empty] | □ | 区域内 |  | （ | [6 empty] | ）
[6 empty] | □ | 所管行政庁が定める必要な措置に適合

## 【KJH提出不要】維持保全計画書
維 持 保 全 計 画 書 （３０年間）
点検部位 |  |  | 主な点検項目 | 点検の時期 （引渡より） | 定期的な 手入れ等 | 更新・取替の 時期、内容
構造躯体 |  | コンクリート | ひび割れ、欠損、沈下、 | 5、10､15、20 | - | 建替時に更新
| 基礎 | 基礎立ち上がり | 換気口のふさがり、 | 25､30年
|  |  | 錆び、蟻道、等 | ★
|  | 土台 | 基礎からのずれ | 5､10､15､20 | ５年で防腐、 | 建替時に更新
| 土台 |  | 浮き、断面欠損 | 25、30年 | 防蟻処理
|  |  | 腐朽、蟻害 | ★
|  | 大引き | 腐朽、蟻害、傾斜 | 5､10､15､ | ５年で防腐、 | 20年で全面取替
| 床組 | 床束 | たわみ、床鳴り | 20（取替） | 防蟻処理 | を検討
|  | 根太 | 振動、等 | 25、30年
|  | 柱・間柱 | 傾斜、断面欠損 | 10､20､30年 |  | 建替時に更新
| 軸組 | 筋違い | 腐朽、蟻害、等 | ★
胴差
|  | たる木・母屋 | 雨漏り等の跡 | 10､20､30年 |  | 建替時に更新
| 小屋組 | 棟木・小屋束 | 小屋組の接合部の割れ | ★
屋根・外壁・開口部等 |  | 瓦ふき | ずれ、剥がれ、浮き | 5、10、15、20 |  | 20年で全面葺き
| 屋根 |  | 割れ、雨漏り、変形 | 20（葺替） |  | 替えを検討
|  |  | 等 | 25、30年
|  | ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ壁 | 割れ、欠損、剥がれ | ５、１０、１５（全面補修） | 5年でﾄｯﾌﾟｺｰﾄ吹替 | 15,30年で全面
| 外壁 | （窯業系） | ｼｰﾘﾝｸﾞ材の破断 | 20、25、 | 5年でｼｰﾘﾝｸﾞ材入替 | 補修を検討
|  |  | 等 | 30年（全面補修）★
|  | 雨樋 | 破損、詰まり、はずれ | 5、10（取替） |  | 10,20,30年で
| 雨樋 |  | ひび、軒樋の垂れ下がり | 15、20（取替） |  | 全面取替を検討
25、30（取替）年
|  | 軒裏天井 | 腐朽、雨漏り、はがれ | 5、10、15（取替） |  | 15,30年で
| 軒裏 |  | たわみ、ひび割れ | 20、25、30（取替）年 |  | 全面補修を検討
★
|  | 屋外に面する | 建具周囲の隙間、 | ５、１０、１５、２０ |  | 30年で全面取替
| 開口部 | 開口部 | 建具の開閉不良、 | 25、30年（取替） |  | を検討
|  |  | 等 | ★
設備 |  | 給水管 | 漏水、赤水 | ５、１０、１５、２０（取替） | 水漏れは、直ち | 20年で全面取替
|  |  | 給水流量の不足 | 25、30年 | に補修 | を検討
| 配管 |  | 等
| 設備 | 排水管 | 漏水、排水の滞留 | ５、１０、１５、２０（取替） | 水漏れは、直ち | 20年で全面取替
|  |  |  | 25、30年 | に補修 | を検討
留意事項
○ | ★は、地震時や台風時の後、当該点検の時期にかかわらず臨時点検を行うものとする。
○ | 各点検において、劣化の状況等に応じて適宜維持保全の方法について見直すものとする。
○ | 長期優良住宅建築等計画に変更があった場合、必要に応じて維持保全の方法の変更を行うものとする。
○ | 点検の結果を踏まえ、必要に応じて調査・修繕又は改良を行うものとする。
Note on B3: 参考書式です。 カスタマイズして使用してください。